Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Głowica wolumetryczna wraz z oprogramowaniem 3D/4D

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii dla Dzieci GUM Szpital im.M.Kopernika Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Głowica wolumetryczna typu convex | Tak |  |
| 2 | Głowica kompatybilna z USG MyLabSeven prod. Esaote | Tak |  |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy głowicy 1-8 MHz | Tak |  |
| 4 | Kąt pola skanowania 10-85 stopni | Tak |  |
| 5 | Oprogramowanie do USG MyLabSeven prod. Esaote, pozwalające na obrazowanie 3D/4D, wraz z pakietem funkcji do zarządzania danymi wolumetrycznymi (TMI, VRA, TSI) | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)