## Część 1
Dostawa spektrometru mas wraz z generatorem azotu
L.P. | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT (od wartości jednostkowej netto) | Cena netto (ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Spektrometr mas | 1. Zakres mas: 10–2000 m/z, 2. Żródło jonów: HESI, 3. Zakres przepływu: do 2ml/min, 4. Szybkość skanowania: do 20 000 Da/s, 5. Czułość: - Tryb jonów dodatnich HESI – 10 pg reserpine: 400:1 RMS, - Tryb jonów ujemnych HESI – 20 pg p-nitrophenol: 500:1 RMS, 6. Możliwość jednoczesnej pracy w trybie jonów dodatnich i ujemnych, 7. Liczba skanów SIM / metodę: bez ograniczeń, 8. Liczba skanów SIM / sekundę: 218, 9. Tryby pracy: Full Scan, SIM, oraz jednocześnie Full Scan/SIM, 10. Zmiana polaryzacji: 25 ms, 11. Temperatura interfejsu – linii desolwatacyjnej (ang. Ion transfer tube): 150°C-400°C, 12. Temperatura bloku grzejnego (ang. vaporizer temperature): 0°C-550°C, 13. Dokładność masy: ±0,1 Da, 14. Stabilność masy: lepiej niż 0,1 Da w ciągu 48 godzin, ΔT ≤2°K, 15. Ma posiadać możliwość stosowania CID (dysocjacja indukowana zderzeniami) w źródle jonów (0-100V), 16. Pompy (w standardzie): rotacyjna oraz turbomolekularna, 17. Gaz: azot o czystości ≥99%, 18. Ciśnienie gazu: do 8bar, 19. Przepływ gazu: do 30L/min | 1 szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Generator azotu | 1. wbudowany kompresor, 2. wydajność min. 35 L/min azotu, 3. ciśnienie azotu na wyjściu min. 8 bar, 4. czystość azotu >99% | 1 szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Łącznie cena oferty (Σ poz. 1 ÷ 2) | [7 empty] | 0
Waluta (PLN)
0