**Gmina Wronki**

ul. Ratuszowa 5

64-510 Wronki

 Wronki, dnia 10 czerwca 2024 roku

NIiPP.271.17.2024

Wyjaśnienie nr 2

do treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania **o udzielenie zamówienia** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania
pn. Zakup, dostawa i montaż toalety systemowej wraz z instalacjami i wyposażeniem w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach”

Z uwagi na fakt, że w dniu 10 czerwca 2024 roku wpłynęło do Zamawiającego pytanie do Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela poniższej odpowiedzi.

**Pytanie:** Załącznik nr 21\_Szczegółowe wymagania dot. toalety:

pkt. 2. WYPOSAŻENIE TOALETY (URZĄDZENIA I INSTALACJE).

ppkt. 10) System automatycznego zmywania, suszenia i dezynfekcji deski sedesowej.

Przywołane rozwiązanie stanowi opis rozwiązania stosowanego tylko przez jednego producenta toalet kontenerowych i tym samym wskazuje na jednego wykonawcę, prowadząc do uprzywilejowania oraz wyeliminowania pozostałych oferentów. Taki opis przedmiotu zamówienia narusza równocześnie fundamentalne zasady zamówień publicznych wyrażone w art. 99 pkt 4 i 5 ustawy – PZP, tj. zasadę konkurencyjności postępowania (zakaz ograniczania konkurencji) oraz zasadę równego traktowania wykonawców.

Tym samym, powołując się na zapisy art. 99 ustawy PZP z dnia 1 września 2019r. wnosimy o wykreślenie ppkt.10) przytoczonego powyżej.

W zamian za powyższe wnosimy o dopuszczenie rozwiązania, które pozwala na bezpieczne korzystanie z muszli sedesowej t.automatyczne spłukiwanie i dezynfekcja muszli ustępowej. Brak deski sedesowej jest od lat stosowanym rozwiązaniem wprowadzonym w przestrzeni publicznej we wszystkich miejscach obsługi użytkowników i podróżnych z uwagi na higienę i wandalizm, niestosowanie deski całkowicie eliminuje możliwość jej uszkodzenia, oderwania czy zabrudzenia
i jednocześnie nie naraża właściciela obiektu na ciągłe jej serwisowanie oraz ewentualną wymianę, stanowiące istotny koszt w utrzymaniu toalety.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ, ponieważ pomieszczenie techniczne jest zbyt małe do zastosowania modelu zmywania, suszenia i dezynfekcji muszli ustępowej. Ponadto Zamawiający informuje, że przyjęte przez Zamawiającego rozwiązania nie naruszają zasad wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, ponieważ opisane w ust. 2 pkt 10 wyposażenie toalety nie jest stosowane tylko przez jednego producenta.

Dokonane wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia staje się jej integralną częścią i będzie wiążące przy składaniu ofert.

 z up. BURMISTRZA

 Marlena Hibner-Koza

 Kierownik Referatu

 Nieruchomości, Inwestycji

i Planowania Przestrzennego