# O PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

***Wymiana pokrycia dachowego wiaty stalowej w Leśnictwie Święta Lipka, nr.inw: 198/651***

* Zamawiający: Nadleśnictwa Mrągowo
* Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wiaty z płyt azbestowo cementowych na blachę trapezową ocynkowaną i powlekaną.
* Zakres przedmiotu zamówienia:
  + rozbiórka istniejącego dachu o pokryciu z płyt azbestowych na konstrukcji drewnianej,
  + rozebranie obróbek blacharskich,
  + transport i utylizacja płyt azbestowych,
  + transport i utylizacja pozostałych materiałów z rozbiórki,
  + wykonanie nowego pokrycia dachu z płyty trapezowej ocynkowanej i powlekanej
  + wykonanie nowych obróbek blacharskich,
* Wszystkie wbudowywane materiały budowlane powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do wbudowania zgodnie z przepisami prawa (atesty, certyfikaty, aprobaty).
* Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
* opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
  + zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac związanych z usuwaniem azbestu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co

najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

* + organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu robót budowlanych,
  + doprowadzenie terenu robót budowlanych i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót,
  + utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,
  + utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek i odpadów,
  + prowadzenie robót zgodnie z prawem budowlanym, przepisami bhp ze szczególnym uwzględnieniem robót związanych z rozbiórką azbestu,
  + przestrzeganie zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
  + zastosowania dostępnych środków technicznych w celu zminimalizowania ewentualnego pylenia azbestu,
  + zapewnienia pracownikom środków ochrony własnej,
  + zabezpieczenia i oznakowania zdemontowanych wyrobów azbestowych w trakcie prac oraz magazynowania ich w zabezpieczonym miejscu do czasu przekazania ich do transportu (transport w ciągu 7 dni od daty zakończenia prac związanych z rozbiórką płyt azbestowych),
  + przekazanie odpadów azbestowych na składowisko przeznaczone do unieszkodliwiania tego typu odpadów,
  + po zakończeniu prac złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
  + dostarczenie Zamawiającemu oryginałów kart przekazania odpadów

# Pozostałe wymagania względem Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty oraz w dniu podpisania umowy:

* + posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699),
  + posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów uwzględniające odpady zawierające azbest,
  + posiadają polisę OC działalności,
  + posiadają umową ze składowiskiem, przeznaczonym do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
  + dysponują przeszkolonymi pracownikami, narzędziami i wyposażeniem zapewniającymi bezpieczne prowadzenie prac w zakresie usuwania wyrobów azbestowych oraz wagi służącej do ważenia odpadów azbestowych odbieranych z nieruchomości.
* Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy udziale Podwykonawców.
* Termin wykonania zamówienia:

- do 31.10.2023 r.

Przez termin wykonania zamówienia należy rozumieć pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.

Opracowała:

Magdalena Kaczmarek