**GUM2024 ZP0022** **Gdańsk, dnia 19.03.2024 r**.

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy:** **Zakup wirówek laboratoryjnych i termomiksera w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) jak niżej:

**Pytanie 1**

Dot. Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści termomikser nie posiadający funkcji programowania jednocześnie dwóch różnych temperatur (pkt. 11) spełniający wszystkie pozostałe wymagania z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

*p.o. Kanclerza*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła: Paulina Kowalska