

**REGON: 910858394 NIP: 8921296985**

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/ZO - 12/2022

Nasza data: 18.10.2022 r.

Termin składania ofert: 21.10.2022 r. godzina 12.00

**Wykonawcy - Dostawcy**

**postępowania przetargowego**

 **ZP/ZO- 12/2022**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 18.10.2022 r. wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem **ZP**/**ZO - 12/2022 pn. *„Dostaw materiałów zużywalnych do pracowni TK „***

Pytanie 1: Jaki model wstrzykiwacza do kontrastu posiada Zamawiający? **ODPOWIEDŹ: CT EXPRES 4 D**

 Pytanie 2: Czy Zamawiający zgodnie z pkt. V Zaproszenia do składania ofert potwierdza, że wymaga aby oferta zawierała „Kopie stosownych uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb branżowych personelu skierowanego do realizacji zamówienia”. Wykonawca prosi jednocześnie o wykreślenie wyżej wymienionego warunku.

**ODPOWIEDŹ; zamawiający odstępuje**

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na pojedyncze pozycje pakietu?

**ODPOWIEDŹ: Zmawiający nie wyraża zgody**

Pytanie 4: Jaką długość linii pacjenta oczekuje Zamawiający?

**ODPOWIEDŹ: 40 CM**

Pytanie 5: Czy zaworki bezzwrotne są wymagane dla linii pacjenta?

**ODPOWIEDŹ: TAK**

Pytanie 6: Co Zamawiający opisuje pod nazwą Battle Spito z poz 4.?

**ODPOWIEDŹ: BOTTLE SPIKE**

Pytanie 7: Czy Zamawiający potwierdza że załącznik nr 1 powinien zawierać kolumnę „NAZWA NICI”? Jakich informacji oczekuje Zamawiający w tej kolumnie tabeli?

**ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY PONIŻSZEGO POSTEPOWANIA**