ZPA.271.2.2022 Włodawa, dnia 15.03.2022 r.

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy postępowania pn.: ***„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Pocztowej we Włodawie.”***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 14.03.2022 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIA:**

**1)** W odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2022 r zapisano: „Zakres przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. Nadstawnej, Wąwozowej i Spokojniej przedstawiono w dokumentacji technicznej - Projekt zagospodarowania terenu - instalacje sanitarne, rys. WDA\_PBW\_IS\_501.”. Wskazany rysunek ukazuje zakres inwestycji na ulicach: Czworobok, Rynek, H. Sawickiej, Nadstawna, Wąwozowa. W poprzednich odpowiedziach z dnia 08.03.2022 r napisano że „Studnia kanalizacyjna S12 wraz z przykanalikiem i wpustem WP14 zostały już wykonane w ramach poprzedniego zadania”. Opdowiedzi na pytania się wykluczają, ponieważ zakres wykonania kanalizacji deszczowej jest mniejszy niż cały zakres oznaczony na rysunku WDA\_PBW\_IS\_501. Prosimy o graficzne zaznaczenie na planie sytuacyjnym miejsc włączenia do istniejących lub nowo wykonanych sieci kanalizacji deszczowej lub przesłania numerów profili podłużnych kanalizacji deszczowej, którą należy wykonać w ramach zakresu inwestycji. **2)** W odpowiedziach na pytania z dnia 08.02.2022 r zapisano: „Zgodnie z dokumentacją techniczną (Projekt zagospodarowania terenu - instalacje sanitarne, rys. WDA\_PBW\_IS\_501) należy poddać renowacji bezwykopowej odcinki rur oznaczone kolorem fioletowym. Natomiast w ramach tego zadania dodatkowo należy wymienić studnie oznaczone jako SK2, SK3, SK4”. Odcinki rur oznaczone kolorem fioletowym są zarówno w ulicy Nadstawnej jak i Wąwozowej. Sumaryczna długość sumaryczna rur do renowacji wynosi około 23 metrów w ulicy Nadstawnej, oraz 96 metrów w ulicy Wąwozowej. W przedmiarach branży sanitarnej zamieszczono pozycję „Renowacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową - zgodnie z opisem technicznym – 37,500 m” co nie pokrywa się z żadnym z w/w zakresów. Prosimy o korektę przedmiarów lub określenie które z zaznaczonych odcinków należy poddać renowacji.

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1.** Sugerowanie jakoby, udzielono odpowiedzi na wcześniejsze pytania, które się wykluczają jest całkowicie niezasadne w ocenie Zamawiającego. Zamawiający we wcześniejszej odpowiedzi **precyzyjnie określił** nazwę rysunku z dokumentacji technicznej **dodając nazwy ulic, tj. Nadstawna, Wąwozowa i Spokojna,** gdzie planowana jest inwestycja w tym postępowaniu. Zamawiający posiada jedno pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją techniczną na całe otoczenie tzw. czworoboku, tj. ulice Czworobok, Rynek, H. Sawickiej, Nadstawna, Wąwozowa ale wyraźnie określił w rysunku - *Zakres inwestycji – mapa.pdf*, że ta część zadania dotyczy ul. Nadstawnej wraz z robotami towarzyszącymi na części ul. Wąwozowej i ul. Spokojniej.

Zamawiający zachęca do zapoznania się raz jeszcze z całą dokumentacją przetargową i zapisami SWZ, w szczególności uwzględniając zapisy pkt 4.3 i 4.3.2. SWZ.

**Ad.2.** Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami renowacji bezwykopowej należy poddać odcinki rur kanalizacji sanitarnej oznaczone kolorem fioletowym w dokumentacji technicznej (Projekt zagospodarowania terenu - instalacje sanitarne, *rys. WDA\_PBW\_IS\_501*). Ponadto, w myśl zapisów SWZ pkt 4.3, Zamawiający przypomina, w tym i każdym innym przypadku jeśli istnieją rozbieżności między dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, zadanie należy wykonać opierając się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej
i wszystkich pozostałych dokumentach stanowiących załączniki do SWZ oraz wszelkich informacjach publikowanych przez Zamawiającego w toku postępowania, np. odpowiedzi
na pytania wykonawców. Natomiast przedmiar robót **ma jedynie charakter pomocniczy**. Ponadto, raz jeszcze przypominamy, że ogólny zakres zadania został przedstawiony na rys. *Zakres inwestycji – mapa.pdf*.

**II.** W trybie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przedłużeniu ulega termin składania ofert.

 Aktualny termin składania ofert wyznacza się na **18.03.2022 r. ,** godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**III.** Jednocześnie informujemy, że w związku z przesunięciem terminu składania ofert przedłużeniu ulega termin związania ofertą z dnia 14.04.2022 r. na dzień **16.04.2022 r.**

**IV. Zmianie ulega SWZ w następującym zakresie:**

1) W Rozdziale 14 ust. 14.2 i 14.3, który w związku ze zmianą terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

**„14.2.** Termin składania ofert: **18.03.2022 godz. 09:00.**

 **14.3.** Termin otwarcia ofert: **18.03.2022 godz. 09:15.”**

2) W Rozdziale 15 ust. 15.1., który w związku ze zmianą terminu związania ofertą otrzymuje brzmienie:

**„15.1.** Wykonawca w zakresie każdej z części zamówienia jest związany ofertą **do dnia 16.04.2022 r.”**

**2)** Zmianie ulega pkt 8.1., 8.3. i 8.4. ogłoszenia o zamówieniu w zakresie informacji wskazanych powyżej.

**BURMISTRZ WŁODAWY**

**Wiesław Muszyński**