Szczecin, dnia  12.03.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na - Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Światowida 68 m 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 w Szczecinie -   ZBiLK.DZP.EBo.171-17-TP/24

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz  z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie: „Dzień dobry. Proszę o informację dotyczącą zakresu prac sanitarnych. Przedmiar sanitarny, jak i specyfikacja nie przewidują demontażu starych jak i montażu nowych urządzeń sanitarnych tj. umywalka, kompakt, kabina z brodzikiem, baterie, zlewozmywaki. Czy zamawiający przewiduje nowe zamówienie w zakresie tych prac, czy nie zostały one uwzględnione przy tworzeniu przedmiaru i specyfikacji ? Proszę również o informację co z kuchenkami gazowymi w mieszkaniach czy po zakończonym remoncie są one ponownie montowane czy mają być zakupione nowe i montowane nowe kuchenki. Ta informacja również nie znajduje się w specyfikacji oraz w przedmiarze”.

Odpowiedź:  „Należy ująć w wycenie demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, montaż nowych urządzeń sanitarnych oraz montaż nowych kuchni gazowych cztero- palnikowych z elektrycznym piekarnikiem. Przedmiotowy zakres prac jest ujęty w projekcie, który znajduje się w załącznikach do SWZ: Załącznik nr 06 – Dokumentacja projektowa m2-m3 Światowida 68, Załącznik nr 07 – Dokumentacja projektowa m4-m5 Światowida 68, Załącznik nr 08 – Dokumentacja projektowa m 6, 7, 12 Światowida 68.