Załącznik nr 1

PN/11/21  Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA : Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną w górę, do pełnego opakowania.

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1- Testy do lekowrażliwości grzybów i płytki mikrobiologiczne

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Test do oznaczania lekowrażliwości drożdży z rodzaju Candida, Crytpococcus oraz grzybów z rodzaju Aspergillus, metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | 30 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion do inokulacji testu z pkt.1 | 30 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylna woda destylowana do testu z pkt. 1 Wykonawca określi ilość wody potrzebna do Wykonania testów | Podać:…….. | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka Sabouraud Dextrose Agar | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kontaktowa typu RODAC Tryptone Soya Agar + disinhibitor maksymalne op-10szt. | 1600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Wymogi oferowanych dostaw:

Ad.1

- Wynik w kategorii wartości MIC: amfoterycyny, anidulafunginy, caspofunginy, mykafunginy, flukonazolu, worikonazolu,  5-fluorocytozyny, itrakonazolu, posakonazolu.

- Oznaczenie lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń w bulionie na płytce (minimum 6 wartości MIC leku w postępie geometrycznym).

- Test kolorymetryczny, odczyt testu wizualny.

- Test pakowany indywidualnie.

- Termin ważność testu min. 4 m-c od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- W przypadku zaoferowania testu, do którego wykonania niezbędne jest użycie dodatkowych odczynników o różnych numerach katalogowych, Wykonawca dostosuje odpowiednio formularz asortymenowo-cenowy w celu wyceny poszczególnych pozycji do realizacji zamówień.

Ad 4.

- Gotowe podłoże agarowe na płytce Petriego, płytka nieszklana, o średnicy 90mm.

- Część płytki Petriego z agarem - opisane: nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii. Płytki nie mogą być opisane na wieczku (część płytki bez agaru) lub na bocznej powierzchni płytki.

- Opakowanie z płytkami z widoczną etykietą z nazwą podłoża, numerem katalogowym podłoża, numerem serii, datą ważność. Maksymalna liczba  płytek w opakowaniu do 10 sztuk.

Wykonawca dołączy do oferty :

-  Aktualną metodykę wykonania i odczytu testu oznaczenia wartości MIC związków przeciwgrzybiczych metodą mikrorozcieńczeń w bulionie.

-  Kartę specyfikacji produktu - dotyczy pozycji 4, 5.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 2

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wytworzenia atmosfery beztlenowej z torebką na 1-4 płytek - generator bez wody i katalizatora; - generator pakowany indywidualnie; - torebka foliowa przezroczysta; - termin ważności zestawu minimum 12 miesiący; | 230 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wskaźnik do kontroli atmosfery beztlenowej - termin ważności minimum 12 miesiący; | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy zaciskowe wielokrotnego użytku do torebki | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Worki do autoklawowania, odporne do temperatury minimum 134 ºC, wymiary 60-65cm x 65-85cm | 1 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Wykonawca dołączy do oferty :

- Metodykę wytworzenia atmosfery beztlenowej.

- Instrukcję dotyczącą wskaźnika atmosfery beztlenowej.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 3 Szczepy wzorcowe do wewnętrznej kontroli jakości

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 10 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 10 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Candida parapsilosis ATCC 22019 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Eschericha coli ATCC 25922 | 10 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 10 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Escherichia coli ATCC 35218 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Klebsiella pneunoniae ATCC 700603 | 6 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 10 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Staphylococcus aureus ATCC 43300 | 10 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Streptococcus gallolyticus ATCC 49147 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Staphylococcus saprophyticus ATCC 49907 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Staphylococcus gallinarum ATCC 49148 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Klebsiella oxytoca ATCC 49131 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Proteus vulgaris ATCC 49132 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Providencia stuartii ATCC 49809 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pseudomonas putida ATCC 49128 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Candida albicans ATCC 66027 | 8 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | 6 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Haemophilus influenzae ATCC 49247 | 6 | szczep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw sterylnych fiolek w opakowaniu zbiorczym (bank) do przechowywania szczepów w stanie zamrożenia | 160 | fiolka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Zestawienie parametrów wymaganych / granicznych dot.  PAKIETU NR 3.

| Lp. | Parametry wymagane (graniczne) | Warunek konieczny | Wykonawca poda wymagane informacje Pozycje zaznaczone „xxx..” wykonawca nie wypełnia, tylko potwierdzi pod tabelą spełnienie wymagań podanych w niniejszej tabeli. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczep w postaci liofilizowanej tabletki, z płynem uwadniającym i wymazówką w zestawie. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 2. | Zestaw z odklejaną etykietą identyfikującą szczep. Zestaw przechowywany w temperaturze 2 ºC - 8ºC | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 3. | Zestaw pakowany indywidualnie. Opakowanie z etykietą: nazwa szczepu, data ważności, numer serii, numer kolekcji ATCC | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 4. | Szczepy pochodzące z pierwszego lub drugiego pasażu kultury wzorcowej - dotyczy pozycji 1, 2, 5, 9. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 5. | Szczepy pochodzące z pierwszego, drugiego lub trzeciego pasażu kultury wzorcowej – dotyczy pozostałych pozycji z wyjątkiem poz. 21 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 6. | Szczepy pochodzące z kolekcji ATCC (American Type Culture Collection). | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 7. | Szczepy z dostępnym świadectwem kontroli jakości zawierające: ˃ datę ważności szczepu ˃ numer katalogowy ˃ nazwę szczepu i numer referencyjny szczepu ˃ liczbę pasaży przeprowadzonych w celu uzyskania oferowanego szczepu ˃ opis szczepu zawierający: barwienie Grama szczepu, mechanizm oporności | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 8. | Termin ważności szczepów minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 9. | Szczepy posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. W przypadku gdy odczynnik nie jest skwalifikowany do grupy odczynników niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, że odczynnik nie jest skwalifikowany jako substancja niebezpieczna | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 10. | Wykonawca powiadamia Zamawiającego o każdej aktualizacji odczynników (szczepów), kart charakterystyki odczynników niebezpiecznych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 11. | Fiolki z perełkami, zanurzone w jałowym płynie konserwującym do przechowywania szczepów bakteryjnych i grzybów, zamykane korkiem na gwint (liczba perełek w fiolce do 25 szt.). | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 12. | Temperatura przechowywania zaszczepionych fiolek od – 20º C do – 80º C | Tak | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 13. | Liczba fiolek w opakowaniu: 50 – 80 sztuk | Tak | Podać……….. |
| 14. | Fiolki w stanie zamrożenia przechowywane w opakowaniu zbiorczym (bank) | Tak | xxxxxxxxxxxxxx |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Oświadczam, że zaproponowany  przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, wymienione w  tabeli .

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Pakiet nr 4 -Paski z gradientem stężeń chemioterapeutyków

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aztreonam 0,016-256 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amikacyna 0,016-256 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Amoksycylina 0,016-256 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ampicylina 0,016-256 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penicylina G 0,002-32 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cefepime 0,002-32 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cefotaksym 0,002-32 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ceftazydym 0,016-256 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ceftriakson 0,002-32 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ciprofloksacylina 0,002-32 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ceftazydym/awibactam 0,016/4-256/4 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Daptomycyna 0,016-256 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Imipenem 0,002-32 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Klindamycyna 0,016-256 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Linezolid 0,016-256 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Tigecyklina 0, 016-256 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Meropenem 0,002-32 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cefoksytyna FX 0,016-256 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Piperacylina 0,016-256 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Teikoplanina 0,016-256 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Tobramycyna 0,016-256 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Trimetoprim/Sulphametoxazole 0,002-32 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wancomycyna 0,016-256 | 160 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Cefotaksym/Cefotaksym+kw.klawulanowy | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ceftazydym/Ceftazydym+kw.klawulanowy | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Cefepime/cefepime + kw.klawulanowy | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Lewoflaksacyna 0,002-32 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gentamycyna 0,016 - 256 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Cefuroksym 0,016-256 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ertapenem 0,002-32 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Fosfomycyna 0,016-256 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ampicylina /sulbactam 0,016/4-256/4 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Piperacylina / tazaobactam 0,016/4- 256/4 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Amoksycylina/klawulanian 0,016/2-256/2 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Wymogi oferowanych dostaw:

- Nośnik w formie plastikowych lub papierowych pasków od jednego producenta celem standaryzacji wyników.

- Na pasku umieszczony symbol antybiotyku oraz stężenia.

- Pasek testowy pakowany indywidualnie.

- Pasek z gradientem stężeń zawierającym min. 20 wartości MIC.

- Liczba testów w opakowaniu zbiorczym do 30 sztuk.

- Termin ważności pasków minimum rok od momentu dostarczenia do Zamawiającego.

- Oferowane paski do oznaczania lekowrażliwości posiadają pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego do spraw Lekowrażliwości Drobnoustrojów  w Warszawie lub równoważną opinię referencyjnej jednostki zagranicznej.

Wykonawca dołączy do oferty :

- Aktualna metodyka oznaczania wartości MIC chemioterapeutyków, z uwzględnieniem warunków inkubacji, wykonania inokulum, rodzaju podłoża.

- Przewodnik odczytu wartości MIC z paska z gradientem stężeń.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 5 - Testy biochemiczne z dzierżawą 2 szt. densytometrów

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 kowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test biochemiczny do identyfikacji gronkowców (min. 20 cech) | 40 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test biochemiczny do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych niefermentujących (min. 20 cech) | 80 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test biochemiczny do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych z rodziny Enterobacterales (min. 20 cech) | 80 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test biochemiczny do identyfikacji paciorkowców (min. 20 cech) | 40 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki PS z korkiem o poj. 10ml, wymiary 16x100mm, sterylne, okrągłodenne, przeźroczyste | 10 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pasek testowy do wykrywania bakteryjnej oksydazy cytochromowej | 500 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki do przygotowywania zawiesiny w trybie kalibracji fabrycznej oferowanego densytometru. | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dzierżawa skalibrowanego densytometru, posiadającego możliwości kalibracji probówek użytkownika. Dostawca zapewni serwis oraz wymaganą kalibrację densytometrów przez cały czas trwania umowy (12 miesiący). | 2 | szt. |  |  | Czynsz dzierżawy na okres 1 miesiąca netto (podać poniżej wartość) ………… | Czynsz dzierżawy na okres 1 miesięcy brutto (podać poniżej wartość) …………… |  | Czynsz dzierżawy na okres 12 miesięcy netto (podać poniżej wartość) ………… | Czynsz dzierżawy na okres 12 miesięcy brutto (podać poniżej wartość) …………… |  |
|  | Suma | xxxx | xxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Wymogi oferowanych dostaw:

Ad.1 - Ad.4.

- Do testów biochemicznych dopisać, wyspecyfikować i uwzględnić w cenie oferty, adekwatną do ilości wykonywanych badań, ilość niezbędnych odczynników dodatkowych, w kalkulacji uwzględnić termin ważności/stabilność odczynnika roboczego po przygotowaniu (nie w liofilizacie).

- W przypadku zaoferowania testu, do którego wykonania niezbędne jest użycie dodatkowych odczynników o różnych numerach katalogowych, Wykonawca dostosuje odpowiednio formularz asortymentowo-cenowy w celu wyceny poszczególnych pozycji do realizacji zamówień.

- Inkubacja testów 24h (z możliwością przedłużenia do 48h w przypadku pałeczek Gram ujemnych niefermentujących).

- Zestaw zawierający formularz wyniku.

- Odczyt testów wizualny wg skali barw dołączonej do testu.

- Możliwość odczytu testu za pomocą programu identyfikacyjnego - instalacja/ dostęp do programu należy zapewnić na okres obowiązywania umowy, program w języku polskim, z modułem archiwizacji.

- Termin ważności testów minimum 7 m-c od momentu dostarczenia do Zamawiającego.

Wykonawca dołączy do oferty :

Aktualną metodykę wykonania testu, dotyczy lp.1-4 i 6:

- do identyfikacji gronkowców,

- do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych niefermentujących,

- do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych z rodziny Enterobacterales,

- do identyfikacji paciorkowców,

- do wykrywania oksydazy cytochromowej .

1) Cena pakietu  poz.1-7  ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…

Słownie : ……………………………………………………………………………………………………

Cena pakietu  poz.1-7 (z VAT) ……………………………………………………………..………….....

Słownie : …………………………………………………………………………………………….…......

2)  Cena  dzierżawy poz.8  za okres 1-go  miesiąca  ( bez VAT)................................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

Cena  dzierżawy poz.8  za okres 1-go  miesiąca  (z VAT)........................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

3)Cena  dzierżawy  poz. 8  za okres 12 miesięcy     (bez VAT)............................................ ………………….

Słownie : .......................................................................................................................................................

Cena  dzierżawy  poz. 8  za okres 12 miesięcy    ( z VAT) ...........................................................................

Słownie: ........................................................................................................................................................

4) Cena pakietu  całkowita brutto (poz. 1-8 ) ( bez VAT) ……………… ……………………………….…

Słownie :………………………………………………………………………………………………..…..

Cena pakietu całkowita ( poz. 1-8) ( z VAT) ……………………………………………………….…..

Słownie : …………………………………………………………………………………….………….…

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 6 - Sprzęt jednorazowy

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 kowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki do moczu z PP o poj.100-125ml, z zakrętką w kolorze innym niż pojemniki w pkt.2 - podać kolor, maksymalnie w kartonie 500szt. | 24000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki do moczu z PP o poj.100-125ml, z zakrętką w kolorze innym niż pojemniki w pkt.1 - podać kolor, sterylne, pakowane indywidualnie, z numerem LOT i datą ważności, maksymalnie w kartonie 500szt. | 4500 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki do kału, pojemność 20-30ml, z łopatką, maksymalnie w opakowaniu 500szt. | 4000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000-2500ml, z podziałką, zakręcany, odporny na używane środki konserwujące np. 5N HCL | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Naczynka typu „Technicon” poj. 0,5 ml | 9000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pipeta Pasteura niesterylna z polietylenu o poj. 1ml | 10000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki okrągłodenne z PS o poj. 3ml i wymiarach 11-11,5mm x 55mm, bez kołnierza, gładkie ścianki (bez znaczników) | 25000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Korki do probówek o poj. 3ml z poz. 7 | 25000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki wirówkowe (stożkowe) z PS, o poj. 10-11 ml, z podziałką. Wymiary: średnica 15-16mm, długość 100mm | 15000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki z PP o poj.10-11 ml, okrągłodenne, Wymiary: średnica 15-16mm, długość 100mm | 15000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Korki uniwersalne do probówek o poj. 10-11 ml (średnica 15-16mm) pasujące do probówek z poz. 10 | 15000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki typu „Eppendorf” o poj.1,5 ml, z korkiem i stożkowym dnem | 12 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki z PS o poj. 7-8 ml, okrągłodenne, gładkie, bez napisów na dnie, Wymiary: średnica 12-13mm, długość 100mm | 6000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Korki do probówek o poj. 7-8ml z poz. 13 | 3000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kuwety PS makro o poj. 4 ml do Epolla 20 | 7000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bagietki laboratoryjne plastikowe z PP lub PS o długości 12-14cm | 2500 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pojemnik histopatologiczny o poj. 200-250ml, zakręcany na gwint | 550 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pojemnik histopatologiczny ze szczelnym zamknięciem o poj. 500ml | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pojemnik histopatologiczny ze szczelnym zamknięciem o poj. 1000ml | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pojemnik histopatologiczny ze szczelnym zamknięciem o poj. 2000-2500ml | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pojemnik histopatologiczny ze szczelnym zamknięciem o poj. 5000ml | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Końcówki do pipet automatycznych HTL, żółte - typu Gilson, poj. do 200 µl | 50000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Końcówki do pipet automatycznych HTL, niebieskie, poj. do 1000 µl | 15000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Końcówki do pipet automatycznych HTL, bezbarwne/ białe poj. do 5000 µl | 5000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Probówki do głębokiego mrożenia, o objętości pozwalającej na zamrożenie 1,8 ml płynu, z gwintem zewnętrznym i korkiem z wbudowaną uszczelką | 2000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Wymogi oferowanych dostaw:

1.Ad.22-24 – produkty muszą pasować do pipet HTL, które są własnością Zamawiającego.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 7 - Strzykawki do gazometrii

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 kowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki do gazometrii z suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową (o stężeniu 50 - 80 IU/ml) buforowaną wapniem. Strzykawki z zakończeniem typu „Luer” o pojemności 2 ml, do pobierania krwi tętniczej, sterylne, pojedynczo pakowane. | 22000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Wykonawca dołączy do oferty :

Potwierdzenie parametrów - instrukcjami / metodykami /   w następującym zakresie:

a) Strzykawka z suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową buforowaną wapniem (o stężeniu 50 - 80 IU/ml).

b) Strzykawki z zakończeniem typu Luer o pojemności  2 ml, do pobierania krwi tętniczej

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 8 - Testy

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 kowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do oznaczania kwasu wanilinomigdałowego (VMA) w moczu metodą chromatograficzno-spektrofotometryczną | 260 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test aglutynacji lateksowej do jakościowego i półilościowego wykrywania w surowicy przeciwciał przeciwjądrowych - przeciwko natywnemu DNA występującemu w SLE | 500 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Wymogi oferowanych dostaw:

Ad.1.

- Zestaw zawiera wszystkie odczynniki konieczne do ilościowego oznaczania VMA włącznie z kalibratorem.

- Możliwość przechowywania materiału do oznaczeń (moczu) minimum 2 tygodnie.

- Liniowość metody minimum 300 mg/l.

- Stabilność odczynników po otwarciu/przygotowaniu minimum 2 miesiące.

- Maksymalna wielkość 1op. - 25 oznaczeń.

Ad.2.

- Zestaw zawiera wszystkie odczynniki i akcesoria potrzebne do wykonania testu. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie.

- Maksymalna wielkość 1 op. - 50 testów.

Ad.1-2.

- Termin ważności zestawów odczynnikowych minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną, w górę, do pełnego opakowania.

Wykonawca dołączy do oferty :

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:

- Ad.1-2 - metodyki wykonania oznaczeń w języku polskim;

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 9 – Zestawy izotopowe

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 kowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anti-IA2 RIA | 50 oznaczeń | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Anti-GAD65 RIA | 50 oznaczeń | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Wymogi oferowanych dostaw:

Ad.1  Anti-IA2 RIA, 50 oznaczeń:

1. Znakowany 125I

2. W zestawie 5 kalibratorów gotowych do użycia

3. 2 kontrole gotowe do użycia

4. Bufory gotowe do użycia

Ad.2   Anti-GAD65 RIA, 50 oznaczeń:

1. Znakowany 125 I-GAD 65

2. W zestawie 6 kalibratorów gotowych do użycia

3. 2 kontrole gotowe do użycia

4. Bufory gotowe do użycia

Wykonawca dołączy do oferty :

Harmonogram dostaw zestawów diagnostycznych, który jest integralną częścią Kalendarza Znakowań

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 10 – Zestawy izotopowe

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań/ | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 kowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trak human RIA | 50 oznaczeń | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Wymogi oferowanych dostaw:

1. Test do oznaczenia metodą RIA (RRA)

2. LUDZKI RECEPTOR TSH

Probówki testowe opłaszczone są receptorem pochodzenia ludzkiego hodowanego z linii komórek białaczkowych. Materiał ten jest zatem analogiczny do receptora TSH tarczycy człowieka.

3. STANDARDY LUDZKIE

Połączone zastosowanie, w TRAK human, ludzkich przeciwciał z ludzkim receptorem wpływa na prawidłowe wyrażenie w organizmie ludzkim zależności antygen/przeciwciało.

4. Odczynniki w postaci roztworu, gotowe do użycia

5. Opakowanie zawiera wszelkie odczynniki i komponenty do wykonania testu, w tym probówki opłaszczone receptorem

6. Opakowania po 50 oznaczeń

7. Próg detekcji 0,3 IU/l

8. BLOKOWANIE ENDOGENICZNEGO TSH

W teście dodano przeciwciała anty-h-TSH, aby wyeliminować potencjalny wpływ wynikający z obecności endogennego TSH. Stężenie odpowiednie do oszacowanej, co najmniej 100-krotnej nadmiernej ilości przeciwciał do endogennego TSH u pacjentów cierpiących na nadczynność tarczycy.

9. BRAK WPŁYWU PRZECIWCIAŁ anty-TPO i anty-Tg

Wysoka jakość (czystość) receptora TSH pochodzenia ludzkiego eliminuje ujemny wpływ przeciwciał anty-TPO i anty-Tg.

10. BRAK WPŁYWU PRZECIWCIAŁ anty-TSH

Używając dwustopniowego modelu inkubacji przeciwciała anty-TSH, które mogą być obecne w surowicy ludzkiej będą usunięte w trakcie pierwszego etapu płukania.

11. BRAK EFEKTU HAMA (human anti-mouse antibody)

Użycie odczynników anti-HAMA zapobiega wpływowi heterofilowych przeciwciał.

Wykonawca dołączy do oferty :

Harmonogram dostaw zestawów diagnostycznych.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 11 – Odczynnik i materiały zużywalne do dzierżawionych aparatów Alinity i, Alinity c w posiadaniu Zamawiającego

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 kowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anti-HBc II rgt | 4 | op. | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ferritin rgt | 5 | op. | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BNP rgt | 11 | op. | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NT-ProBNP rgt | 15 | op. | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Troponin-I STAT High Sensitive rgt | 45 | op. | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prokalcytonina rgt | 100 | op. | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Alpha-1- Antitrypsin | 6 | op. | 200 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prokalcytonina controls | 6 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CMV IgM controls | 1 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Free T3 controls | 3 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Free T4 controls | 3 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TSH controls | 3 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Troponin-I STAT High Sensitive control | 3 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 14 | LIQ Cardiac Markers Plus LT | 5 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 15 | LIQ Cardiac Markers Plus LT | 4 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 16 | LYPH Whole Blood Immuno control Level 1 | 4 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LYPH Whole Blood Immuno. control Level 2 | 4 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Liquid Assayed Multiqual control Level 1 | 10 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Liquid Assayed Multiqual control Level 2 | 10 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Anti-HBs calibrators | 1 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 21 | BNP calibrators | 3 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 22 | NT-ProBNP calibrator | 2 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Prokalcytonina calibrators | 3 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 24 | EBV VCA IgM calibrators | 1 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Free T3 calibrators | 3 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Insulin calibrators | 2 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Troponin-I STAT High Sensitive calibrators | 4 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 28 | UIBC calibrators | 2 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Acid Probe Wash | 3 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Alkaline Wash | 20 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Concentrated Wash Buffer | 50 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pre-Trigger Solution | 33 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Trigger Solution | 27 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Reaction Vessels | 45 | op. | nd |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 12 – Odczynnik do dzierżawionego aparatu ACL TOP 550 CTS w posiadaniu Zamawiającego

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania | Cena brutto 1 kowania | Podatek VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu ( jeżeli Wykonawca posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HemosiL RecombiPlasTin 2G (PT/INR) 20ml | 11 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HemosiL SynthASil (APTT) | 7 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HemosiLQ.F.A.Thrombin [Bovine,10x5ml] | 7 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HemosiL D-Dimer HS 500 | 65 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HemosiL Liquid Antithrombin [4.5mL] | 16 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HemosiL Heparin Calibrators | 1 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HemosiL Calibration plasma [10x1ml] | 1 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HemosiL D-Dimer Controls HS 500 (Liquid,5x1ml) | 1 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | High Abnormal Control Assayed [10x1ml] | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rinse Solution ACL TOP | 165 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Clean A - Cleaning solution | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Factor Diluent | 73 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cuvette Strips ACL TOP | 15 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cup Sample 2 ml, 1000/PK | 3 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.