**Opis minimalnych wymagań jakie musi spełniać manekin do przeprowadzania treningu z zakresu resuscytacji echowej.**

**Manekin musi posiadać:**

* Specjalną głowę do przeprowadzania ćwiczeń płytkiej intubacji;
* Naturalną budowę anatomiczną uwzględniającą odchylaną głowę i wysuwającą się żuchwę, unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania;
* Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej;
* Symulowane tętno szyjne umożliwiające naukę jego odnajdywania i badania;
* Jednokierunkowe drogi oddechowe nadające się do użycia przez wielu ćwiczących   
  i łatwe do wymiany po zajęciach;
* Wielokrotnego użycia części twarzowe umożliwiające wyposażenie każdego ćwiczącego w jego własną ,,twarz’’ do wentylacji usta – usta zapewniając jednocześnie dużą łatwość ich czyszczenia po zajęciach;
* Bezprzewodową łączność z panelem SimPad®PLUS SkillReporterTM i aplikacją QCPR;
* Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej.

**Zestaw musi zawierać:**

* Manekina,
* 3 części twarzowe,
* 2 wymienne drogi oddechowe,
* Torbę transportową,
* 2 dodatkowe sprężyny klatki piersiowej (twardą i miękką),
* Instrukcję obsługi.