ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................

Zadanie 1: Stenty, cewniki i sprzęt pomocniczy do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stenty platynowo-chromowe uwalniające pochodną rapamycyny: - średnice 2.25 – 4.00 mm - długości 8 – 38 mm stop platynowo – chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi ciśnienie nominalne 11 atm. Ciśnienie RBP 18 atm. Reocil max 3% możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów Ilość szt. w komisie: 2.75 x 28 szt.1, 3.00 x 28 szt.1 3.50 x 16 szt.1, 3.50 x 32 szt.1 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki balonowe: cewnik balonowy do predylatacji typu semicompliant dostępny w wersji Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach długości 8,0 – 30 mm średnice 1.2 – 4.0 mm możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP ≥ 6% dla wszystkich rozmiarów Ilość szt. w komisie: 2.75 x 15 szt.1 2.50 x 12 szt.1, 3.00 x 12 szt.1 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe: -średnice 2.00 – 6.00 mm -długości 6 – 30 mm -ciśnienie nominalne 12 atm. -duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy w zakresie od 12 atm. do 18 atm. - 3 % Ilość szt. w komisie: 2.50 x 15 szt.1, 3.50 x 15 szt.1, 3.00 x 12 szt.1, 3.50 x 20 szt.1 | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki diagnostyczne: -średnica - 5F, 6F -różne długości -końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii -duży wybór kształtów -jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości -konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtry przeciwzatorowe: -filtr o porowatości 110 mikronów w postaci nitinolowej samorozprężalnej pętli z poliuretanową membraną -jeden rozmiar pasujący do naczyń od 3,5 do 5,5 mm -kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o rozmiarze min. 6 F Ilość szt. w komisie: 3,5 mm – 5,5 mm- 190 cm szt. 2 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadniki diagnostyczne: -prowadniki o różnych długościach -prowadnik o dużej sztywności typu Amplatz | szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………………………………zł , słownie: …………………………………………………………….,

Cena zadania 1, czyli wartość brutto ogółem: …………………………………….zł, słownie: …………………………………………………………….

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.......................................................................................................................................................................................

Zadanie 2: Zestaw do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty chromowo-kobaltowe uwalniające lek sirolimus z biodegradowalnego polimeru: -pokrycie lekiem 0,28 µg/mm² -długości 13 – 38 mm -średnice 2.25 – 4.0 mm -ciśnienie nominalne 10 atm. -bezpieczeństwo i skuteczność udowodnione wieloośrodkowym badaniem klinicznym z min.liczbą 700 pacjentów oraz wieloletnią obserwacją Ilość szt. w komisie: 2.25 x 18 szt.1, 2.75 x 23 szt.1, 3.00 x 29 szt.1, 3.50 x 33 szt.1, | szt. | 650 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki balonowe do restenozy w stencie: -cewnik posiadający wypustki stabilizujące, zapobiegające wyślizgiwaniu się balonu ze zmiany -RBP 22 atm. -długość balonu 8 – 16 mm -duża odporność na przebicie -powłoka hydrolubric Ilość szt. w komisie: 3.00 x 16 szt.1, 3.50 x 12 szt.1 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadniki diagnostyczne: -różne średnice od 0,018” - 0,038” -różne długości od 30 - 450 cm -różne promienie końcówki 1,5 - 15 mm -standardowa końcówka elastyczna 4,5 cm -dobra widoczność w skopii | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik aspiracyjny: cewnik o rozmiarach 6F i 7F cewnik ze sztyletem wewnętrznym markery widoczne w RTG powłoka hydrofilna na części dystalnej Ilość szt. w komisie: 6F szt.2 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem:………………………. zł, słownie: …………………………………………………………….

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem:……………………….. zł, słownie: …………………………………………………………….

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:    .................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:     .................................................................................................................................................................................

# Zadanie 3: Sprzęt  do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane substancją antyproliferacyjną –analogiem rapamycyny: -średnica od 2.00 – 4.0 mm -wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, którego podstawą w ponad 50% stanowi kobalt, a żelazo nie przekracza 3% -pokrywane analogiem rapamycyny (everolimus) -grubość ściany stentu max 0,0032” dla wszystkich rozmiarów Ilość szt. w komisie: 2.75 x 18 szt.1, 3.00 x 33 szt.1 3.00 x 48 szt.1, 3.50 x 48 szt.1 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe: -powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu -długości 6 – 30 mm -średnice 1.2 – 5.0 mm z rozstawem średnic co 0,25 mm w zakresie 2.0 – 4.0 mm -ciśnienie nominalne: 12 atm., RBP: 18 atm. dla wszystkich rozmiarów Ilość szt. w komisie: 2.50 x 12 szt.1, 3.00 x 15 szt.1, 3.50 x 15 szt.1 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadniki do PTCA: -końcówka prosta i J -długość 190 i 300 cm -różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian (minimum 25 prowadników) niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia -dostępne prowadniki stopowe i stalowe -dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości | szt. | 600 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem:……………………………. zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 3, czyli wartość brutto ogółem: ……………………………..zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:  ….................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 4: Stenty, cewniki i sprzęt pomocniczy do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus : sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – gradientowo średnice 2,25 – 4,0 mm długości 9 – 38 mm z rozmiarem 21 mm możliwość bezpiecznego doprężenia stentów o średnicach 2,25 – 3,0 mm do 4,3 mm oraz 3,5 – 4,0 mm do 5,8 mm możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zwartą w instrukcji obsługi Ilość szt. w komisie: 2.50 x 38 szt.1, 3.00 x 38 szt.1, 3.50 x 38 szt.1 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw transradialny (koszulka, igła, miniprowadnik): średnice 4 – 7 Fr długości 7 cm lub 10 cm w zestawie miniprowadnik o długości 45 cm z prostą końcówką igła 20 – 22 G możliwość zamówienia introduktorów promieniowych pokrytych śliską substancją hydrofilną dostępne rozmiary 5F, 6F w długościach 10 cm/ 16 cm/ 25 cm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Zestawy do nakłucia i ucisku tętnicy promieniowej zawierające koszulkę naczyniową z igłą i prowadnikiem oraz opaskę o regulowanej sile ucisku: koszulki naczyniowe z igłą i prowadnikiem dostępne długości 10 cm, 16 cm, 25 cm lub szerszy zakres dostępne średnice wewnętrzne 4F, 5F, 6F i 7F lub szerszy zakres pokrycie powłoką hydrofilną ułatwiającą wprowadzanie i usuwanie koszulki grubość ściany koszulki nie przekraczjąca 0,12 mm opaski uciskowe do tętnicy promieniowej jałowe, działające na zasadzie pneumatycznego ucisku | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki diagnostyczne: zakres średnic 4F, 5F oraz 6F zbrojony podwójnym oplotem stalowym średnice wewnętrzne: 4F 0,041”; 5F 0,047”; 6F 0,051” zakres długości 65 – 110 cm przynajmniej 3 krzywizny z dostępu promieniowego możliwość wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicy wieńcowej przez prawy i lewy dostęp promieniowy wymagane są krzywizny do cewnikowania by-passów | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadniki hydrofilne: różne średnice od 0,018” - 0,038” różne długości od 50 – 300 cm trwała powłoka hydrofilna na całej długości różne końcówki: proste, zagięte 45°, typu J różne sztywności rdzeń nitinolowy dobra kontrola trakcji 1:1 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy: cewnik balonowy z pokryciem hydrofilnym balon o budowie trójwarstwowej: elastomer, poliamid, elastomer ciśnienie nominalne nie większe niż 12 atm ciśnienie RBP 22 atm dla balonów do 4,0 mm włącznie oraz 20 atm dla balonów 4,5 i 5,0 mm długości 6 – 30 mm średnice 2.0 – 5.0 mm balon nie może wystawać powyżej 3 mm proksymalnie i dystalnie poza znacznik, aby ograniczyć ryzyko dyssekcji brzeżnej Ilość szt. w komisie: 2.50 x 12 szt.1, 3.00 x 15 szt.1, 3.50 x 12 szt.1 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnego zamykania tętnicy: -zamknięcie mechaniczne (rozpuszczalne komponenty) -zestaw składający się z czterech komponentów (koszulka, rozszerzacz, urządzenie zamykające, prowadnik) -możliwe zamknięcie naczynia dla wkłucia od 6 F do 8 F | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik prowadzący hydrofilny: -dostępne średnice 5, 6, 7, 8F o długości 100 cm -niezmiennie duże światło wewnętrzne 0,071’’ dla 6F; 0,081’’ dla 7F -zewnętrzne śliskie pokrycie hydrofilne ułatwiające przejście w trudnych anatomiach -miękka i atraumatyczna końcówka | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik prowadzący 5w6 ,,MOTHER & CHILD”: -cewnik przedłużający do zabiegów teleskopowych, dający większe podparcie dla cewnika 6F -dostępne rozmiary – 5F (0,059”) kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F (min.0,071”) -długość 120 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrocewnik: -kompatybilny z prowadnikiem 0,014” -zwężane światło wewnętrzne -średnica dystalna 0,018” -zbrojenie na całej długości -elastyczny 13 cm segment dystalny Ilość szt. w komisie: 1 szt. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy: -cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych o wzmocnionym szafcie -profil wejścia 0,41 mm dla 1.00 – 1.50 mm -kompatybilne z cewnikami 4F -dostępne długości 5 – 40 mm -dostępne średnice 1,00 – 4,00 mm – min.12 średnic Ilość szt. w komisie: 1.00 x 5 szt.1, 1.25 x 10 szt.1, 2.25 x 15 szt.1, 2.50 x 15 szt. 1 2.00 x 10 szt. 1 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………….zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 4, czyli wartość brutto ogółem: …………………………zł, słownie: …………………………………………………………….

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ..............................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ...............................................................................................................................................................................

Zadanie 5: Stenty, cewniki i sprzęt pomocniczy do PTCA -

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty uwalniające sirolimus: -stent wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego -stent pokryty biodegradowalnym polimerem -budowa stentu hybrydowa -średnice 2,0 – 4,5 mm -długości 8 – 48 mm -grubość przęseł (strutów) stentu 65 µm Ilość szt. w komisie: 3.00 x 13 szt.1, 3.50 x 16 szt.1 3.50 x 24 szt.1 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stent uwalniający sirolimus do zmian w długich i krętych naczyniach: -stent o budowie hybrydowej o różnych średnicach dystalnych / proksymalnych -substancja czynna - Sirolimus -średnice stentu (proksymalnie/dystalnie): 2,75-2,25; 3,00-2,50; 3,50-3,00 (mm) -długości stentu 30 – 60 mm -grubość ściany stentu (strut): 65 µm Ilość szt. w komisie: 3.5 – 3.0 – 50 mm szt.1 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stent uwalniający Everolimus: -stent pokryty biodegradowalnym polimerem -substancja czynna Everolimus -średnice 2,0 – 4,5 mm -długości 8 – 48 mm -grubość przęseł (strutów) stentu 50 µm Ilość szt. w komisie: 2.50 x 13 szt.1, 2.50 x 16 szt.1, 3.00 x 24 szt.1 3.50 x 19 szt.1 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewniki diagnostyczne: -cewnik zbrojony na całej długości, dobrze widoczny w skopii -duża średnica wewnętrzna (min.: 0,044” dla 4F; 0,050” dla 5F; 0,057” dla 6F) -duży wybór kształtów i krzywizn (m.in. krzywizna TIG dedykowana do dostępu promieniowego) -pokrycie wewnętrzne hydrofilne umożliwiające dobry przepływ -cewnik posiadający powierzchnię typu Hydro – dynamic zmniejszającą ryzyko spazmu naczyń promieniowych (dla 6F) -dostępne długości 130 cm dla krzywizn typu JL4 oraz JR4 i PIGTAIL | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Y – Connector: -wyposażony w trójstopniowy mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej typu ,,klik” bez elementów przykręcanych -światło wewnętrzne zastawki w Y – Connectorze 8 F -przezroczysty, ergonomiczny i łatwy w obsłudze jedną ręką -konektor z dołączoną linią ciśnieniową 20 cm oraz kranikiem trójdrożnym | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem: -możliwe ciśnienie do uzyskania od 0 do 30 atm. -tarcza manometru pokryta substancją o właściwościach fluorescencyjnych, umożliwiająca łatwą obserwację w zaciemnionych pomieszczeniach -pojemność strzykawki 20 ml | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ……………………………... zł, słownie: …………………………………………………………….

Cena zadania 5, czyli wartość brutto ogółem:…………………………………….  zł, słownie: …………………………………………………………….

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:  .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .....................................................................................................................................................................................

Zadanie 6: Stenty, cewniki balonowe i cewniki prowadzące do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki prowadzące do PTCA o dużym świetle wewnętrznym: -średnica wewnętrzna min. 0,071” dla 6F -zbrojony metalowym oplotem, zapewniający bardzo dobre podparcie -średnica od 5 F do 8 F -pełna gama kształtów i krzywizn umożliwiająca dojście także z tętnicy promieniowej i ramiennej, dojście do by-passów | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki balonowe: -ciśnienie nominalne 8 atm. -ciśnienie RBP 14 atm. -profil wejścia końcówki balonu < 0,016” -średnice balonu od 1,5 – 4,0 mm -długości od 6,0 – 30,0 mm w tym długość 10 mm Ilość szt. w komisie: 2.00 x 15 szt.1, 2.00 x 20 szt.1 2.50 x 12 szt.1, 2.50 x 15 szt.1 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe: -typ ,,rapid exchange” -średnice balonu: 2,0 – 5,0 mm -typ balonu ,,non-compliant” -rated burst pressure 20 atm. dla wszystkich rozmiarów -entry profile 0,015” -cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów Ilość szt. w komisie: 2.00 x 12 szt.1, 2.75 x 12 szt.1 3.50 x 12 szt.1, 3.50 x 15 szt.1 | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny: -system stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru -biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku -substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa) -średnice stentu: 2,0 – 4,0 mm -długości stentu: 8 – 38 mm -ciśnienie RBP 18 atm. Ilość szt. w komisie: 2.25 x 18 szt.1, 3.00 x 34 szt.1, 3.50 x 26 szt.1 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki diagnostyczne: -dostępne rozmiary od 5F – 6F -światło wewnętrzne cewnika : dla 5F – 0,047”; dla 6F – 0,056” -miękka atraumatyczna końcówka zwiększająca widoczność w skopii -szeroki wybór kształtów i rozmiarów - dostępne opcje z otworami bocznymi | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewniki aspiracyjne: -cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi -cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np.skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej -hydrofilne pokrycie na dystalnych min. 38 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F -światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F oraz min. 0,050” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem 7F -cewniki 6F i 7F Ilość szt. w komisie: 6F szt. 5 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewniki przedłużające do cewników prowadzących: -dostępne rozmiary 6F, 7F -światło wewnętrzne cewnika: dla 6F – 0,056”, dla 7F – 0,062” -długość cewnika 150 cm; długość kanału dystalnego 25 cm -pokrycie hydrofilne w części dystalnej na długości 21 cm -2 markery pozycjonujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki dystalnej – wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego Ilość szt. w komisie: 6F szt. 2 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………………zł, słownie: …………………………………………………………….

Cena zadania 6, czyli wartość brutto ogółem: ……………………………. zł, słownie: . …………………………………………………………….

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:  ….................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 7: Stenty, cewniki  balonowe i sprzęt pomocniczy do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus bez powłoki polimerowej: -ilości substancji czynnej 1,2 µg/mm² -brak powłoki polimerowej -średnice 2,0 – 4,0 mm (min. 7 średnic) -długości od min. 9 mm do 38 mm -całkowita absorbcja leku w okresie do 90 dni po implantacji stentu -ciśnienie RBP 18 atm. dla średnic od 2,0 do 3,5 mm Ilość szt. w komisie: 2.50 x 24 szt.1, 3.00 x 32 szt.1, 3.50 x 16 szt.1, 4.00 x 8 szt.1 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik balonowy: -cewnik balonowy typu semicompliant, system doprowadzający typu monorail -hydrofilna powłoka balonu -minimalny wymagany zakres długości 10 – 30 mm -minimalny wymagany zakres średnic 1.25 – 4.0 mm (min. 9 średnic) -możliwość wykonania procedury ,,kissing balloon” przy użyciu cewnika 6F Ilość szt. w komisie: 1.50 x 15 szt.1, 2.00 x 15 szt.1 2.50 x 15 szt.1, 3.00 x 12 szt.1 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pompka ciśnieniowa do PTCA: -wyskalowane do min. 30 atm. -objętość min. 25 ml -z drenem wysokociśnieniowym zbrojonym o dł. 30 cm -z kranikiem wysokociśnieniowym | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły tępe + torquery : -torquer posiadający metalową wkładkę -igła metalowa, nierdzewna -kompatybilna z prowadnikiem 0,014” | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Y-Connectory: -możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku ,,klik” -zwolnienie zastawki przez naciśnięcie przycisku -posiadający dwie zastawki -możliwość pracy, manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce -posiadający zintegrowany dren o długości 10 cm -posiadający kranik | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły angiograficzne –ostre: -igła cienkościenna z ostrym szlifem – kąt ścięcia 16 stopni -kompatybilna z prowadnikiem 0,038” -wykonana ze stali nierdzewnej | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Prowadniki diagnostyczne: -średnica 0,032”, 0,035”, 0,038” -długość od 150 – 260 cm -końcówka J -pokryte z zewnątrz PTFE | szt. | 3000 |  |  |  |  | 8 |
| 8 | Kraniki wysokociśnieniowe z drenem: -długość drenu 120 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Adaptery do techniki kissing balloon: -umożliwia jednoczesną inflację dwóch cewników balonowych -umożliwia równoczesne lub stopniowe poszerzenie zmian w bifurkacjach -umożliwia wielokrotną dylatację podczas jednego zabiegu | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestawy osłon foliowych: |
|  | - długość 150 cm, szer. 10,5 cm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
|  | - długość 85 cm, szer. 90 cm (typu torba) | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | - długość 75 cm, szer.100 cm (w kształcie czapki) | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | - długość 110cm, szer.100cm, (typu czepek) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rampy trójkranikowe, przezroczyste: -wytrzymująca ciśnienie do 550 psi -ergonomiczny kształt -łatwe manipulowanie kranikami | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawki trzyczęściowe do pomp infuzyjnych 20 ml: -trwałe oznaczenie w kolorze czarnym -stopniowanie co 1 ml -centryczne zakończenie Luer-Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji -owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce -bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory -minimalna objętość resztkowa -średnia objętość zalegania 0,07 ml (max 0,15 ml) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 7, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  .........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .........................................................................................................................................................................................

Zadanie 8: Zestawy pomocnicze do strzykawki automatycznej

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pneumatyczne sterowniki ręczne kompatybilne ze strzykawką automatyczną firmy ACIST Cvi: -sterylny, pneumatyczny -z drenem wysokociśnieniowym o długości 54 cm -kranik wysokociśnieniowy z adapterem rotacyjnym | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia kompatybilne ze strzykawką automatyczną firmy ACIST Cvi: -zestaw zawierający przetwornik ciśnienia, dren ciśnieniowy, kolec do soli fizjologicznej -długość 100, 125 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki wielorazowe, sterylne kompatybilne ze strzykawką automatyczną firmy ACIST Cvi: -adapter rotacyjny -kolec do podawania kontrastu | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 8, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .......................................................................................................................................................................................

Zadanie 9: Sprzęt do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stenty chromowo-kobaltowe uwalniające sirolimus: -konstrukcja hybrydowa – stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus -biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) -długości: 9 – 40 mm -średnice: 2,25 – 4,0 mm -możliwość doprężenia: > do 3,5 mm dla średnic 2,25 – 3,0 mm > do 4,65 mm dla średnic 3,5 – 4,0 mm Ilość szt. w komisie: 2.75 x 18 szt.1, 2.75 x 30 szt.1 3.50 x 26 szt.1 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stent typu DES, chromowo-kobaltowy z ultracienkimi strutami: -stenty chromowo-kobaltowe o konstrukcji hybrydowej pokryte pasywną i aktywną powłoką -pasywna powłoka (węglik krzemu) -aktywna powłoka zawiera biokompatybilny, biodegradowalny polimer PLLA, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus -dostępne różne długości i średnice -różne grubości stratów stentu : 0,06 mm / 60 µm/0,0024” dla średnic 2,25-3,0 mm 0,08 mm / 80 µm/0,0031” dla średnic 3,5-4,0 mm Ilość szt. w komisie: 2.50 x 13 szt.1, 3.00 x 18 szt.1 3.50 x 26 szt.1, 4.00 x 9 szt. 1 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stenty typu stent graft: -pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) -grubość pokrycia 90 m -dostępne różne długości -dostępne średnice: 2,5 – 5,0 mm -ciśnienie RBP : 14 atm. (4.5 – 5.0 mm) – 16 atm. (2.5 – 4.0 mm) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik balonowy uwalniający lek: -cewnik balonowy pół podatny -lek: Paklitaksel -dawka leku: 3 g/mm² -średnice 2.00 – 4.00 mm -długości 10 – 30 mm -crossing profile: 0,845 mm (0,033”) dla cewnika 3.0 mm -ciśnienie nominalne 7 atm. Ilość szt. w komisie: 3.00 x 15 szt.1, 3.00 x 20 szt.1, 3.50 x 15 szt.1 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki aspiracyjne: -długość 145 cm -światło aspiracyjne o średnicy 0,043” dla cewnika 6F -marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki -strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą -2 filtry na skrzeplinę Ilość szt. w komisie: 6F szt. 2 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ……………………………zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 9, czyli wartość brutto ogółem:  ……………………………zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .......................................................................................................................................................................................

Zadanie 10: Stenty wieńcowe oraz sprzęt pomocniczy do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające Sirolimus: -wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego L605, w technologii slotted tube -stent pokryty substancją antyproliferacyjną sirolimus uwalnianą z powierzchni stentu przy pomocy polimeru ulegającego biodegradacji -długości od 8 do 40 mm i średnice od 2,0 do 4,5 mm, wzrost średnicy o 0,25 mm w zakresie od 2,0 do 4,0 mm -RBP min. 16 atm. dla stentu o średnicy 3,0 mm -możliwość poszerzenia oczka stentu do 3 mm – dla stentu o średnicy 3,0 mm Ilość szt. w komisie: 2.75 x 3.50 x 19 szt.1, 3.00 x 3.75 x 19 szt. 1, 3.00 x 3.75 x 24 szt. 1 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stenty wieńcowe dedykowane do bifurkacji naczyń wieńcowych: -wykonany ze stali w technologii slotted tube, montowany na balonie wysokociśnieniowym o zróżnicowanej średnicy -średnica proksymalna od 3,5 mm do 4,5 mm; dystalna od 2,5 mm do 3,75 mm -pokryty warstwą biodegradowalnego polimeru uwalniającego sirolimus -system doprowadzający wykorzystujący jeden prowadnik -3 markery pozycjonujące -RBP min. 16 atm. Ilość szt. w komisie: 2.75 x 3.50 x 19 szt.1 3.00 x 3.75 x 19 szt.1 3.00 x 3.75 x 24 szt.1 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Introduktory do tętnicy udowej: -różne długości: 11 i 23 cm -zakres średnic min. 5 – 12 F -zestaw składający się z koszulki naczyniowej, prowadnika 0,035” dł. min. 40 cm, igły angiograficznej 18G dł. 70 mm -boczny dren z kranikiem trójdrożnym do podawania płynów | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik balonowy dedykowany do CTO: -profil wejścia 0,016”, system wprowadzający RX -średnice balonu : 0,75; 0,80; 0,90; 1,0; 1,25 mm, długość od 10 do 40 mm -dwa markery pozycjonujące, wersja z pojedynczym markerem Ilość szt. w komisie: 0.75 x 10 szt.1 0.80 x 10 szt.1 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik balonowy do PTCA: -profil wejścia 0,017”, profil przejścia 0,025” dla średnicy 3,0 mm -średnice balonu od 1,25 do 4,0 mm, ze zróżnicowaniem co 0,25 mm, długość od 10 do 40 mm -RBP 16 atm. Ilość szt. w komisie: 1.25 x 10 szt.1, 2.50 x 10 szt. 1, 2.75 x 10 szt. 1 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Introduktor do tętnicy promieniowej: -średnica 5F i 6F, różne długości -w zestawie miniprowadnik 0,018” / 40 cm -igła 21G/38 mm, ze wskaźnikiem położenia ostrza w nasadce igły | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pompka ciśnieniowa do PTCA: -ciśnienie max. nie mniejsze niż 30 atm. -pojemność 30 ml -przedłużacz wysokociśnieniowy, zbrojony, z kranikiem trójdrożnym o dł. 30 cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnik diagnostyczny: -wykonany ze stali medycznej pokrytej PTFE, o bardzo niskim współczynniku tarcia -długości prowadnika 150, 180, 200, 260 cm -średnice 0,018”, 0,025”, 0,032”, 0,035”, 0,038” -miękka, atraumatyczna końcówka ,,J” oraz prosta -wysoka odporność na zapętlenia i deformacje | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………………… zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 10, czyli wartość brutto ogółem: …………………………… zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .......................................................................................................................................................................................

Zadanie 11: Przetworniki kopułki, jednorazowe - kompatybilne z pompą AutoCat 2

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetworniki kopułki, jednorazowe- kompatybilne z pompą AutoCat 2: -zawierający kalibrowany filtr przeciw rezonansowy -właściwości impedancji wzbudzania przetwornika w zakresie od 1100 do 3450 ohm -dryf zera – 40 mm > Hg -częstotliwość odpowiedzi > 1200 Hz -wymagamy kabla łączącego, kompatybilnego z pompą AutoCat 2 i kardiomonitorem INTELLIVUE MP 20 – szt.2 -wymagamy płytek i imadeł mocujących – szt.2 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 11, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  .........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .........................................................................................................................................................................................

Zadanie 12: Stenty, cewniki i sprzęt pomocniczy do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki do CTO: -średnica 0,014” -prowadnik wykonany ze stali 316L -rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core – to - tip -dostępne długości: 180 - 300 cm -prowadnik do zabiegów CTO -kształt końcówki : prosta i J | szt. | 230 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadniki do PTCA: -średnica 0,014” -prowadnik wykonany ze stali 316L -rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core – to – tip -kształt końcówki : prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3 cm oraz J -dostępne długości 180 - 300 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadniki do przewlekłych CTO i eksternalizacji: -średnica 0,010” i 0,014” -prowadnik wykonany ze stali 316L -rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu -kształt końcówki : prosty i J 1 mm -dostępne długości 190 cm, 300 cm i 330 cm -prowadnik do CTO i do eksternalizacji | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikrocewniki do udrożnień: -dostępne cewniki zbrojone splotem wolframowym -dostępne długości 135 cm i 150 cm -kompatybilne z prowadnikiem 0,014” -dostępne cewniki z gwintowanym szaftem, pozwalającym na wkręcanie ich w trudne zmiany Ilość szt. w komisie: 135 cm (komp. z prow.0,014'',wewn.śr.szaftu 0,018'',taperow.szaft – średn.proks.2.8F i dyst. 2.6F) szt.1 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikrocewniki do przechodzenia przez kolaterale: niski profil: szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F -zbrojony splotem metalowym z wolframu -dodatkowa trzecia krzywizna zapewniająca lepsze podparcie -miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka -dostępne długości 135 cm lub więcej wariantów Ilość szt. w komisie: 135 cm (komp.z prow.0,014'',wewn.śr.szaftu 0,018'',taperow.szaft – średn.proks.2.6F i dyst. 1.9F) szt.1 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mikrocewniki dwukanałowe: -dwa kanały wewnętrzne (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie -długości 145 cm -średnica wewnętrzna szaftu 0,017’’ -kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’ Ilość szt. w komisie: 1 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewniki prowadzące do PTCA do długich zabiegów z możliwością pracy bez koszulki: -dostępne średnice zewnętrzne 6 – 8,5 F, w tym także 7,5 F -światło wewnętrzne co najmniej 0,017” dla 6 F -cewniki mają zapewniać stabilność krzywizny i podparcia w temp. krwi (37C), (nie mięknąć) nawet w trakcie długich zabiegów-cewniki dedykowane do zabiegów m.in. rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic -atraumatyczna końcówka o zaokrąglonych końcówkach zarówno od zewnętrznego jak i wewnętrznego brzegu -szeroka gama krzywizn | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Stenty uwalniające Sirolimus: -stent kobaltowo – chromowy -średnice 2,25 – 4,5 mm -długości 8 mm – 46 mm -stent uwalniający Sirolimus -system uwalniania leku bez udziału polimeru -NP 9 atm., RBP 18 atm. -4 markery : 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym Ilość szt. w komisie: 4.50 x 12 szt.1, 4.50 x 16 szt.1 4.50 x 20 szt.1, | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

| 9 | Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej: -zawierający introduktor, dylatator, prowadnik, igłę -długość 11 cm -średnice 4 – 8 F -prowadnik ze stali nierdzewnej w dwóch wersjach: -średnica 0,018” z oplotem na końcówce i z oplotem na całości -średnica 0,025” z jednej strony prosty, z drugiej J | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Pompka ciśnieniowa do PTCA: -inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm. -5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji -mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację -możliwość wykonania precyzyjnej inflacji | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewniki diagnostyczne: -szeroka gama krzywizn : min. 48 krzywizn dla 6F -dostępne średnice : 4F, 5F, 6F, 7F -cewniki zbrojone -kompatybilne z prowadnikiem 0,038” -długości cewników 80 – 110 cm | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………………… zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 12, czyli wartość brutto ogółem: ……………………………zł słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 13: Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do kontra pulsacji wewnątrzaortalnej: -zestaw kompatybilny z pompami AutoCat2 i Datascope -cewniki 7,5 Fr o wymiarze 34 CC; 7,5 Fr 40 CC i 8 Fr 50 CC -cewnik balonowy z zestawem do wprowadzenia z koszulką lub bez koszulki -budowa cewnika typu Co Lumen -dodatkowy prowadnik w osobnym opakowaniu -znacznik do weryfikacji położenia cewnika w skopii -kanał ciśnienia o średnicy min. 0,027” -możliwość założenia przez dowolną koszulkę o średnicy wewnętrznej 7,5 Fr; 8 Fr -długość wprowadzanej części cewnika min. 72 cm -cewnik wykonany z materiałów nietrombogennych i aspirogennych Ilość szt. w komisie: 7,5 Fr 34 CC szt.1, 7,5 Fr 40 CC szt.1, 8,0 Fr 50 CC szt.1 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ……………………………zł, słownie: …………………………………………………………….

Cena zadania 13, czyli wartość brutto ogółem: ……………………………zł, słownie:…………………………………………………………….

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 14:   Pętle do odzyskiwania

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętle do odzyskiwania: -zestaw złożony z pętli, cewnika pętli, wspornika do wprowadzania pętli i torquera -możliwość obracania pętli o 360 stopni -cieniodajna pętla -możliwość chwytania bocznego -średnice pętli 5 mm – 30 mm Ilość szt. w komisie: 10 mm 125 cm (4F / 110 cm) szt.1 20 mm 125 cm (4F / 110 cm) szt.1 35 mm 125 cm (5F / 110 cm) szt.1 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ……………………………zł, słownie: …………………………………………………………….

Cena zadania 14, czyli wartość brutto ogółem: …………………………… zł, słownie: …………………………………………………………….

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 15: Sprzęt   pomocniczy do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego: -długość robocza 150 cm -długość rynny wprowadzającej (typu half pipe) – 17 cm plus 2 cm -średnice 5F, 5,5F, 6F, 7F, 8F -cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, bez powlekania hydrofilnego, silikonowany Ilość szt. w komisie: 6F szt.2 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewniki OTW wspierające dla prowadników wieńcowych 0,014’’ oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu: -długości 130 cm i 150 cm -dostępne końcówki : prosta, zagięta (kąty :45, 90, 120, 90 przedłużona) -dystalna część z pokryciem hydrofilnym Ilość szt. w komisie: 130 cm kąt 90 szt.1 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Introduktory dotętnicze zbrojone: -zbrojone metalowym oplotem -wzmocnienie zapewniające odporność na załamania i zagięcia, umożliwiające przyjęcie pozycji siedzącej przez pacjenta z wprowadzonym introduktorem -długości 11 - 80 cm -średnice 5F – 9F | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………………….zł, słownie: …………………………………………………………….

Cena zadania 15, czyli wartość brutto ogółem: ……………………………zł, słownie: …………………………………………………………….

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 16: Zestawy sprzętu jednorazowego użytku

| Lp. | Asortyment | Ilość zestawów | Cena jedn. netto 1 zestawu | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy do zabiegów koronarograficznych: Skład zestawu: -1 x serweta angiograficzna z włókniny sms (gramatura min. 54 g/²) miękka, dobrze układająca się, w rozmiarze 240 x 380 cm z dwoma owalnymi otworami do tt. promieniowych w rozmiarze 12 x 7 cm podklejone delikatną folią przylepną wchodzącą 2,5 cm w światło otworu oraz dwa otwory okrągłe do tt. udowych o średnicy 12 cm podklejone delikatną folią przylepną wchodzącą 2,5 cm w światło otworu. Otwory do tt. promieniowych oddalone od otworów do tt. udowych o max. 30 cm. Serweta powinna posiadać warstwę wysokochłonną w polu zabiegowym o wym. 140 x 150 cm., a obydwie dłuższe krawędzie serwety powinny posiadać przezroczystą folię o szer. min. 60 cm na co najmniej ½ długości -2 x fartuch rozmiar XL, w całości włóknina SMS, przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, gramatura min. 44 g/m² -1 x serweta absorbująca, trójwarstwowa sms o wymiarach 48 cm x 40 cm, z pasem klejowym -1 x kleszczyki plastikowe do gazików dł. 24 cm -1 x igła 1,2 ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem -1 x strzykawka 5 ml typ LS -3 x strzykawka 10 ml typ LS z czerwonym, zielonym i żółtym tłoczkiem -1 x zestaw do przetaczania płynów 150 cm nie zawierający DEHP -1 x miska okrągła, przezroczysta - 250 ml z podziałką -1 x miska okrągła, niebieska – 250 ml z podziałką -1 x miska okrągła, przezroczysta – 500 ml z podziałką -50 x gaziki 100 x 100 mm 8 – warstwowe -1 x serweta – przykrycie na stolik 150 x 140 cm z warstwą chłonną 67 x 150 cm w środkowej części serwety -2 x serweta 75 x 90 cm -1 x rękaw foliowy o długości min. 150 cm x szer. 10,5 cm -1 x osłona foliowa ochronna 75 cm x 80 cm (w kształcie czapki) -2 x osłona foliowa na blendę 85 cm x 90 cm typu torba -2 x osłona foliowa ochronna 110 cm x 110 cm (w kształcie czapki) -1 x osłona foliowa ochronna 75 cm x 100 cm (w kształcie czapki) -2 x ręcznik papierowy o wymiarach 37 x 57 cm -2 x etykieta z nadrukiem w j. polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną -1 x para rękawic 7,5 bezpudrowych, hipoalergicznych -1 x dren wysokociśnieniowy o długości 120 cm, na stałe sklejony z kranikiem trójdrożnym posiadający adapter rotacyjny -1 x skalpel fig 11 ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zranieniem Po 2 szt. próbek każdego oferowanego asortymentu celem potwierdzenia spełnienia wymogów SIWZ | 4000 |  |  |  |  |  |

|  | Zestaw do drenażu osierdzia z pojemnikiem na wydzielinę: Skład zestawu: -rozszerzadło i koszulka hemostatyczna 6F/9F -miniskalpel -pojemnik na wydzielinę 1,5 l -urządzenie ssące z portem bocznym, z dwoma zintegrowanymi jednodrożnymi zastawkami i dwudrożnymi kranikami odcinającymi -strzykawka 50 ml z końcówką typu LL -strzykawka 10 ml z końcówką typu LL -prowadnik drutowy J3, 0,035” długości 100 cm -cewnik do drenażu typu Pigtail (7F/9F) wykonany z kontrastującego pod RTG poliuretanu, długości 500 mm z wprowadzeniem -igła punkcyjna do nakłucia 1,3 x 120 mm (dwuczęściowa) -całość zapakowana w chustę dwuwarstwową o wymiarach 45 x 75 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 x fartuch, rozm. XL wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep; rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Gramatura min. 44 g/m2 -1 x fartuch, rozm. L wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep; rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Gramatura min. 44 g/m2. - 1 x osłona na blendę 140 x 140 cm, foliowa, w kształcie czepka - 1 x osłona 110cm x 110 cm, foliowa, w kształcie czepka -1 x osłona 75 x 80 cm, foliowa, w kształcie czepka - 2 x strzykawka 20 ml typ Luer z zielonym tłokiem -1 x igła 0,8 x 38 mm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem -1 x igła 1,2 x 38 mm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem -1 x miska z tworzywa sztucznego, niebieska - 250 ml z podziałką -1 x miska z tworzywa sztucznego, przezroczysta - 250 ml z podziałką -1 x para rękawic – rozmiar 7 bezpudrowych, hipoalergicznych - 120 x kompresy 100 x 100 mm, 8 warstwowe - 1 x chusta z 2 otworami o rozmiarze 240x350cm, otwory w kształcie owalu o wym. 7x10cm, otoczone warstwą lepną, dwie przezroczyste krawędzie po obu stronach do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego o szerokości min. 65cm. Warstwa wzmocniona w strefie zabiegowej o wym. 75x100cm -1 x serweta z włókniny SMS o wym. 122 x 152 cm z otworem samoprzylepnym o śr. 7cm i warstwa wzmocnioną wokół otworu o wymiarze 30x30cm - 1 x serweta na stolik 150 x 150 cm z warstwą chłonną 67 x 150 cm w środkowej części serwety - 1 x etykieta zawierająca 4 małe samoprzylepne etykiety z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną | 800 |  |  |  |  |  |
|  | -2 x fartuch, rozm. XL wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep; rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów. Troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Gramatura min. 44 g/m2 - 1 x serweta angiograficzna z włókniny sms (gramatura min. 54 g/m2), miękka, dobrze układająca się, w rozmiarze 208 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym 80 x 120 cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70 x 330 cm. Otwory wypełniane taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm -1 x miska z tworzywa sztucznego, przezroczysta - 250 ml z podziałką -1 x strzykawka 10 ml typ luer z żółtym tłokiem -1 x strzykawka 20 ml typ luer z zielonym tłokiem -1 x igła 0,80 x 38 mm zielona ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem -1 x igła angiograficzna do techniki Seldingera 1.30 x 70 mm, różowa - 40 x kompresy 8 warstwowe 10 x 10 cm - 2 x osłona foliowa na przewody o wymiarach 13 x 250 cm - 1 x powłoka ochronna foliowa w kształcie czepka z elastyczną krawędzią 75 x 100cm -1 x osłona na blendę 140 x 140 cm, foliowa, w kształcie czepka -1 x serweta na stolik 150 x 150 cm z warstwą chłonną 67 x 150 cm w środkowej części serwety -1 x etykieta zawierająca 4 małe samoprzylepne etykiety z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną. | 170 |  |  |  |  |  |
| 5 | - 1 x fartuch, rozm. XL wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep; rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów. Troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Gramatura min. 44 g/m2 - 1 x fartuch, rozm. L wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep; rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów. Troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Gramatura min. 44 g/m2 - 1 x osłona na blendę 140 x 140 cm, foliowa, w kształcie czepka - 1 x osłona 110cm x 110 cm, foliowa, w kształcie czepka - 1 x osłona 75 x 80 cm, foliowa, w kształcie czepka - 2 x strzykawka 20 ml typ luer z zielonym tłokiem -1 x igła 0,8 x 38 mm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem - 1 x igła 1,2 x 38 mm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem - 1 x miska z tworzywa sztucznego, niebieska - 250 ml z podziałką -1 x miska z tworzywa sztucznego, przezroczysta - 250 ml z podziałką - 1 x para rękawic – rozmiar 7 bezpudrowych, hipoalergicznych - 160 x kompresy 100 x 100 mm, 8 warstw - 1 x chusta z 2 otworami o rozmiarze 240x350cm, otwory w kształcie owalu o wym. 7x10cm, otoczone warstwą lepną, dwie przezroczyste krawędzie po obu stronach do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego o szerokości min. 65cm. Warstwa wzmocniona w strefie zabiegowej o wym. 75x100cm - 1 x serweta 2 warstwowa na stolik wym.150 x 250 cm - 1 x serweta z włókniny SMS o wym. 122 x 152 cm z otworem samoprzylepnym o śr. 7cm i warstwa wzmocnioną wokół otworu o wymiarze 30x30cm -1 x etykieta zawierająca 4 małe samoprzylepne etykiety z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną | 140 |  |  |  |  |  |
| 6 | Chusta absorbująca z włókniny SMS, trójwarstwowa, o wymiarach 48 x 40 z pasem klejowym | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Serweta z włókniny – 1x serweta z włókniny SMS o wym. 76x76cm z otworem samoprzylepnym o wymiarze 5x4cm oraz dodatkową warstwą chłonną woół otworu o wym. 20x13cm | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 16, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

.....................	            				…………………………………………………………

data	  					podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 17: Sprzęt do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony niskoprofilowe: -balon semi - compliant -przekroje od 1.0 – 4.0 mm -profil dla balonu 1.0 mm – 0,0186”, 1.25 – 0,0187”, 3.0 mm – 0,0207” -długości 5.0 - 30 mm -różne długości użytkowe : 140 i 150 cm Ilość szt. w komisie: 1.00 x 10 szt.2 1.00 x 15 szt.2 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Balony wysokociśnieniowe: -balon non-compliant -NP-12 atm., RBP-22 atm.(20 atm. dla średnic 4.5 i 5.0 mm) MBP > 30 atm. -niski profil balonu -przekroje balonów od 2.0 – 5.0 mm -długości od 8 – 18 mm Ilość szt. w komisie: 2.0 x 10 szt.1 2.0 x 12 szt.1 2.5 x 20 szt.1 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Balony tnące: -balon tnący z dwoma drutami uczestniczącymi w procesie dylatacji -balon non – compliant, materiał nylon, powłoka hydrofilna -średnice 1.75 – 4.0 mm -długości 10 - 20 mm -NP-12 atm., RBP-20 atm. Ilość szt. w komisie: 2.75 x 15 szt.1 3.00 x 15 szt.1 3.50 x 15 szt.1 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ... ............................ zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 17, czyli wartość brutto ogółem: ……………………………zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  .............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ..............................................................................................................................................................................................

Zadanie 18:  Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka: -okludery o samorozprężalnej konstrukcji nitinolowej po stronie proksymalnej pokrytej izolującą membraną -zestaw wprowadzający w komplecie -dostępność min. dwóch rodzajów kształtu koszulek wprowadzających -okludery o max. 10 aktywnie fiksujących się ramionach -okludery dostępne w różnych rozmiarach od 21 mm do 33 mm (min. 5 rozmiarów) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 18, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 19: Igły i koszulki transseptalne

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do punkcji transseptalnej: -dostępne różne krzywizny -dostępne różne długości -igła wykonana całkowicie ze stali -dostępna igła XS (ekstra ostra) do łatwiejszego nakłucia przegrody | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszulki transseptalne: -średnica 8 F, 8,5 F -dostępne różne długości -w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem -dostępne : 5 różnych krzywizn do wyboru | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 19, czyli wartość brutto ogółem: ………………….zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 20: Cewniki diagnostyczne oraz sprzęt do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty uwalniające Sirolimus: -wykonany ze stali nierdzewnej -średnica stentu 2,25 – 4,0 mm -długość stentu 8 – 36 mm -pokryty BA9 -cell opening – 1.702 Ilość szt. w komisie: 3.00 x 18 szt.1 3.00 x 24 szt.1 3.00 x 36 szt.1 | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stenty kobaltowo-chromowe: -średnice 2,25 – 4,0 mm -długość 9 – 36 mm -pokrycie abluminalne biodegradowalnym polimerem z BA9 -grubość strutów ok. 85 Ilość szt. w komisie: 2.50 x 36 szt.1 3.00 x 33 szt.1 3.50 x 29 szt.1 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki diagnostyczne: -cewniki zbrojone w poszerzonym asortymencie kształtów i nietypowych krzywizn, o średnicach 4F, 5F, 6F, 7F i świetle wewnętrznym na całej długości cewnika (od uchwytu do końcówki) odpowiednio 0,042”, 0,047” i 0,057” -dobrze widoczne w skopii -atraumatyczna końcówka, bez zbrojenia na długości 3 cm od końca cewnika | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewniki prowadzące do angioplastyki: -dostępne średnice 5F i 6F, o świetle wewnętrznym odpowiednio 0,058”, 0,072” -pięciosegmentowa konstrukcja -odporność na zaginanie -duża liczba krzywizn i kształtów z dostępu udowego i promieniowego | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki balonowe: -balon do pre-dylatacji ze zdolnością do przejścia CTO i zwapniałych zmian, z bardzo niskim profilem wejścia -wszystkie rozmiary kompatybilne z 5 F -profil (distal tip) dla 1.0 x 6 mm – 0.0157 -średnice 1 – 4 mm -długości 6 – 30 mm w tym 6,8,10,12 -RBP – 14 atm. Ilość szt. w komisie: 1.00 x 8 szt.1 1.20 x 8 szt.1 1.20 x 8 szt.1 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe: -balon do post-dylatacji charakteryzujący się wysoką zdolnością do przejścia wąskich zmian -RBP 22 atm. (dla balonów 2.25 – 4.00) -ciśnienie nominalne 12 atm. -średnice 1.5 – 4.5 mm -długości 8 – 30 mm w tym 8,10,13,15 Ilość szt. w komisie: 1.50 x 8 szt.1 2.00 x 8 szt.1 2.00 x 10 szt.1 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 20, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 21: Prowadniki do inwazyjnego pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki do inwazyjnego pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień: -hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014” -długość prowadnika 175 cm -sygnał ciśnienia przesyłany światłowodem -konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinylowym umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej -3.5 cm widoczna w skopii, elastyczna końcówka | szt. | 120 |  |  |  |  |  |

Użyczenie bezpłatne aparatu do FFR o parametrach:

-system składający się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem

dotykowym,

-zakres pomiaru ciśnień 30 – 300 mmHg,

-wymagany zapis przeprowadzonego badania za pomocą pamięci zewnętrznej

Wartość netto ogółem: ……………………zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 21, czyli wartość brutto ogółem:…………………….. zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 22: Urządzenie zamykające tętnice udowe

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie zamykające tętnice udowe: -zamykacz oparty na mechanicznym zamknięciu z użyciem balonu wewnątrz naczynia i zewnątrznaczyniowego uszczelniacza dwuwarstwowego z PGA -system umożliwia zamknięcie naczynia bez pozostawienia czegokolwiek w świetle wewnętrznym arterii -możliwość użycia koszulki zastosowanej do zabiegu 5, 6, 7F | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 22, czyli wartość brutto ogółem: ............................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 23: Cewniki  IVUS

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki IVUS: -kompatybilny z prowadnikami angioplastycznymi 0,014’’ -kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6F -możliwość obrazowania z przestrajalną programowo częstotliwością 40 MHz i 60 MHz (obie częstotliwości dostępne ,,na jednym cewniku’’) -długość robocza 142 cm -5 prędkości akwizycji ,,pullback’’(do wyboru przez operatora): 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 mm/s -maksymalna długość jednoczasowej akwizycji : 120 mm -możliwość bezpłatnego użyczenia urządzenia do badania IVUS na cały czas trwania umowy Ilość szt. w komisie: szt.2 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 23, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 24: Zestaw do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent wieńcowy uwalniający lek sirolimus: -stent wieńcowy wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego L605 -długości 9 – 39 mm -średnice 2.00 – 4.5 mm -ciśnienie nominalne 9 - 12 atm. Ilość szt. w komisie: 2.50 x 14 szt.1 2.50 x 34 szt.1 3.00 x 16 szt.1 3.50 x 24 szt. 1 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik balonowy do PTCA uwalniający lek: -balon typu semi-compliant -szeroka gama rozmiarów od 1,5 do 4,5 mm – 11 średnic -długości balonów : 10 – 40 mm -kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’ -uwalniana substancja - Paklitaksel -dwa elastyczne markery na powierzchni balonu Ilość szt. w komisie: 3.00 x 15 szt.1 3.00 x 20 szt.1 3.50 x 15 szt.1 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki aspiracyjne: -kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F/7F, prowadnikiem 0,014’’ -znaczniki cieniujące : 1 w końcówce cewnika, 1 oddalony 15 mm od końcówki -długość cewnika 140 cm Ilość szt. w komisie: 6F szt. 3 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikrocewniki do udrożnień: -szaft taperowany o długości sekcji dystalnej 3 cm i 6 cm -dostępne dwa rodzaje końcówki – standardowa atraumatyczna oraz twardsza -różne długości użytkowe szaftu -kompatybilne z prowadnikiem 0,014” Ilość szt. w komisie: 135 cm szt. 2 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikrocewniki dwukanałowe: -posiadający dwa światła dla prowadnika 0,014’’ -jedno światło w systemie RX, drugie światło w systemie OTW -taperowana elastyczna, atraumatyczna końcówka, widoczna w skopii Ilość szt. w komisie: 1 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewniki przedłużające: -średnice 5,6,7,8F -długość 150 cm -końcówka atraumatyczna, widoczna w skopii Ilość szt. w komisie: 6F szt.1 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik balonowy: -cewnik balonowy typu semicompliant -dostępne długości 5 – 30 mm -średnice 1.0 – 4.0 mm -ciśnienie nominalne 6 atm. -ciśnienie RBP 14 atm. -kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F Ilość szt. w komisie: 1.50 x 12 szt.1, 2.00 x 15 szt.1, 2.50 x 12 szt.1, 3.00 x 15 szt.1 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy: -średnice 2.00 – 5.00 mm -długości 8 – 18 mm -ciśnienie nominalne 12 atm., RBP 22 atm. dla średnic 2,0 – 4,0 mm Ilość szt. w komisie: 2.50 x 12 szt.1, 2.75 x 15 szt.1, 3.00 x 12 szt.1, 4.50 x 8 szt.1 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ……………….. zł, słownie: …………………………………………………………….

Cena zadania 24, czyli wartość brutto ogółem: …………………….. zł, słownie: …………………………………………………………….

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 25: Zestawy do wykonywania aterektomii rotacyjnej

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki: -długość 330 cm -średnica 0,009’’ -dostępne dwie sztywności prowadnika -końcówka widoczna w skopii o średnicy 0,014’’ i długości min. 2 cm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem: -zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50 mm -długość cewnika 135 cm Ilość szt. w komisie: 1.25 dł.135 cm 1 szt., 1.50 dł.135 cm 1 szt. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |

Bezpłatne użyczenie konsoli do wykonywania zabiegów o określonych poniżej parametrach:

Konsola wraz z przełącznikami podłogowymi :

-możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 – 190 tyś. na minutę

-możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6 atm.

Wartość netto ogółem:………………. zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 25, czyli wartość brutto ogółem:……………….. zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 26: Pompa aktywnie wspomagająca krążenie, implantowana przezskórnie

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie, implantowana przezskórnie: -pompa aktywnie wspomagająca krążenie, pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca -różne wydajności pomp -średnica szaftu 9 F -wymagana rejestracja we wstrząsie kardiogennym -razem z pompami dostarczona jednostka sterująca nimi Ilość szt. w komisie: 2 sztuki | szt. | 6 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 26, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 27: Urządzenie do inwazyjnego pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do inwazyjnego pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień: -urządzenie oparte o budowę prowadnika pomiarowego zbudowanego na bazie prowadnika angioplastycznego typu BMW -możliwość bezpłatnego użyczenia urządzenia do pomiaru FFR na cały czas trwania umowy | szt. | 180 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ……………….zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 27, czyli wartość brutto ogółem:  ………………..zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 28:   Okludery do zamykania ASD i PFO

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okluder do zamykania ASD: -budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu -dostępne rozmiary 4 – 40 mm -okludery współpracujące z koszulkami : 7 Fr dla rozmiaru od 4 – 10,5 mm 9 Fr dla rozmiaru od 12 – 18 mm 11 Fr dla rozmiaru 21 mm i 24 mm 12 Fr dla rozmiaru od 27 – 40 mm -system odczepiania w formie kleszczy -brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym -dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynolowych -system doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder umożliwiający swobodną rotację okludera w wielu płaszczyznach poprzez uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym -kształtowalna końcówka systemu doprowadzającego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego: -budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu -dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25 mm kompatybilnym z koszulką 9 F -dostępne rozmiary : 18 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm -okludery współpracujące z koszulkami : 7 Fr dla rozmiaru 18 mm 9 Fr dla rozmiaru 25 mm i 30 mm 11 Fr dla rozmiaru 35 mm -system odczepiania w formie kleszczy -brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym -dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynolowych -system doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder umożliwiający swobodną rotację okludera w wielu płaszczyznach poprzez uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym -kształtowalna końcówka systemu doprowadzającego | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ultra sztywny prowadnik do zabiegów wewnątrznaczyniowych: -powłoka PTFE -długość 150 cm -średnica 0,035’’ -średnica krzywizny 3 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ………………..zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 28, czyli wartość brutto ogółem:……………………zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 29:   Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka: -okludery o samorozprężalnej konstrukcji nitinolowej z aktywnie fiksującymi się ramionami -możliwością repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu -dostępne w rozmiarach 20 mm, 24 mm, 27 mm, 31 mm i 35 mm -dostępne 3 krzywizny koszulki dostępowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 29, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  .......................................................................................................................................................................................

Zadanie 30  Stenty chromowo – kobaltowe

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent chromowo – kobaltowy: stent chromowo-kobaltowy o ultra cienkich stratach-60 mikronów dla wszystkich średnic i długości -polimer biodegradowalny uwalniający sirolimus -różne rozmiary 2,0 – 4,5 mm -różne długości 8 – 48 mm co 4 mm z zachowaniem wszystkich rozmiarów bez wyłączeń -stent na balonie o jednolitej budowie open – cell w systemie RX -profil natarcia systemu 0,017” | szt. | 250 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 30, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 31  Przetworniki

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetwornik kopułki, jednorazowe, pojedyncze do inwazyjnego pomiaru ciśnienia | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 31, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

Zadanie  32  Probówki do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi wraz z dzierżawą trzech aparatów

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka do pomiaru ACT * | 4000 |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatów |
| 2 | Dzierżawa 3 aparatów opisanych w załączniku 3 w okresie 24 miesięcy. | 24 miesiące | Dzierżawa 3 aparatów za 1 m-c netto ...............zł | Dzierżawa 3 aparatów za 24 m-ce netto ...............zł | Dzierżawa 3 aparatów za 24 m-ce brutto ............... zł |  |  |

*Probówki do pomiaru ACT:

- kompatybilne z zaoferowanym aparatem,

- probówka wykonana ze szkła, zamykana plastikowym korkiem typu "flip-flop",

- możliwość wykonania także testów ACT,

- probówka z kodem kreskowym identyfikowanym przez aparat, w celu zapewnienia powtarzalności i dokładności badań,

- ilość krwi potrzebna do przeprowadzenia badania: 2ml.,

- długość 95 ml do 110 mm (95 sztuk w opakowaniu).

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ................................................................................................

Cena zadania 32, czyli wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ..............................................................................................

..............						....................................................................

data							podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

Zadanie 33: Sondy

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sondy do pomiarów przepływu sonda 50-krotnego użytku do pomiaru przepływów w pomostach aortalno-wieńcowych metodą transit-time możliwość sterylizacji średnica sondy z rączką 2, 3, 4 mm ( rodzaj i ilość danej średnicy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego) | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ................................................................................................

Cena zadania 33, czyli wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ..............................................................................................

..............				...........................................................................

data					podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

Zadanie 34:  Zestaw do zabiegów angiograficznych

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu: - 1 x serweta angiograficzna z włókniny sms (gramatura min. 54 g/m2) miękka, dobrze układająca się w rozmiarze 208 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym 80 x 120 cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony dozabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70 x 330 cm. Otwory wypełniane delikatną taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm - 2 x fartuch, rozm. XL wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep; rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Gramatura min. 44 g/m2 - 2 x serweta absorbująca 40x60 cm - 3 x osłona na blendę 85x90 cm typu torba - 2 x powłoka ochronna 45x60 cm typu czepek - 1 x powłoka ochronna 110 x 110 cm typu czepek - 1 x introduktor tętniczy F6 - 1 x prowadnik diagnostyczny 0,035" typ J długość 150 cm - 1 x igła 0,8 x 40 mm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem - 1 x igła 1,2 x 40 mm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem - 1 x igła angiograficzna do techniki Seldingera 1.30 x 70 mm, różowa - 1 x mini skalpel fig 11 z rączką - 2 x strzykawka 3-częściowa luer lock z gumowym tłokiem poj. 10 ml - 2 x strzykawka 3-częściowa luer lock z gumowym tłokiem poj. 20 ml - 1 x strzykawka 2-częściowa luer, 10 ml z zielonym tłokiem - 50 x gaziki 100 x100 mm, 8 - warstwowe - 2 x miska 250 ml przezroczysta z podziałką - 1 x miska 500 ml przezroczysta z podziałką - 1 x miska poj. 2500 ml z uchwytami na prowadnik - 1 x ręcznik papierowy do rąk 57x37cm - 1 x serweta dwuwarstwowa 75x90 cm - 2 x serweta wzmocniona 152x152 - 1 x serweta na stolik 150 x 150 cm z warstwą chłonną 67 x 150 cm w środkowej części serwety (zawinięcie zestawu) - 2 x etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zewnętrznejzestawu z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym idatą ważności zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną. Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia - papier. | 1800 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem:  ………………….zł, słownie: ................................................................................................

Cena zadania 34, czyli wartość brutto ogółem:……………………….. zł, słownie: ..............................................................................................

..............				...........................................................................

data					podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy