## Części zużywalne
Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego modyfikacja z dnia 06.06.2024r.
Sukcesywne dostawy części zużywalnych
Lp. | Nazwa i opis | Produkt spełniający wymagania Zamawiającego |  | Wielkość opakowania | Planowana ilość opakowań | Cena netto/opak. | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość VAT | Watość brutto
|  | Numer katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Pakiet nr 1
1 | O-ring 20x2 mm; materiał: EPDM. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ), będącego w posiadaniu zamawiającego. | brak numeru |  | szt. | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | O-ring 279x5,5 mm; materiał: EPDM. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ), będącego w posiadaniu zamawiającego. | brak numeru |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Uszczelka do złącza typu Tri-clamp DN15, materiał silikon. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ), będącego w posiadaniu zamawiającego. | brak numeru |  | 25 szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Uszczelka do złącza typu Tri-clamp DN25, materiał silikon. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ), będącego w posiadaniu zamawiającego. | brak numeru |  | 25 szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Katalizator pochłaniający wilgoć do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628. Nie dopuszcza się zamienników, towar musi pochodzić od autoryzowanego dystrybutora. | B1061 | Elemental Microanalysis | 50 g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Wióry miedziane (copper turnings) do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628. | B1107 | Elemental Microanalysis | 100 g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Anhydrane (Magnesium Perchlorate) do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628. Nie dopuszcza się zamienników, towar musi pochodzić od autoryzowanego dystrybutora. | B1161 | Elemental Microanalysis | 454 g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Wata kwarcowa (1 op. oznacza 10 pasków wełny kwarcowej) do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truspec N, FP528, FP628. Nie dopuszcza się zamienników, towar musi pochodzić od autoryzowanego dystrybutora. | B1192 | Elemental Microanalysis | op. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Lecosorb Sodium Hydroxide do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628. Nie dopuszcza się zamienników, towar musi pochodzić od autoryzowanego dystrybutora. | B1316 | Elemental Microanalysis | 500 g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Lanca szklana Oxygen Lance Long, Lance length 5.25"do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628. | C4051 | Elemental Microanalysis | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Tygle do próbek stałych do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628. Nie dopuszcza się zamienników, towar musi pochodzić od autoryzowanego dystrybutora. | C4065 | Elemental Microanalysis | op. (10 szt.) | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Duże folie do próbek stałych - Large Tin Foil Cubs do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628. Nie dopuszcza się zamienników, towar musi pochodzić od autoryzowanego dystrybutora. | D9003 | Elemental Microanalysis | op. (400 szt.) | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Folia cynowa używana do zawijania próbek przy oznazcaniu węgla i azotu do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628. Nie dopuszcza się zamienników, towar musi pochodzić od autoryzowanego dystrybutora. | D90110a D9010a | Elemental Microanalysis | op. (1000 szt.) | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Pałeczki miedziane do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628. | EV0111 | Elemental Microanalysis | 100 g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 3
1 | Spirala amalgamatora do analizatora rtęci AMA 254, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 875-000-332 874-000-332 | Eval | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Wzorzec liście sadowe (B2141) | 502-055/502-931 | Eval | 20 g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Kapsułki cynowe 20 x 8 mm; do analizatora TruSpec (D4009) | 502-167 | Eval | op (100 szt.) | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Tuba katalityczna, amalgamator łącznik amalgamatora - kpl. do analizatora rtęci AMA 254, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 875-000-260, 874-000-260, EV1312 | Eval | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Amalgamator do analizatora rtęci AMA 254, będącego w posiadaniu Zamawiającego | 875-000-521, 874-000-521 | Eval | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | Szklane tygle filtracyjne o porowatości 2, poj. 50 ml, pasujące do aparatu Foss Fibertec 1023, będącego w posiadaniu Zamawiającego, (6 szt/op.) | 60080351 | Foss | op. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Plastikowe kolby inkubacyjne, poj.600 do aparatu Foss Fibertec 1023, będącego w posiadaniu Zamawiająceg ,(6szt/op.) | 60097104 | Foss | op. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | Zestaw wkładów prefiltra 1 kpl. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile | LW-JAPLPKKIT | Rephile | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Final filter for Genie / NuZar (0.2 μm PES)- Filtr kapsułkowy PES o średnicy 0,2 µm o wysokim strumieniu przeznaczony do wody wolnej od cząstek stałych i bakterii w miejscu dozowani . Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile | RAFFC7250 | Rephile | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Tank vent filter for Genie/NuZar - Filtr odpowietrzający zbiornika ze pochłaniaczem CO2. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile | RATANKVN7 | Rephile | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Filtr Genie AC Pack przeznaczony jest do wstępnego oczyszczania systemu wodnego Genie w celu usunięcia wolnego chloru z wody wodociągowej. Ciśnienie ≥20 bar, przepływ ≥2L/min, φ90mm. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile | RR700AC01 | Rephile | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Genie P Pack for harder water- przeznaczony do usuwania cząstek, związków organicznych i wolnego chloru z wody kranowej. Ciśnienie ≥20 bar, przepływ ≥2L/min, φ90mm. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile | RR700CP02 | Rephile | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | filtr Genie U Pack low TOC przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń jonowych i organicznych poniżej poziomu śladowego. Ciśnienie ≥20 bar, przepływ ≥2L/min, φ90mm, pojemnośc dynamiczna ≥30 gNaCl. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile | RR700Q301 | Rephile | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | Elektroda referencyjna do modelu Orion Versa Star będącego w posiadaniu Zamawiającego | 900200 | Thermo Scientific | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Moduł elektrody jonoselektywnej azotanowej Orion do modelu Orion Versa Star będącego w posiadaniu Zamawiającego | 930702 | Thermo Scientific | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Moduł do elektrody jonoselektywnej NH4 kompatybilny z elektrodą producenta Thermo, model: Orion będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 931801 | Thermo Scientific | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Duo Adaptor do aparatu ICP-OES (aparat w posidaniu zamawiającego iCap 6500) ; element szklany | 842312051251 | Thermo Scientific | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Wężyki do podawania i odbierania próbek ICP_oes White/orange 0.2 mm. AOO77331 PK/6 | 842312051511 | Thermo Scientific | op. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Wężyki do podawania i odbierania próbek ICP_oes White/White 0.2 mm. AOO77331 PK/6 | 842312051521 | Thermo Scientific | op. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Kwarcowa rurka Centralna (Centre Tube 2.0) do aparatu ICP - OES, (model iCAP 6500 DUO Series, będącego w posiadaniu Zamawiającego). | 842312051971 | Thermo Scientific | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Nebulizer (element szklany) pasujący do posiadanego przez Zamawiającego aparatu ICP model iCAP 6500 DUO Series. | p/n 842312051331 | Thermo Scientific | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Komplet o-ringów (elementy gumowe) pasujące do posiadanego przez Zamawiającego aparatu iCAP 6500 DUO Series. | p/n 842312051401 | Thermo Scientific | op. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Quartz (elementy szklane) pasujące do posiadanego przez Zamawiającego aparatu iCAP 6500 DUO Series. | p/n 842312051591 | Thermo Scientific | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Palnik plazmowy (element szklany) pasujący do będących w posiadaniu Zamawiającego aparatu ICP - OES; model iCAP 6500 DUO Series. | p/n 842312051841 | Thermo Scientific | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Wężyki do podawania i odbierania próbki ICP-OES: Orange/With MS0.64OW | MS0.64OW | MSspektrum | op. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Wężyk z PCV o średnicy wewnętrznej 0.010 cala (0.254 mm) Pomarańczowo/ niebieski do ICP (aparatu iCAP 6500 DUO Series), będącego w posiadaniu Zamawiającego. | Tube-PVCSD-10 | SpectroLab | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem:
Pakiet nr 7
1 | Kubki ekstrakcyjne na oznaczanie tłuszczu do aparatu SOX406 Fat Analyzer, będącego w posadaniu Zamawiającego. | 203050000000074 | Labidnex | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Czujnik ECF-4t, (elektroda EC) st. K ok. 1 do konduktometru CC-505 będącego w posadaniu Zamawiającego | brak nr kat. | Elmetron | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Elektroda referencyjna do modelu Orion Versa Star będącego w posiadaniu Zamawiającego | 900200 | Thermo Scientific | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Moduł elektrody jonoselektywnej azotanowej Orion do modelu Orion Versa Star będącego w posiadaniu Zamawiającego | 930702 | Thermo Scientific | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Moduł do elektrody jonoselektywnej NH4 kompatybilny z elektrodą producenta Thermo, model: Orion będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 931801 | Thermo Scientific | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  |  | 0