L.dz. TP/ ……….. /22

Wodzisław Śląski  24.05.2022 r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu  na dostawę wyrobów medycznych i artykułów rehabilitacyjnych nr spr. 13/ZP/2022

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż zgodnie z art.137 pkt.1 zmienia treść SWZ.   
W załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia z części nr 7 usuwa pozycję nr 1.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 - (Część 7)

# Z poważaniem

Część nr 7

| L.p. | ASORTYMENT | jm | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa produktu / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieszak do worków na mocz wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek bez zawartości DEHP do zawieszania standardowych worków na mocz | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do lewatywy 1500ml Jednorazowy zestaw do wykonywania lewatywy doodbytniczej. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l, z zaworem T, sterylny, wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy dokładna skala pomiarowa co 100 ml zastawka antyzwrotna zawór spustowy - poprzeczny, typu „T” wzmocnione otwory na wieszak dren odporny na skręcanie / załamywanie dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką biała, tylna ścianka, ułatwiająca wizualizację moczu pojemność: 2000 ml sterylny | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos 3m wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach mocowanie z tyłu głowy różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu gwiazdkowy przekrój drenu | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos 5m wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach mocowanie z tyłu głowy różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu gwiazdkowy przekrój drenu | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik urologiczny Foleya 100% silikon Samoutrzymujący się cewnik służący do długotrwałego drenowania pęcherza moczowego. Balonik zabezpiecza cewnik przed wysunięciem się z pęcherza. Zawór do napełniania balonika znajduje się obok wylotu cewnika. Właściwości: wykonany z w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności dwudrożny, przezroczysty, ułatwiający obserwację i kontrolę sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon zapewnia bezpieczne osadzenie cewnika w pęcherzu moczowym gładka, dokładnie wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika z kontrastem RTG | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, 10cmx10cm jałowy 30szt. samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany elastyczny i wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację hipoalergiczny jałowy zastosowanie: zalecany szczególnie do pokrywania ran pooperacyjnych opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięku | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, 10cmx15cm jałowy 30szt. samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany• elastyczny i wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację hipoalergiczny jałowy zastosowanie: zalecany szczególnie do pokrywania ran pooperacyjnych opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięku | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, 10cmx20cm, jałowy 25szt. samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany elastyczny i wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację hipoalergiczny jałowy zastosowanie: zalecany szczególnie do pokrywania ran pooperacyjnych opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięku | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, 10cmx25cm jałowy 25szt. samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany elastyczny i wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację hipoalergiczny jałowy zastosowanie: zalecany szczególnie do pokrywania ran pooperacyjnych opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięku | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe M 100szt. spełniają wymagania stawiane przez normę EN 455 bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder test przepuszczalności wody - AQL 1,5 teksturowane palcerolowany mankiet ułatwiający zakładanie uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń opakowanie jednostkowe 100 sztuk | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe L 100szt. spełniają wymagania stawiane przez normę EN 455 bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder test przepuszczalności wody - AQL 1,5 teksturowane palcerolowany mankiet ułatwiający zakładanie uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń opakowanie jednostkowe 100 sztuk | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Maska ochronna KN95 zatrzymuje zanieczyszczenia powietrza w tym zawiesiny stałe PM2.5, drobne cząsteczki oraz bakterie. Skuteczność filtra na poziomie 95%. wskaźnik filtracji: ≥95%, poziom ochrony KN95, zgodność z normami DIN EN 149:2001 i A1:2009, uniwersalny rozmiar, lekka konstrukcja poprawia komfort podczas użytkowania i wydłuża czas noszenia, mocowanie: gumka Opakowanie Produkt oryginalnie pakowany po 25 sztuk w opakowaniu foliowym. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka cewnikowa 100 ml (JANETA) Strzykawka cewnikowa o pojemności 100 ml. Zaopatrzona jest w dwie dodatkowe końcówki luer. Strzykawka jest w 100% sterylna, niepirogenna. Dzięki przezroczystemu cylindrowi umożliwia perfekcyjną widoczność zawartości strzykawki. Zawiera znacznik skali - czytelną podziałkę umożliwiającą odmierzenie odpowiedniej dawki leku. Dzięki płynnemu ruchowi tłoka strzykawki siła potrzebna do jego przesunięcia jest mała, co umożliwia obsługę strzykawki jedną ręką. Tłok strzykawki zakończony jest pierścieniem zabezpieczającym, który zapobiega przypadkowemu wycofaniu się tłoka ze strzykawki i uniemożliwia rozlanie się podawanej substancji. Tłok zapewnia także dokładne i wygodne pobieranie leku do wnętrza strzykawki. Dzięki uchwytowi w kształcie kołnierza możliwy jest łatwy uchwyt strzykawki palcami co skutkuje stabilnością i komfortem podczas wykonywania iniekcji. Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku. Pakowane po 1 szt. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | Szpatułka laryngologiczna drewniana, niesterylna 100szt. drewniane szpatułki z wysokiej jakości drewna brzozowego jednorazowego użycia posiadają zaokrąglone boki niesterylne | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zatyczka do cewnika SPIGOT-II, sterylna | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |