Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb I Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2023r.

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |
| 1. | Fotel ginekologiczny zabiegowy z elektrycznym niezależnym ustawieniem wysokości fotela |  |  |
| 2. | Możliwość sterownia fotelem za pomocą pilota ręcznego lub nożnego |  |  |
| 3. | Elektryczne ustawienie kąta nachylenia sekcji pleców w zakresie od 0-60°, siedziska oraz wysokości podnóżków |  |  |
| 4. | Pozycja startowa fotela umożliwia pacjentce łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania podnóżka |  |  |
| 5. | Możliwość szybkiej zmiany pozycji fotela przy pomocy panelu nożnego. |  |  |
| 6. | Łagodny start oraz ergonomiczne ruchy fotela podczas zmiany pozycji |  |  |
| 7. | Podpórki pod nogi pacjentki typu Goepla mocowane w gniazdach z boku fotela |  |  |
| 8. | Siedzisko, sekcja pleców oraz głowy wyłożone wygodnym materacem w ergonomicznym kształcie z możliwością wymiany całych paneli |  |  |
| 9. | Regulacja wysokości fotela w zakresie 460mm-930mm (±20mm) dzięki kolumnie teleskopowej |  |  |
| 10. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie fotela min. 300kg |  |  |
| 11. | Możliwość ustawienia elektrycznego fotela w pozycji Trendelenburga 18°(±2°) |  |  |
| 12. | Posiada pamięć pozycji fotela |  |  |
| 13. | Powierzchnia materacy łatwa w czyszczeniu |  |  |
| 14. | Kolorystyka materacy do wyboru przez Zamawiającego |  |  |
| 15. | Podstawa fotela o wymiarach 1150x600mm (±50mm) wyposażona w kółka |  |  |
| 16. | Szerokość siedziska – 580mm (±20mm) Szerokośc sekcji pleców- 660mm(±20mm) |  |  |
| 17. | Zasilanie fotela 230V, 50Hz |  |  |
| 18. | Fotel z możliwością mocowania rolki z podkładem jednorazowym |  |  |
| 19. | Miska ze stali nierdzewnej o gł. 60mm (±10mm) |  |  |
| 20. | Podnóżek na nogi lekarza ze stali nierdzewnej |  |  |
| 21. | Podgłówek dla pacjentki w kolorze tapicerki fotela z możliwością demontażu |  |  |
| 22. | Płyta o długości 320mm (±20mm) umożliwiająca ułożenie pacjentki w pozycji horyzontalnej- wysuwana spod siedziska. |  |  |
| 23. | Najniższa pozycja siedziska maksimum 480mm |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi i czyszczenia (dezynfekcji) oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczona od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | Montaż fotela w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 8. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta w siedzibie Zamawiającego. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

OFERTA

I. Dane Wykonawcy

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: .....................................................................

Adres: .............................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/PESEL: ............................   REGON: ........................

tel.: .....................................................

e-mail: ..................................................................................................................

II. Oferta

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę opisanego wyżej urządzenia za kwotę:

- Wartość przedmiotu zamówienia brutto: ……………………………..…………………….. zł (cena oferty)

w tym VAT …. %, kwota podatku VAT………………………………………… zł

wartość przedmiotu zamówienia netto: …………………….………………………………….. zł

2.Termin dostawy: …….... tyg. (należy podać ilość tyg. – maksymalnie 8 tygodni licząc od dnia udzielenia zamówienia - zawarcia umowy)

III. Oświadczenia

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.