## Tabelle1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.12.1.2022 ZADANIE NR 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników immunologicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów do laboratorium umożliwiających wykonanie testów immunochemicznych na analizatorze UNICAP 100, będącym na wyposażeniu Zamawiającego. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… . Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : .......................………………………...........… .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją : 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Latex | test | 200
2. | Kakao | test | 20
3. | Kukurydza | test | 32
4. | Gluten | test | 20
5. | Mięso kurczaka | test | 16
6. | Jad osy | test | 160
7. | Jad pszczoły | test | 160
8. | Wołowina | test | 16
9. | Bylica | test | 160
10. | Żyto ( trawa ) | test | 16
11. | Brzoza | test | 96
12. | Leszczyna | test | 32
13. | Olcha | test | 32
14. | Aspergillus fumigatus | test | 96
15. | Sierść psa | test | 640
16. | Sierść kota | test | 640
17. | Sierść chomika | test | 40
18. | Panel chwasty | test | 530
19. | Panel traw | test | 530
20. | Panel pleśni | test | 290
21. | Roztocze kurzu domowego | test | 640
22. | Panel drzew | test | 640
23. | Anti-igE ImmunoCAP | Op (a16szt.) | 25
24. | Specific IgE Calibrators | Op (a/1,2ml) | 10
25. | ImmunoCAP-Developmen Sol. | op.(a/36ml) | 30
26. | ImmunoCAP Stop Solution | op. (a/39ml) | 20
27. | WashingSolution | op. (a/583,2ml) | 20
28. | Kit meintanance | op. (a/230 ml) | 2
29. | UniCAP Specific IgE | op. (a/5,1ml) | 80
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: