## Arkusz1
Grupa 4
Lp. | Nazwa (opis) wyrobu medycznego zgodnie z SWZ/OPZ | Nazwa handlowa oferowangeo wyrobu medycznego | j.m | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto ogółem | Wartość brutto ogółem | Producent nr kodowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu niskiej gęstości o chropowatej strukturze, posiadający ożebrowanie zapobiegające przywieraniu do kanistra. O pojemności 1000ml, 2000ml, 3000ml (do wyboru przez zamawiającego), okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, odporny na zdarcia i perforacjęm wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu). Pokrywa zintegrowana z workiem: (uszczelnienie ultradzwiękowe) wyposażona w otwór do pobierania próbek schodkowy (port pacjenta). Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty . Pakowany indywidualnie. Data produkcji umieszczona na każdym indywidualnym opakowaniu wkładu. Odporne na upadek do wysokości 1m. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) poliwęglanowymi typu FLOVAC nadającymi się do sterylizacji w autoklawie. |  | Szt. |  |  |  | 2200
2 | Pojemnik wielorazowy przezroczysty z szeroką i łatwo czytelną skalą w ciemnym kolorze. Wykonany z mocnego i odpornego materiału umożliwiającego efektywne czyszczenie oraz sterylizację w autoklawie. Kompatybilne z workami typu FLOVAC o pojemności 1000ml, 2000ml 3000ml, według zapotrzebowania zamawiającego |  | Szt. |  |  |  | 10
3 | Dren połączeniowy elastyczny, średnica wew. x zew. 7,5x11,2mm |  | Szt. |  |  |  | 50
4 | Obręcz mocująca do powieszenia pojemników wielorazowych z pozycji 2 |  | Szt. |  |  |  | 10
5 | Złącze (proste lub kątowe) układu ssącego kompatybilne z wkładami workowymi z pozycji nr 1 |  | Szt. |  |  |  | 25
6 | Wspornik zaciskowy ABS na szynę 25:35x10mm – ze zjeżdżalnią 25x5mm |  | Szt. |  |  |  | 10
7 | Specjalne złącze układu ssącego FLOVAC o średnicy węża 7,5 x 11,2 mm o długości =0,38 |  | Szt. |  |  |  | 10
Cena ogółem netto ..... złotych
Cena ogółem brutto ..... złotych
e x f = g
e x h = i
g x h = j
Łączna wartość brutto to suma kolumny ,,j’’