## Część nr 1 - Biodrukarka 3D
Część nr 1 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  |  |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł (5+5*6) | Cena oferty brutto (4x7) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DOSTAWA ZESPOŁU APARATURY NAUKOWEJ DO WYTWORZENIA I CHARAKTERYSTYKI BIO-DRUKU 3D
I. | Biodrukarka 3D z wyposażeniem | nazwa, model, typ, producent oferowanego urządzenia | 1
1. | • Urządzenie z możliwością wymiany głowic do druku • Urządzanie wyposażone w co najmniej 6 pozycji do montażu głowić • Powierzchnie do drukowania kompatybilne z (min.): płytkami wielodołkowymi, szalkami typu Petriego , szkiełkami szklanymi • Rozdzielczość XY: 1 μm (+/- 10%) • Rozdzielczość warstwy: 1μm (+/- 10%) • Wyposażone w kompresor wewnętrzy do tłoczenia powietrza o minimalnym ciśnieniu zakresie 0-200 kPa (+/- 10%) • Zakres ciśnienia zewnętrznego dopływu powietrza w zakresie 0-700 kPa (+/- 10%) • Zakres temperatury stolika do drukowania 4-65 [°C] (+/- 10%) • Komorowy przepływ powietrza wyposażony w filtracje minimum HEPA 14 • Sterylizacja promieniami UV: UV-C 287 nm (+/- 10%) • Zakres temperatur pracy 4-250˚C (+/- 10%) • Współpraca interface’u użytkownika z systemem operacyjnym Windows będącym na wyposażeniu Zamawiającego – praca w systemie on-line • Możliwość łączności przez połączenie Ethernetowe i pamięć USB+WiFi • laptop do przygotowywania projektów graficznych z progrmem do obsługi drukarki bio3D z dodatkowym monitorem min. 27cali
• Wyposażona w:  min. 3 głowice do materiałów termoplastycznych pracujące w zakresie 30-250°C (+/-10%) i maksymalnym czasie ich nagrzewania (gotowość do pracy w temp. 250 ˚C) nie dłuższy niż 20 minut z min. 6 kartridżami do głowicy termoplastycznych i kompresorem zewnętrznym  min. 6 głowic pneumatycznych  min. 3 głowice z kontrolowaną temperaturą o wydajność chłodzenia do co najmniej 4 °C lub 17 °C poniżej temperatury pokojowej, z precyzyjną kontrolą temperatury w granicach 0,5°C i wydajność grzewczej do 65°C  min. 2 głowice strzykawkowe ze zdolność ogrzewania i wydajność grzewczej do 65° C  min. 1 głowica kropelkowa elektromagnetyczna, która umożliwia bezkontaktowe natryskiwanie (kropla na żądanie)  zestaw dyszy igłowych 0.25 inch i 0.5 inch o rozmiarach w zakresie 18-34G- min. 3 opakowania  zestaw dyszy igłowych 0.25 inch i 0.5 inch o rozmiarach w zakresie 20-30G min. 3 opakowania  zestaw dyszy zawierający stożkowe dysze do biodruku -min. 3 opakowania  zestaw dyszy do głowic termoplastycznych 0,3mm/0,4mm/0.6mm/0.8mm po 3 szt. z każdego rodzaju  dysze precyzyjne 50µm/100µm/150µm- min. 3 szt. z każdego rodzaju  adapter do kartridża -min. 50 szt.  puste kartridże- min. 150szt.  szalki Petri min. -100szt. niesterylne  zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych
•Instalacja wraz z szkoleniem dla co najmniej 5 pracowników
Podręczniki użytkowania lub instrukcja obsługi w formie drukowanej i PDF w języku polskim lub w języku angielskim
Bezpłatny serwis w okresie gwarancji
Gwarancja: min. 24 miesiące
Razem

## Część nr 2 - komora laminarna
Część nr 2 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  |  |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł (5+5x6) | Cena oferty brutto (4x7) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DOSTAWA ZESPOŁU APARATURY NAUKOWEJ DO WYTWORZENIA I CHARAKTERYSTYKI BIO-DRUKU 3D
I. | Komora laminarna z wyposażeniem | nazwa, model, typ, producent oferowanego urządzenia | 1
1. | • przeznaczona do pracy z materiałem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie • spełniająca wymagania II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, potwierdzona zgodność z EN12469 dołączonym do oferty certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej, uprawnionej do tego typu certyfikacji. • Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza filtrowanego przez filtry HEPA H14, przeznaczona do ochrony produktu, operatora i środowiska. • musi posiadać przynajmniej 2 filtry HEPA H14 o skuteczności 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um • Wyposażona w minimum dwa wentylatory. • Wentylatory powinny być napędzane silnikami stałoprądowymi, zapewniającymi kompensację wzrostu poziomu zapchania filtrów. • Ze względu na wielkość laboratorium szerokość zewnętrzna nie większa niż 1900 mm. • Głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 465 mm (bez perforacji w blacie dla przepływu powietrza). • Wysokość komory roboczej nie mniejsza niż 780 mm. • Głębokość zewnętrzna nie większa niż 800 mm. • Szerokość wewnętrzna nie mniejsza niż 1800 mm.
• Boki komory przeszklone, celem obserwacji próbek z boku przez współpracownika. • Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości. • Blat i komora robocza wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 (1.4301). • Blat roboczy dzielony (panelowy) na min 6 segmentów, umożliwiający jego łatwe wyjęcie. • Otwory odciągowe w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą - na ścianie tylnej tuż nad blatem. • Szyba frontowa ustawiona pod kątem/skośnie (10°+/-5%) w stosunku do blatu roboczego. • Szyba nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu. • Przednia krawędź blatu roboczego wyprofilowana aerodynamicznie. • Szyba przesuwana elektrycznie, z nadzorem położenia jej krawędzi i funkcją kontroli automatycznego zatrzymania na optymalnej wysokości ponad blatem w pozycji „do pracy”.
• W celu redukcji hałasu wysokość robocza szczeliny okna nie większa niż 200 mm. • Okno frontowe wraz szybą odchylane co najmniej do poziomu, wspomagane i zabezpieczane przed upadkiem za pomocą teleskopów gazowych, celem łatwego umycia od strony wewnętrznej. • Panel sterowania umieszczony na płycie czołowej komory roboczej, z czytelnym wskaźnikiem graficznym stanu komory, umieszczony na frontowej części komory laminarnej ponad oknem frontowym, kontrolujący wszystkie funkcje komory, umożliwiający śledzenie informacji przez użytkownika bez wstawiania z krzesła . • Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LED bezwzględnie na zewnątrz komory roboczej, pokazującym przynajmniej następujące parametry pracy: natężenie przepływu powietrza w komorze roboczej; liczba godzin pracy urządzenia, lampy UV, trybu pracy; stopień zużycia filtrów. • Dostęp do ustawień komory z możliwością zabezpieczenia kodem min. 4 cyfrowym. • Oświetlenie obszaru pracy w technologii LED, o intensywności: co najmniej 1400 lux • Lampa UV dwu żarnikowa umiejscowiona w panelach bocznych w tylnej części komory roboczej, z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy.
• Komora laminarna stojąca na dedykowanym stelażu z regulacją wysokości co przynajmniej 5 cm, stelaż ten musi być niepalny oraz odporna na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej, musi być to potwierdzona dokumentem z badania odporności korozyjnej blach ze stali konstrukcyjnej czarnej, zabezpieczonych farbą proszkową epoksydową – wg normy EN ISO 9227:2012 lub równoważnej, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z normą EN ISO 10289:2002 lub równoważnej mają wynosić nie mniej niż 9, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy EN ISO 4628:2005 lub równoważnej, mają wynosić nie więcej niż 0 – dokument badań z w/w normami wydany przez laboratorium akredytowane należy dołączyć do oferty. • Min. 2 x 2 gniazda elektryczne umieszczone na ścianie tylnej komory. • Oświetlenie komory umiejscowione poziomo z przodu komory roboczej, wyizolowane szybą okna frontowego z przestrzeni roboczej.
• Informacja o włączonych lampach UV, umiejscowionych w panelach bocznych w tylnej części komory roboczej, poprzez dodatkową sygnalizację (świecące diody) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów • Zasilanie(V / Hz) 230V/50Hz, zużycie energii w trybie pracy nie większe niż 251 W, a w trybie stand-by (gotowości do pracy) 80W. • Blat komory laminarnej wyposażony w regulowane podpory pod ręce zapobiegające zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy, umieszczone wewnątrz komory roboczej (pozostają tam po zamknięciu okna). • Nie dopuszcza się podpór zamontowanych na stałe z przodu komory, jako rozwiązania niegwarantujące optymalne podparcie rąk podczas pracy.
• Komora laminarna wyposażona w funkcję stand-by czyli tryb oczekiwania na pracę utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej. • Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów. • Poziom głośności nie większy niż 58 dB. • Dodatkowe wyposażenie komory w : • zestaw pipet laboratoryjnych o poj. 0.2-2μL, 2-20μL, 20-200μL 100-1000μL • VORTEX 200 do 3000 obr./min z minutnikiem • Automatyczny licznik komórek z wyświetlaczem dotykowym. Metoda barwienia komórek przy użyciu jodku propidyny z pakietem startowym jednorazowych komór do pomiarów oraz odczynnikami na co najmniej 200 testów
Podręczniki użytkowania lub instrukcja obsługi w formie drukowanej i PDF w języku polskim lub w języku angielskim
Gwarancja min. 36 m-cy
Razem

## Część nr 3 - Mikroskop AFM
Część nr 3 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  |  |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł (5+5x6) | Cena oferty brutto (4x7) w zł
1 | 2 | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
DOSTAWA ZESPOŁU APARATURY NAUKOWEJ DO WYTWORZENIA I CHARAKTERYSTYKI BIO-DRUKU 3D
I. | Mikroskop sił atomowych (AFM) z wyposażeniem | nazwa, model, typ, producent oferowanego urządzenia | 1
1. | •urządzenie pozwalające na skanowanie topografii powierzchni: tryb kontaktowy (CM), tryb z przerywanym kontaktem (TM), pomiar fazowy (PI), pomiar sił tarcia (LFM), pomiar sił elektrostatycznych (EFM), pomiar sił magnetycznych (MFM), pomiar rozproszonego prądu przewodzenia (SSRM), pomiar rozkładu potencjału powierzchni (KPFM). •Urządzenie pozwalające na wykonanie:  spektroskopii mechanicznej punktowo, liniowo lub w macierzy  litografii i nanomanipulacji •Urządzenie bazujące na detekcji laserowej, w układzie skanowania sondą. •Głowica ze skanerem zamontowana jest kinematycznie tzn. na min. trzech stopach w celu minimalizacji dryftu oraz odizolowania od wibracji. •Urządzenie wyposażone w skaner o zakresie co najmniej 100x100 µm w osiach XY oraz co najmniej 12 µm w osi Z •Skaner urządzenia powinien pozwalać na pomiary w powietrzu, w cieczy oraz w atmosferze gazowej o objętości przekraczającej co najmniej 0,1 L •Urządzenie wykorzystujące sondy ze strukturami pozycjonującymi, po wymianie sondy bez potrzeby ustawiania układu detekcji lasera •Urządzenie wyposażone w stolik manualny w płaszczyźnie XY, śruby posiadające wbudowane sprzęgła dla izolacji próbki od wibracji.
•Urządzenie wyposażone w zautomatyzowany układ zbliżania sondy do powierzchni minimalny zakres 10mm •Urządzenie wyposażone w aktywny układ izolacji antywibracyjnej wbudowany w mikroskop. •Dostępny układ zatrzymujący pomiar gdy wykryte zostaną wibracji o krytycznej amplitudzie i wznawiający pomiar gdy wibracje zanikną. •Poziom szumów rzędu min. 40 pm (pomiar RMS w trybie dynamicznym) •Urządzenie wyposażone w osłonę przeciwdziałającą powstawaniu zakłóceń na skutek działania czynników zewnętrznych. •Urządzenie wyposażone w zintegrowany mikroskop optyczny posiadający dwa tory video wyposażony w kamerę co najmniej 5M pikseli. •Tor video pozwalający na obserwacje próbki od góry z rozdzielczością co najmniej 1,8 um, pole widzenia co najmniej 2,0 x1,5 mm
•Tor wideo pozwalający na obserwacji próbki od boku, umożliwiający kontrolę odległości pomiędzy sondą a powierzchnią próbki, pole widzenia co najmniej 2,4x2,4 mm •Czas skanowania od 15 sekund do 400 minut •Kontroler wyposażony 24 bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe •Komunikacja z komputerem za pomocą złącza USB w standardzie USB 2.0 •Rozdzielczość maksymalna zapisu danych 8000x8024 pikseli •Maksymalna wielkość badanej próbki: 100 mm x 100 mm x 10 mm •Maksymalny ciężar badanej próbki do 2 kg •Komputer sterujący wraz z oprogramowaniem do sterowania urządzeniem i obróbki zarejestrowanych danych wraz z programem Statistica Desktop z licencją na 5 lat, monitor co najmniej 24”
•Oprogramowanie powinno pozwalać na filtrowanie danych w czasie rzeczywistym, •Urządzenie wyposażone w osłonę akustyczną, dodatkowo pełniąca role klatki Faradaya. •Urządzenie wyposażone w stabilny stalowy stół antywibracyjny •Urządzenie wyposażone w uchwyt pozwalający na zamontowanie szalek Petriego, z opcją ustawienia temperatury w zakresie od RT do 60 °C razem z kontrolerem temperatury pozwalającym na ustawienie temperatury z poziomu oprogramowania. •Próbka kalibracyjna typu macierz 5µm/100nm •Próbka testowa typu PB-SBS i BR •Zestaw sond do pracy w trybie kontaktowym ok 0,1 N/m co najmniej 20 sztuk •Zestaw sond do pracy w trybie dynamicznym ok. 40 N/m co najmniej 15 sztuk •Zestaw sond do pracy w trybie dynamicznym lite ok. 7 N/m co najmniej 15 sztuk •Zestaw sond do pracy w trybie dynamicznym soft ok. 2,8 N/m co najmniej 15 sztuk •Instalacja wraz z szkoleniem dla co najmniej 5 pracowników
Bezpłatny serwis w okresie gwarancji
Podręczniki użytkowania lub instrukcja obsługi w formie drukowanej i PDF w języku polskim lub w języku angielskim
Gwarancja: 24 miesiące
Razem

## Częśc nr 4 - Analizator DMA
Część nr 4 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  |  |  |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry |  | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł (5+5x6) | Cena oferty brutto (4x7) w zł
1 | 2 |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
DOSTAWA ZESPOŁU APARATURY NAUKOWEJ DO WYTWORZENIA I CHARAKTERYSTYKI BIO-DRUKU 3D
I. | Dymaniczny analizator mechaniczny (DMA) z wyposażeniem |  | 3.: nazwa, model, typ, producent oferowanego urządzenia; 4.: 1
1. | Tryby odkształceń | rozciąganie, zginanie dwupunktowe, zginanie trzypunktowe, ścinanie, ściskanie
| Zakres sił | siła dynamiczna: minimum od +/- 0.001 do +/- 10N siła statyczna: minimum od +/- 0.001 do +/- 10N
| Rozdzielczość przykładanej siły | nie gorsza niż 0,0001 N
| Częstotliwość | obciążenie siłą oscylującą - fale sinusoidalne: 0,01 do 200Hz z płynną zmianą częstotliwości
| Zakres temperatur pracy | od -150 °C do +600 °C
| Szybkość ogrzewania | minimalny zakres szybkości ogrzewania 0,01 0C/min do 20 0C/min.
| Szeroki zakres amplitudy deformacji badanych próbek w trybie oscylacji | co najmniej od +/-0,005 µm do +/-10 000 µm
| Sumaryczny zakres analizowanego modułu | co najmniej 103 Pa – 1012 Pa
| Czas reakcji na zadaną siłę | nie dłuższy niż 50 ms
| Czas reakcji na zadane odkształcenie | nie dłuższy niż 150 ms
| Szeroki zakres amplitudy deformacji badanych próbek w trybie oscylacji | co najmniej od +/-0,005 µm do +/-10 000 µm
| Czułość wyznaczanego odkształcenia | nie gorsza niż 0,1 nm
| Wymagane tryby pracy | • skanowanie temperaturowe przy jednej częstotliwości • skanowanie temperaturowe z przemiataniem częstotliwości • przemiatanie częstotliwością z krokową zmianą temperatury • zmiana naprężeń/odkszałceń przy stałej temperaturze • analiza pełzaniowa i powrót pełzaniowy • analiza relaksacji naprężeń
2. | Kompletny zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obsługi aparatury oraz zbierania i analizy danych. Pakiet oprogramowania umożliwiający m.in.: |  | 3.: nazwa, model, typ, producent oferowanego urządzenia
• sterowanie analizatorem DMA. Komunikacja aparatu z komputerem przez sieć Ethernet (standardowy protokół TCP/IP) • kontrolę eksperymentów z możliwością wykorzystywania kreatorów metod, kreatorów kalibracji, prowadzących użytkownika krok po kroku przy tworzeniu metod pomiarowych • wyświetlanie sygnałów pomiarowych w czasie rzeczywistym • kalibrację przyrządu • analizę superpozycji temperaturowo – czasowej (moduł wbudowany), umożliwiającej wyznaczanie właściwości badanych materiałów przy bardzo niskich i wysokich temperaturach/częstotliwościach
• analizę danych, w tym co najmniej: ­ integrację pików przy wykorzystaniu linii bazowej: poziomej, sigmoidalnej i ekstrapolowanej ­ wyznaczanie temp. początku (peak onset), końca przemiany fazowej oraz maksimum piku ­ wyznaczenie modułu Younga ­ analizę przemian zeszklenia, krystalizacji ­ szerokie możliwości prezentacji graficznej wykresów: nakładanie krzywych, powiększanie dowolnego fragmentu, itp., ­ wyznaczanie pochodnych krzywej pierwszego i drugiego rzędu, prezentacje krzywych w funkcji wybranych jednostek (np. temperatury, czasu), prezentacje krzywych w skali logarytmicznej, itp. ­ wygładzanie krzywych, dekonwolucja, mnożenie, dzielenie i dodawanie stałych ­ generator raportów umożliwiający tworzenie szablonów raportów użytkownika z eksportem raportów do programów pakietu Office ­ możliwość automatyzacji analizy poprzez tworzenie makroinstrukcji ­ funkcja eksportu danych w różnych formatach (co najmniej następujących: ASCII - TXT/CSV, PDF, BMP, Metafile, bezpośrednie kopiowanie Kopiuj/Wklej)
3. | System chłodzenia
chłodzenie ciekłym azotem w zakresie od -150 °C do +600 °C z generatorem i dewarem 50L wraz z automatycznym kontrolerem chłodzenia z dodatkowym transportowym dewarem o pojemności min. 100L z możliwością automatycznego napełniania dewara również w trakcie eksperymentu
4. | Prowadzenie badań w atmosferze powietrza, azotu, tlenu, argonu, helu
5. | Głowice pomiarowe | • głowica do zginania dwupunktowego • głowica do zginania trzypunktowego • głowica do ściskania • głowica do ścinania • głowica do rozciągania • głowica do pomiarów w zanurzeniu w trybie trójpunktowego zginania • głowica do badań w zanurzeniu w trybie rozciągającym
6. | Elementy dodatkowe | • system do obserwacji próbki online - układ do obserwacji zmian obrazu próbki • akcesoria niezbędne do obsługi głowic pomiarowych • wzorce do kalibracji urządzenia • możliwość statycznego pomiaru siły i napięcia • kompresor bezolejowy do zasilania łożyska powietrznego
7. | Gwarancja | min. 24 m-ce
8. | Szkolenie | W siedzibie Zamawiającego w miejscu instalacji dla 2-4 osób
Razem