PentaKoszt

DIOGENES -STUDIO  SPÓŁKA Z O.O.

80-430 GDAŃSK

UL MIEROSŁAWSKIEGO 27/1

PRZEDMIAR ROBÓT -STAROGARD-KRASICKIEGO

OŚWIETLENIE ULICZNE

802/01/16-D.07.07.01;D.01.03.02;04;E-02.00-CPV-45315600-4;45315700-5

-------------

OBIEKT      :  PRZEBUDOWA UL. KRASICKIEGO -OŚWIETLENIE ULICZNE

-------------

ADRES       :  STAROGARD GDAŃSKI UL. KRASICKIEGO

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ENERG- OŚWIETLENIE  ULICY  KRASICKIEGO W STAROGARDZIE  GDAŃSKIM

-------------

INWESTOR    :  GMINA MIEJSKA  STAROGARD GDAŃSKI  83-200-STAROGARD GDAŃSKI  UL. GDAŃSKA 6

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT W. MOTYKA                 2016.07.24

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45214200-2-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

KATEGORIA-45232200-4-ROBOTY  W ZAKRESIE LINII ENERGETYCZNYCH

45315600-4-LINIE KABLOWE NN

45315700-5-ROZDZIELNICE-SZAFKA OŚWIETLENIOWA

45316110-6-INSTALACJA  ULICZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

# ------------                                                                                                                                                                                            ------------

# Spis  treści

- Karta  tytułowa                                                                               01

- Charakterystyka    obiektu                                                            02

- Tabela elementów  scalonych                                              str       1

4.  Kosztorys  inwestorski                                                          str      1-6

- Zestawienie materiałów  RMS                                              str      1-2

02

CHARAKTERYSTYKA   OBIEKTU

Przebudowa   ul.   Krasickiego

w Starogardzie Gdańskim

- oświetlenie ulicy

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  przebudowa  Ul.  Krasickiego    w Starogardzie  Gdańskim

Zakres opracowania

W projekcie zawarto opis następujących czynności  oświetlenia ulicznego

  - Linie  kablowe nn- YKY 4x35;YKY  2x1,5 MM2 –dla  oświetlenia  terenu

  - Linie  kablowe  NN –YKY 4X50 –zasilanie  rozdzielnic

  - Osprzęt  oświetleniowy-  słupy; oświetleniowe z kompletnym osprzętem –oprawa; tabliczka ;fundament ;przewody

  - Rozdzielnice  oświetleniowe –szafka  oświetlenia  ulicznego  SO4

  - Próby  i pomiary

  - Zabezpieczenie  kabli   telefonicznych

PentaKoszt                 Tabela Elementow Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR ROBÓT-STAROGARD-KRA 16/DI/STA/KRP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : PRZEBUDOWA UL. KRASICKIEGO -OSWIETLENIE ULICZNE

Rodzaj robot : ENERG- OSWIETLENIE  ULICY  KRASICKIEGO W STAROGARDZIE  GDANSKIM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 E-02.00-ZASIL.SZAFKI     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OSWIETLENIOWEJ-45315600-4 |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 E-02.00-SZAFKA           |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OSWIETLENIOWA  SO4/3-4    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OBWODOWA -45315700-5      |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 E-02.00-LINIE KABLOWE NN-|           |             |           |            |            |           |                 |

|   YAKXS 4X35-OSWIET.UL.     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   KRASICKIEGO-45315600-4    |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 E-02.00-OSPRZET          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   OSWIETLENIOWY -45316100-6 |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 E-02.00-PROBY I POMIARY  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ELEKTRYCZNE-45310000-3    |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 E-02.00-ZABEZPIECZENIE   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   SIECI TELETECHNICZNEJ     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315600-4                |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia