FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

23/DEG/AC/2023

Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Część 1 – Artykuły medyczne jednorazowego użytku

| L.p. | # Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Basen sanitarny z PCV | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 14 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 16 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 18 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 20 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos typu wąsy dla dorosłych, jednorazowy, pakowany pojedynczo, jałowy, długość drenu od min 1,5 m do 2,5 m | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos typu wąsy dla dorosłych, jednorazowy, pakowany pojedynczo, jałowy, długość drenu 3 m | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya nr 14 lateksowy silikonowany | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya nr 16 lateksowy silikonowany | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya nr 18 lateksowy silikonowany | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya nr 20 lateksowy silikonowany | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya nr 22 lateksowy silikonowany | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya nr 18, 100% silikonowy, sterylny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya nr 20, 100% silikonowy, sterylny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do wielokrotnego pobierania i aspiracji roztworów, leków i substancji toksycznych z hydrofobowym filtrem antybakteryjnym 0,1 um, apirogenny z igłą stożkową z końcówką luer-luer (dico spike) | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody EKG dla dorosłych, na bazie pianki PE, z żelem stałym o średnicy od 45 mm do 55 mm zapewniającym dobre przyleganie i przewodność | op. (a’ 50 szt.) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody przyssawkowe do EKG | kpl. (a' 6 szt.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch medyczny jednorazowy niejałowy z flizeliny (produkt medyczny) 20-30 g/m2, rękaw zakończony gumką lub mankietem elastycznym, wiązany na troki; rozmiar L. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch medyczny jednorazowy niejałowy z flizeliny (produkt medyczny) 20-30 g/m2, rękaw zakończony gumką lub mankietem elastycznym, wiązany na troki; rozmiar XL. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch ochronny foliowy | op.(a’100 szt.) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny do Ambu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła j.uż 0,5 mm x 25 mm | op.(a’100 szt.) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła j.uż 0,6 mm x 25 mm | op.(a’100 szt.) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła j.uż 0,7 mm x 30 mm | op.(a’100 szt.) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła j.uż 0,8 mm x 40 mm | op.(a’100 szt.) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła j.uż 0,9 mm x 40 mm | op.(a’100 szt.) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła j. uż 1,1 mm x 40 mm | op.(a’100 szt.) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła j. uż 1,2 mm x 40 mm | op.(a’100 szt.) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do penów 30 G (0,30 x 8mm) | op.(a’100 szt.) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| - K | Igłotrzymacz metalowy j.u. 12-18 cm sterylny x 1szt. Każda sztuka pojedynczo pakowana | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaczka z PCV | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszek do leków jednorazowego użytku plastikowy | op. (a’ 90 szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koreczek jałowy do zabezpieczenia kaniuli dożylnej luer lock | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kranik trójdrożny o przejrzystej obudowie do regulacji przepływów podczas podawania płynów infuzyjnych, sterylnych, jednorazowego użytku, wykonany z poliwęglanu z wyraźnym, optycznym identyfikatorem zamknięty/otwarty | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem i drenem r-r L | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych standard | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, sterylna, jednorazowa, przezroczysta PCV, posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, dren o długości 210cm odporny na zagięcia. Posiada nebulizator o pojemność 8 ml (skala co 1 ml), rozmiar L-XL. Pakowana indywidualnie. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska dwuczęściowa silikonowa anestetyczna jednorazowa do Ambu nr 3 standard | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska dwuczęściowa silikonowa anestetyczna jednorazowa do Ambu nr 4 standard | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska dwuczęściowa silikonowa anestetyczna jednorazowa do Ambu nr 5 standard | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Myjka jednorazowa nasączona środkiem myjącym o naturalnym pH, przeznaczona do codziennej higieny pacjentów. Środek myjący zaktywowany po zwilżeniu wodą. Kształt rękawicy. Rozmiar od 13 -18 cm x 20 -27 cm. Nie wymaga się rejestracji jako wyrób medyczny. | op. (a’ 12 szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Myjka jednorazowa do mycia ciała nasączona środkami myjącymi o neutralnym pH 5,5, w całości wykonana z pianki poliuretanowej, r-r 12 cm x 20 cm x 1 cm, gramatura 200g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 2716:2007 oraz ISO 9001:2015 (posiada certyfikaty). Produkt pozbawiony lateksu. | op. (a’ 20 szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłuwacz automatyczny, sterylny, jednorazowy bez zawartości lateksu i ftalanów. Posiada obudowę mechanizm umożliwiający automatyczne wycofanie ostrza lancetu z opuszka palca. Opakowanie zbiorcze x 100 sztuk; rozmiar 23G głębokość nakłucia 1,8 mm | op. (a’ 100 szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nić chirurgiczna, rozmiar 2-0 dł. 75 cm (+/- 1 cm) Opis igły: 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca, gr. 36 mm (+/- 2 mm) Opis nici: jednowłóknowa, syntetyczna nić poliamidowa, niewchłanialna, sterylna | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nić chirurgiczna, rozmiar 5-0, dł. 90 cm (+/- 1 cm) Opis igły: ½ koła, okrągła, podwójna, 16 mm (+/- 1 mm) Opis nici: jednowłóknowa, syntetyczna nić, polipropylenowa, niewchłanialna, powlekana, sterylna | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do cięcia taśm sportowych terapeutycznych przylepnych, plastrów i opatrunków klejonych. Ostrza pokryte materiałem zapobiegającym przywieraniu kleju. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze chirurgiczne sterylne ze stali węglowej nr 11 | op. (a’ 100 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do EKG termiczny milimetrowy rolowany. Wymiary: szer. 112 mm (Papier musi być kompatybilny z aparatem EKG -ASCard Grey v Of.205) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do EKG termiczny milimetrowy rolowany. Wymiary: szer. 57 mm dł. 14 m; wewn. Rolki 13mm (+/-mm), zwen. Wym. Rolki 3,5 cm (+/- 1 mm) - (Medealine 3 57*12) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do EKG termiczny z siatką, wymiary: szer. 210-216 mmx 20-25 m (WEKG30 Ascard Gold 210*20) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do USG termiczny. Wymiary: szer. 110 mm, dł. 20-21 m (Mitsubishi K61B 110*20 lub 21) | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do bezurazowego zamykania ran, tzw. szwy zewnętrzne, uniwersalne, szerokie zastosowanie, cienkie, sterylne, samoprzylepne, hypoalergiczne, rozmiar: dł. od 100 mm-102 mm, szer. od 6 mm – 6,4 mm. | op. (a’ 50 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkład higieniczny jednorazowy, celulozowy w rolce do pokrycia kozetek lekarskich z perforacją co 37,5 -55 cm. Szerokość rolki 45 cm - 55 cm, długość rolki 40 - 50 metrów. | szt. (1 rolka) | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkład higieniczny ochronny, jednorazowy, nieprzemakalny bibułowo - foliowy na kozetkę lekarską nawinięty na rolkę z perforacją; szer. 50 cm, dł. 160 cm, długość rolki 40 metrów. | szt. (1 rolka) | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu z zakrętką, z podziałką od 200 lub 500 ml do 2 500 ml o pojemności 2,5 l | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na kał o pojemności od 20 ml do 30 ml z zakrętką i łopatką z tworzywa sztucznego | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na mocz + pokrywa z zakrętką, z tworzywa sztucznego o pojemności od 100 - 150 ml niejałowy | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na mocz sterylny o pojemności 50 - 60 ml, z tworzywa sztucznego pakowany indywidualnie | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na materiał biologiczny o pojemności od 20 ml do 30 ml zakrętką z tworzywa sztucznego niesterylny | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 1 litr | szt. | 1 00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 2 litr | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Port bezigłowy sterylny, transparentny, objętość wypełnienia 0.09 m; przeznaczony do zamknięcia portów infuzyjnych i do wielokrotnych bezigłowych iniekcji (pobierania próbek krwi, podaży leku i płynu). Port bez metalowych elementów z gładko i równo zakończoną silikonową membraną ułatwiającą dezynfekcję. | op. (a’ 100 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówka do wymazów sterylna, bez podłoża, z wymazówką plastikową | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówka do wymazów sterylna, z podłożem transportowym, z wymazówką plastikową | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania drutem, jednorazowego użytku, średnica wewnętrzna 4,00 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka do pomp bursztynowa dł. 150 cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka do pomp infuzyjnych, dł. 50 - 75 cm, 90 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka do pomp infuzyjnych, dł. 150 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania dożylnego krwi jednorazowego użytku, jałowy niepirogenny, nietoksyczny bez igły iniekcyjnej | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania dożylnego płynów jednorazowego użytku, jałowy niepirogenny, nietoksyczny bez igły iniekcyjnej | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem nr 7,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem nr 7,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem nr 8,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno gardłowa „Guedela” z blokadą przeciw zagryzieniu, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo w rozmiarach r-r 3 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno gardłowa „Guedela” z blokadą przeciw zagryzieniu, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo w rozmiarach r-r 4 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno gardłowa „Guedela” z blokadą przeciw zagryzieniu, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo w rozmiarach r-r 5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spodenki do kolonoskopii włókninowe 40g/m2 nieprzeźroczyste z rozcięciem z tyłu, rozmiar uniwersalny | op. (a’ 10 szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Staza automatyczna, uciskowa, z rozpinanym, plastikowym zapięciem | szt. | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 100 ml Janeta ze skalą co 1 - 2 ml, jałowa niepirogenna z dołączonym łącznikiem luer | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 10 ml j.uż, z czytelną niezmazywalną skalą, zabezpieczenie przed wypadnięciem kontrastującego tłoka | op. (a’ 100 szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 2 ml j.uż, z czytelną niezmazywalną skalą, zabezpieczenie przed wypadnięciem kontrastującego tłoka | op. (a’ 100 szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 20 ml j.uż, z czytelną niezmazywalną skalą, zabezpieczenie przed wypadnięciem kontrastującego tłoka | op. (a’ 50 szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 5 ml j.uż, z czytelną niezmazywalną skalą, zabezpieczenie przed wypadnięciem kontrastującego tłoka | op. (a’ 100 szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 50 ml do pompy infuzyjnej, jałowa niepirogenna | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka bursztynowa 50 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka insulinowa 1 ml / 40j.m z igłą 0,4 x 13 mm jałowa niepirogenna | op. (a’ 100 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka jednorazowa laryngologiczna drewniana | op. (a’ 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termometr bezrtęciowy szklany w etui x 1 szt. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termometr elektroniczny, pomiar pod pachą | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna: -żółta 0,7 x 19 | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna: -niebieska 0.9 x 25 | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna: -różowa 1,1 x 32-33 | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna: -zielona 1,3 x 45 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna: - szara 1,7 x 45 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wieszak do worków do zbiórki moczu, plastikowy, uniwersalny | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek do lewatywy z cewnikiem zakończonym miękko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami (jeden otwór na zakończeniu + jeden otwór boczny) | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek na mocz jednorazowy o poj. 2 000 ml sterylny | op. (a’ 10 szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, pojemność 2000 ml, posiada skalę pomiarową umieszczoną na worku, wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem z obręczą w kształcie koła i zamknięcie umożliwiające higieniczną utylizację zawartości worka. | op. (a’ 20 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do usuwania szwów jednorazowy o składzie (nerka j.u. - 1 szt., tupfery gazowe kule 20cm x 20cm ze znacznikiem radiacyjnym - 3 szt., pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm. - 1 szt., pęseta ADSON metalowa j.u. dł. 12 cm- 1 szt., Ostrza do ściągania szwów dł. 11 cm. - 1 szt.) | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy jednostronnie rozszerzony, jałowy jednorazowego użytku rozmiar CH 36 długość 1 500 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy od nr 14, sterylny, kolorystyczne rozróżnianie rozmiarów | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy od nr 16, sterylny, kolorystyczne rozróżnianie rozmiarów | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy od nr 18, sterylny, kolorystyczne rozróżnianie rozmiarów | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy od nr 20, sterylny, kolorystyczne rozróżnianie rozmiarów | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy od nr 22, sterylny, kolorystyczne rozróżnianie rozmiarów | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel USG do ultrasonografi 0,5 L | op. (a’ 0,5 l) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel EKG do elektrokardiografii 0,5 L | op. (a’ 0,5 l) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla w/w pozycji dopuszcza się dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w tabeli.

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

23/DEG/AC/2023

Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Część 2 – Test ureazowy Helicobacter

| L.p. | # Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Test ureazowy Helicobakter – szybki test ureazowy suchy pierścieniowy | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

23/DEG/AC/2023

Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Część 3 – Test do wykrywania narkotyków

| L.p. | # Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Test do wykrywania narkotyków w moczu. Jednocześnie wykrywa w moczu amfetaminę, ectasy, opiaty (morfina, heroina), marihuanę i haszysz, do samodzielnego wykonania, czas oczekiwania na wynik od 3 min do 5 min, dokładność testu 99%, wykrywający niskie stężenie narkotyku w moczu. | op. (1 szt.) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla w/w pozycji dopuszcza się dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w tabeli, pod warunkiem, iż każda sztuka jest indywidualnie pakowana w szczelnej saszetce

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

23/DEG/AC/2023

Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Część 4 – Wkład i dren do ssaka

| L.p. | # Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wkład workowy 1000 ml j. uż. na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie. Uszczelnianie automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy krócieć przyłączeniowy typu schodowego o średnicy wewnętrznej min. fi 7 mm z opcją ortopedyczna o średnicy wewnętrznej min. fi 12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobrania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Wkłady te muszą być z proszkiem żelującym – proszek w saszetkach rozpuszczalnych w odsysanej wydzielinie 25 g. Wkłady workowe muszą być kompatybilne z pojemnikami typu Serres* | szt. | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren łączący sterylny o długości 2 m (+/- 10%) o średnicy wewnętrznej 6 mm i zakończeniach Lejek – łącznik do cewnika górnych dróg oddechowych z możliwością odsysania ciągłego lub przerywanego | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * Poz 1 musi być kompatybilna z pojemnikami typu Serres – pojemniki wielorazowego użytku 1000 ml na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, z certyfikowana skalą pomiarową o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121°C

- Poz. 1 oraz 2 muszą być ze sobą kompatybilne.

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.