NE.38.24.2024                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zestawienie ilościowo-cenowe liczników ciepła oraz modułów komunikacyjnych.

- Liczniki ciepła

| Lp. | Parametry techniczne liczników ciepła |  |  | Ilość (sztuki) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT (7 x stawka VAT) | Wartość brutto (7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przepływ | Rodzaj czujników | Przyłącze |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Qn = 0,6 m3/h | Bezpośrednie | G3/4B(R1/2)x110 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Qn = 1,5 m3/h | 20xTuleje/ 3xBezpośrednie | G3/4B(R1/2)x110 | 23 |  |  |  |  |
| 3. | Qn = 2,5 m3/h | Tuleje | G1B(R3/4)x190 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Qn = 3,5 m3/h | Tuleje | G11/4B(R1)x260 | 14 |  |  |  |  |
| 5. | Qn = 6 m3/h | Tuleje | G11/4B(R1)x260 | 13 |  |  |  |  |
| 6. | Qn = 10 m3/h | Tuleje | G2B(R11/2)x300 | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Qn = 15 m3/h | Tuleje | 270xDN50 | 3 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 65 | - |  |  |  |

Uwaga: Wszystkie liczniki ciepła mają być wyposażone w czujniki temperatury Pt 500 z przewodem przyłączeniowym L = 3m.

II. Moduły komunikacyjne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuki) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (3x4) | Wartość podatku VAT (5x stawka VAT) | Wartość brutto (5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Moduł radiowy Wireless M-Bus | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Moduł komunukacyjny M-Bus | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | 20 |  |  |  |  |

III. Certyfikat sprawdzenia ciepłomierza

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuki) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (3x4) | Wartość podatku VAT (5x stawka VAT) | Wartość brutto (5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Certyfikat sprawdzenia ciepłomierza | 65 |  |  |  |  |

Razem: cz. I (liczniki ciepła), cz. II (moduły komunikacyjne) cz. III (certyfikaty sprawdzenia):

podpis i pieczęć .........................................................................

(osoba / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)