Wodzisław Śląski  04.02.2022 r.

L.dz. TP/               /2022

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na sukcesywną dostawę zestawów do pobierania 
i transportu materiałów z górnych dróg oddechowych w kierunku SARS-CoV-2 oraz testów kasetkowych do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2 z materiałów z dróg oddechowych

nr sprawy 3/ZP/2022

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

pakiet 1:

- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 i 2 zestawów z podłożem zgodny z zaleceniami WHO i CDC (podłoże zawiera sól Hank'a, albuminę surowicy bydlęcej oraz dodatek antybiotyków i mykotyków hamujących wzrost bakterii i drożdży) zamiast roztwór NaCI? Pozostałe cechy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak.
- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 zestawów z podłożem inaktywujące o pojemności 1 ml?

Odpowiedź: Tak.
- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 i 5 opakowanie jednostkowe a’ 100szt.?

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem