**Załącznik nr 1a do SIWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**„****Cykliczna dostawa akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii szpitalnego laboratorium wraz z dzierżawą aparatury”**

**Część nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane parametry | j.m. | Ilość/ rok |
| 1 | Końcówki do pipet typu Eppendorf, klasa superior, żółte, poj. 0 – 200 µl | szt | 30000 |
| 2 | Końcówki do pipet typu Eppendorf, klasa superior, niebieskie, poj. 200-1000 µl | szt | 2000 |
| 3 | Końcówki do pipet typu Eppendorf, poj.1 – 5 ml | szt | 100 |
| 4 | Probówki okrągłodenne o poj.4 ml z przejrzystego polistyrenu, ⌀ 12x75 mm | szt | 10000 |
| 5 | Korki z kołnierzem do probówek o śr. zewn. 13 mm, pasujące do probówek poz.4 | szt | 5000 |
| 6 | Probówki typu Eppendorf o poj.1,5ml z PP z zamknięciem typu safe lock z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie i polem do opisu, autoklawowalne | szt | 5000 |
| 7 | Probówki z PPo poj. 10ml , stożkowe, ze znacznikiem 5, 10ml, ⌀ 16x105 mm, kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1ml osadu moczu z PP | szt | 2000 |
| 8 | Probówki z PP do badania osadu moczu o poj.12ml, ⌀16x105 mm, z dnem soczewkowym na 1ml osadu moczu | Szt | 2000 |
| 9 | Korki zewnętrzne do probówek o średnicy zewnętrznej 16 mm (pasujące do probówek poz.7,8) | szt | 200 |
| 10 | Pipety transportowe typu Pasteura o poj.użytkowej 3 ml z podziałką co 0,5ml do 3ml | szt | 1500 |
| 11 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, bez pola do opisu | szt | 4000 |
| 12 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, cięte, bez pola do opisu | szt | 4000 |
| 13 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o wym: 20x20 mm ze szkła borokrzemowego | szt | 8000 |
| 14 | Naczynka o poj.0,7 ml do analizatorów Cobas | szt | 2000 |
| 15 | Probówki o poj. 7 ml ⌀ 16x65 mm, stożkowe, ze znacznikiem i kołnierzem | szt | 5000 |
| 16 | Naczynka z PS do koagulometrów Kuweta-chrom | szt | 2000 |
| 17 | Kapilary do gazometrii z heparyną litową o objętości min. 200 µl | szt | 2000 |
| 18 | Mieszadła do kapilar gazometrycznych (pasujące do kapilar poz.17) | szt | 2000 |
| 19 | Zatyczki do kapilar gazometrycznych (pasujące do kapilar poz.17) | szt | 4000 |
| 20 | Magnesiki do mieszadełek gazometrycznych | szt | 3 |
| 21 | Probówki do barwienia retikulocytów na 100 - 250 µl krwi zawierające błękit brylantowo-krezolowy | szt | 50 |
|  |  | | |