## Arkusz1
Załącznik nr 2 do postępowania 104/PN/ZP/D/2024
Pakiet 1
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość całkowita (ilość podstawowa + ilość prawa opcji) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 opakowania handlowego (jeśli dotyczy)
1 | System do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych: - Implantowany do wnętrza worka tętniaka, - Zapewniający stabilizację i podparcie dla spiral embolizacyjnych, - Konstrukcja pleciona nitinolowa, uwalniana elektrolityczne, - Dostępne średnice: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm oraz 14.0mm, - Produkt repozycjonowalny nawet po całkowitym (100%) otwarciu z możliwością całkowitego wycofania produktu, - Urządzenie kompatybilne z mikrocewnikami 0.021&quot; oraz 0.027", - Urządzenie dostarczane wraz z kablami potrzebnymi do odpalenia systemu | szt. | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 9
2 | System do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych: - Produkt do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych z naciskiem na leczenie w okolicy szyi tętniaka, - Mikropleciony implant siatkowy z nitinolu, zawierający platynowy drut rdzeniowy do wizualizacji, - Repozycjonowalny do 100% uwlonienia z możliwością wycofania produktu, - Dostępny w następujących średnicach: 5.0mm, 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm oraz 14.0mm, - Kompatybilny z mikrocewnikiem 0.021" oraz 0.027&quot, - Urządzenie dostarczane wraz z kablami potrzebymi do odpalenia urządzenia | szt. | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 9
3 | Stent kierunkowujący przepływ krwi: -Stent chromowo-kobaltowy, - Stent zbudowany z 48 drucików (średnica 2.5mm) oraz 64 drucików (średnice: 3.25mm, 4.00mm, 4.5mm, 5.0mm), - Zalecany mikrocewnik ID 0.027in (0.69mm), 150cm, - System repozycjonowany (możliwośćwycofania stentu do systemu dostawczego i jego ponownego rozłożenia w innym miejscu naczynia podczas procedury), - Brak skracania stentu po rozłożeniu, - Zakres rozmiarów, średnice: 2.5mm, 3.25mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, długości: 12mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | szt. | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet 2
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość całkowita (ilość podstawowa + ilość prawa opcji) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 opakowania handlowego (jeśli dotyczy)
1 | Cewnik do aspiracji o dużym świetle wewnętrznym: - Cewnik do podawania środków diagnostycznych i terapeutycznych, wprowadzania narzędzi interwencyjnych, do aspiracji skrzeplin i zatorów w układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych, - Hydrofilny, - Kompozytowy, o zmiennej sztywności, - Z kanałem wewnętrznym o tej samej średnicy na całej długości, - Proksymalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0855" (2,17mm)/0.072&quot; (1,83mm), dystalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0855" (2,17mm)/ 0.072&quot; (1,83mm), - Zbrojony na całej długości podwójnym oplotem oraz 8 dodatkowymi drutami w części dystalnej, - Pokrywany PTFE na całej długości części roboczej cewnika, - Dobrze widoczny w skopii marker cieniujący na dystalnym odcinku, - Rozmiar cewnika - 6F, - Długość cewnika: 125, 132, 140cm, - W zestawie introduktor typu peel-away. | szt. | 5 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 30
2 | Urządzenie do nieokluzyjnego remodelingu naczyń mózgowych: - Stent tymczasowy o regulowanej średnicy w formie siatki, zbudowany z 42 drutów (30 drutów nitinolowych i 12 drutów platynowych), który zapewnia mechaniczne wsparcie podczas embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych z użyciem spirali mózgowych, zapobiegając ich wypadaniu do naczynia i jednocześnie umożliwiając ciągły przepływ krwi, - Cały stent widoczny we fluoroskopii, ponadto posiada dwa markery, po jednym na obydwu końcach stentu, - Możliwość użycia przy remodelingu naczyń mózgowych od 1.5 do 6mm średnicy, - Długość robocza systemu 191 lub 193 cm, - Maksymalny rozmiar pojedynczej komórki stentu 0.011", - Atraumatyczna końcówka o grubości 0.014", - Kompatybilny z mikrocewnikami 0.017&quot; lub 0.021", - Możliwość dopasowania średnicy urządzenia do wielkości naczynia w sposób plynny lub skokowy. | szt. | 1 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet 3
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość całkowita (ilość podstawowa + ilość prawa opcji) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 opakowania handlowego (jeśli dotyczy)
1 | Cewnik do wprowadzania urządzeń interwencyjnych: - Cewnik 6F, o długości 80/90/100cm, - Miękka końcówka dystalna, - Powłoka hydrofilna na 20cm części dystalnej, - Odporność na złamania, giętkość, optymalne wsparcie i łatwość wprowadzania. | szt. | 5 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet 4
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość całkowita (ilość podstawowa + ilość prawa opcji) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 opakowania handlowego (jeśli dotyczy)
1 | Pętla naczyniowa wykonana z nitinolowego prowadnikazakończonego odchodzącym pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą.Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolframowego.W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli.Rozmiary pętli:pętla standardowa średnice 5/10/15/20/25/30/35 mm, długości prowadnika 65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F.Mikropętla średnice 2/4/7mm,długości prowadnika 175/200cm,cewnik prowadzący 3,0/3,2 F prox/dys | szt. | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet 5
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość całkowita (ilość podstawowa + ilość prawa opcji) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 opakowania handlowego (jeśli dotyczy)
1 | Balon do remodelingu o podwójnym świetle- Balony do remodelingu dwukanałowe. Mikrocewnik z balonami o podwójnym świetle do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów emoblizacji tętniaków mózgowych średnice 3-5 mm do 4-6mm, dł. Od 6 do 30mm, pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów | szt. | 5 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 25
2 | Stent samorozprężalny intrakranialny do tętnic o małych średnicach; pleciony z drutu nitinolowego. Średnica stentu od 2,0 mm, długość od 12 do 18mm. Średnica stentu od 2,5mm, długości 25mm | szt. | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet 6
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość całkowita (ilość podstawowa + ilość prawa opcji) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 opakowania handlowego (jeśli dotyczy)
1 | Stent intrakranialny do remodelingu - Stent nitinolowy samorozprężalny z otwartymi celami, - Wykonany w technologii laserowego wycinania z tuby nitinolu - Wyposażony w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym stentu - Stent umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o dł. 185cm, zabezpieczony przez koszulkę wprowadzającą - Marker (fluoro-saver) umieszczony na proksymalnym końcu prowadnika dostawczego, 135cm od dystalnego końca - Stent o minimalnej skracalności do 6,3% - Stent o bardzo dużej elastyczności i dopasowaniu do kształtu naczynia - Rozmiary; średnice: 3.0/4.0/4.5mm długości 15/21/24/30mm - Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,0165"-0,017"ID | szt. | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0