Załącznik nr 3.1 do SIWZ

PAKIET 1

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | SYSTEM DO PRÓB WYSIŁKOWYCH |
|  | Oprogramowanie wchodzące w skład kardiologicznej platformy do obsługi systemu holtera EKG, RR, spirometrii, spoczynkowego EKG, próby wysiłkowej i ergospirometrii pracującej na wspólnej bazie pacjentów (zainstalowanej lokalnie na komputerze). | TAK |  |  |
|  | Możliwość wpisania m.in. imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, rasy pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny backup bazy danych na różnych nośnikach tj. CD, DVD, dyski zewnętrzne HDD. | TAK |  |  |
|  | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową. | TAK |  |  |
|  | Podgląd zapisu EKG wraz z wyświetleniem pomiarów odcinków ST w układzie: 1 x 6 , 2 x 6 oraz 1 x 12-kanałowym. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podciśnieniowy system aplikacji elektrod. | TAK |  |  |
|  | W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako przekaźnik sygnału EKG w próbie wysiłkowej). | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonywania wydruków spoczynkowego EKG na papierze termicznym o szerokości: 58mm lub 112mm lub 210mm. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany układu okien i interfejsu użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Ustawienie metody pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem próby. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia z podglądu niektórych kanałów EKG w przypadku artefaktów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych punktu J oraz J+ podczas próby wysiłkowej. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie arytmii i ich analiza. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zatrzymania i retrospektywnego podglądu zapisu EKG w czasie trwania badania. | TAK |  |  |
|  | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG podczas trwania próby. | TAK |  |  |
|  | Moduł pomiaru QT do analizy tzw. "syndromu długiego QT" i ryzyka nagłej śmierci. | TAK |  |  |
|  | Analiza ryzyka choroby wieńcowej i śmierci pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Wyliczenie maksymalnego obciążenia dla poszczególnego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Wyliczenie maksymalnego HR z uwzględnieniem metody dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |
|  | Wykrywanie nieprawidłowego procesu odpoczywania po próbie przy wykorzystaniu indeksu ST/HR. | TAK |  |  |
|  | Wykres map ST w postaci poziomego i pionowego rzutu serca. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodania znaczników i komentarzy na zapisie EKG podczas próby wysiłkowej. | TAK |  |  |
|  | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku. | TAK |  |  |
|  | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku. | TAK |  |  |
|  | Alarmy przekroczenia tętna oraz obniżenia i uniesienia odcinka ST. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia cykloergometru i bieżni z automatycznym pomiarem ciśnienia. | TAK |  |  |
|  | Współpraca z bieżniami i ergometrami rożnych producentów. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości i nachylenia bieżni oraz obciążenia cykloergometru podczas próby. | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji i tworzenia nowych protokołów. | TAK |  |  |
|  | Tworzenie profili dla grup pacjentów np. dzieci, sportowców, osób po zawale. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany protokołu na RAMP podczas próby. | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia opisu badania podczas trwania fazy odpoczynku z podglądem EKG. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku wstęgi EKG w trakcie przeprowadzania próby. | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku wstęgi EKG po zakończeniu każdej fazy badania. | TAK |  |  |
|  | Wydruk raportu w poziomie w celu dłuższych wydruków wstęg EKG. | TAK |  |  |
|  | Konfigurowanie raportu końcowego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania pomiarów cyrklem i analizy odcinka QT w oprogramowaniu do komputerowego EKG. | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowy moduł EKG: | TAK |  |  |
|  | - Kolorowy ekran dotykowy z możliwością jednoczesnego wyświetlenia 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |  |
|  | - Aplikacja do podglądu, zapisu i archiwizacji badań na tablecie iPad. | TAK |  |  |
|  | - Wyświetlacz min. 2,8” i rozdzielczości min. 240 x 320 pikseli. | TAK |  |  |
|  | - Kompaktowe wymiary aparatu min. 82 x 87 x 25 mm. | TAK |  |  |
|  | - Wymagane prędkości przesuwu (mm/s): 5; 10; 12.5, 25, 50. | TAK |  |  |
|  | - Wymagane czułości (mm/mV): 2.5; 5; 10; 20. | TAK |  |  |
|  | - Układy wyświetlania zapisów EKG: 2x6+1R; 4x3+1R; 1x12+0R. | TAK |  |  |
|  | - Dwa kable pacjenta: dla odprowadzeń przedsercowych oraz dla odprowadzeń kończynowych. | TAK |  |  |
|  | - Filtry sieciowe (Hz): 50; 60. | TAK |  |  |
|  | - Filtry izolinii (Hz): 0,05; 0,25; 0.6. | TAK |  |  |
|  | - Filtry mięśniowe (Hz): 20; 25; 35; 90. | TAK |  |  |
|  | - Długość badania: 10s; 12s; 15s; 20s. | TAK |  |  |
|  | - Stopień odporności IPx2. | TAK |  |  |
|  | - Akumulator litowo- jonowy, pojemność 3200 mAh pozwalający na pracę min. 9 godz. | TAK |  |  |
|  | - Wewnętrzna pamięć: min. 30 badań EKG. | TAK |  |  |
|  | - Przetwornik A/C 24 bity. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dołączenia aparatu do komputerowego EKG z modułem długiego QT, modułem ST z wykresami kołowymi, modułem porównawczym zapisów EKG oraz wektokardiografią. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dołączenia aparatu do modułu do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej wraz ze spełnieniem zgodności z Kryteriami Seattle, z narzędziami do wizualizacji graficznej kryteriów oraz z automatyczną analizą ryzyka. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania aparatu jako bezprzewodowy moduł do prób wysiłkowych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do platformy medycznej (wspólna baza danych w jednej aplikacji komputerowej, bez dodatkowych programów integrujących), w której zbierane są dane medyczne z modułów komputerowego EKG, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, komputerowej spirometrii oraz ergospirometrii. | TAK |  |  |
|  | Możliwość nałożenia aktualnego uśrednienia z krzywą QRS ze spoczynku we wszystkich 12 kanałach. | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji i reanalizy po zakończeniu badania. Prezentacja ST w 3D. | TAK |  |  |
|  | Możliwość reklasyfikacji pobudzeń. | TAK |  |  |
|  | Kolorowe oznaczenie różnych rodzajów arytmii. | TAK |  |  |
|  | Ręczny bądź automatyczny pomiar ciśnienia (współpraca z Tango+/Tango M2 firmy SunTech). | TAK |  |  |
|  | Analiza trendu częstości rytmu w etapie Recovery. | TAK |  |  |
|  | Trendy: ST, Delta ST, punkt J, Delta J, punkt R, pętla ST/HR. | TAK |  |  |
|  | Analiza dyspersji QT. | TAK |  |  |
|  | Analiza TWA. | TAK |  |  |
| II. | STACJA ROBOCZA Z ZESTAWEM KOMPUTEROWYM |
|  | Microsoft Windows 10 Pro 64 bit | TAK |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 8GB | TAK |  |  |
|  | Procesor Intel i5 lub lepszy | TAK |  |  |
|  | HDD min. 500GB | TAK |  |  |
|  | 8x Port USB 2.0 | TAK |  |  |
|  | Monitor 24" 1920x1080 | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa | TAK |  |  |
| III. | FLEXI |
|  | Ekran dotykowy 2.8”, o rozdzielczości 240x320 | TAK |  |  |
|  | Całkowity wymiar 82x87x25 mmWaga 150g | TAK |  |  |
|  | Prędkość (mm/s) 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK |  |  |
|  | Czułość (mm/mV) 2.5, 5, 10, 20 | TAK |  |  |
|  | Układ wydruku 2x6+1R, 4X3+1R, 1x12+0R | TAK |  |  |
|  | Liczba odprowadzeń – 12 (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V5, V6) | TAK |  |  |
|  | Liczba wyświetlanych odprowadzeń 1, 3, 12 | TAK |  |  |
|  | Pamięć : 30 EKG na urządzeniu i 6000 EKG w aplikacji | TAK |  |  |
|  | Filtr sieciowy: 50,60 | TAK |  |  |
|  | Filtr izolinii : 0.05, 0.25, 0.6 | TAK |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych : 20, 25, 35, 90 | TAK |  |  |
|  | Wykrywanie rozrusznika – szerokość impulsu: 0,1 ms- 2ms; amplituda impulsów: 2mV-250 mV | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy – 10-40°C | TAK |  |  |
|  | Wilgotność względna – 30%- 75% | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie atmosferyczne – 700-1060 hPa | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: napięcie sieciowe 100- 240V | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość 50-60 Hz | TAK |  |  |
|  | I klasa ochronności | TAK |  |  |
|  | Norma IEC 60529 | TAK |  |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy 3,6V | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości 0.05-170 Hz | TAK |  |  |
|  | Tłumienie sygnału współbieżnego >90db (filtr wyłączony) >100bB (filtr 50/60Hz włączony) | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość WiFi 2,4 GHz | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylatora | TAK |  |  |
|  | Akcesoria : 6-odprowadzeniowy kabel pacjenta, 4- odprowadzeniowy kabel, ładowarka, karta USB WiFi, stacja dokująca, mocowanie paska, elektrody AgCl na klatkę i kończyny, uniwersalne, samoprzylepne elektrody EKG | TAK |  |  |
| IV. | ERGOMETR |
| 2. | Wbudowany w cykloergometr moduł do automatycznego pomiaru ciśnienia | TAK |  |  |
|  | System hamulcowy: Sterowany komputerowo hamulec wiroprądowy | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 100 VA max. | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości: 30 - 130 obr / min | TAK |  |  |
|  | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 | TAK |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 160 kg | TAK |  |  |
|  | 5 definiowanych protokołów przyrostowych (WHO, Hollmann itp.) | TAK |  |  |
|  | 10 programowalnych przez użytkownika protokołów testów wysiłkowych | TAK |  |  |
|  | Dowolna regulacja siodełka | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LED 68 x 34 mm / 128 x 64 piksele | TAK |  |  |
|  | Wymiary: - długość: 1000 mm - szerokość: 440 mm (szerokość kierownicy ok. 535 mm) -wysokość: 1280 mm | TAK |  |  |
|  | waga: ok 55kg | TAK |  |  |
|  | Normy bezpieczeństwa: DIN IEC 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN VDE 0750-238 | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony II B | TAK |  |  |
|  | Interfejs RS- 232 USB (Bluetooth/ WiFi- opcja dodatkowa) | TAK |  |  |
|  | Zdalne sterowanie z komputera | TAK |  |  |
|  | Wysokość pacjenta: 120- 210 cm | TAK |  |  |
|  | Klawiatura membranowa | TAK |  |  |
|  | Zakres obciążenia: 6 – 1 000W | TAK |  |  |
|  | Regulacja kierownicy: Nachylenie 360° | TAK |  |  |
|  | Minimalna/maksymalna wysokość siodełka: 11 cm/ 30 cm | TAK |  |  |
| V. | MODUŁ DO OCENY RYZYKA NAGŁEJ ŚMIERCI SERCOWEJ |
| 1. | 98% dokładności metody pomiarowej | TAK |  |  |
| 2. | Szybka i przejrzysta analiza, wynik w 5 minut | TAK |  |  |
| 3. | Zgodność z kryteriami Seattle | TAK |  |  |
| 4. | System zintegrowany z rutynowym badaniem EKG | TAK |  |  |
| 5. | Minimalne wymagania: • EKG 08 SD3 • CardioPoint C300 • PC- Intel Atom 1.8 GHz dual-core 1GD | TAK |  |  |
| VI. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego (jest to jedno z kryteriów oceny ofert opisanych w rozdz. XIII SIWZ) | TAK podać | Podać w miesiącach ………………. |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, 
że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu odpowiedniej weryfikacji zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania pod kątem minimalnych wymagań należy podać dokładną nazwę producenta, model itp. Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.