- Szp-241/ZP-004A/…. /2023					         	            Wrocław, dnia 25.05.2023 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w pracowni naczyń obwodowych”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 7

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 nitinolowych  stentów obwodowych o innowacyjnej konstrukcji. Oferujemy Zamawiającemu dwa modele: „Pull” oraz „Flex” - z tej samej serii stentów, które odchodzą od zasady ,,one - fits – all”. Stenty te pozwalają na optymalizację wyników klinicznych w zależności od miejsca i stopnia kalcyfikacji zmiany naczyń peryferyjnych.

- Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, prosimy o dopuszczenie naszych parametrów użytkowych opisanych poniżej:

- - 4 znaczniki radiocieniujące

- - długości systemu wprowadzającego 85, 135 i 175 cm,

- - średnice stentu 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

- - długość stentu 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200

- - średnica kanału wewnętrznego akceptująca prowadnik 0,035’’

- - średnica zewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie przez introduktor 6F

- - system dostarczania OTW

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 4

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 4 formularza cenowego (załącznik 1.4 do swz) spiral embolizacyjnych obwodowych platynowych oraz ze stopu Inconel bezpiecznych do stosowania w RM, uwalnianych poprzez popychanie prowadnikiem, o kształcie stożkowym, helikalnym lub zwiniętego coila i różnej kombinacji średnic i długości (długość od 2 do 20cm i średnica od 2 do 20mm dla spiral helikalnych i w kształcie zwiniętego coila lub długości od 2 do 14.2cm i średnicy od 3/2mm do 10/5mm dla spiral stożkowych). Pozostałe parametry zgodnie z swz.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 spiral embolizacyjnych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 9 formularza cenowego (załącznik 1.9 do swz) multifunkcyjnego, niskoprofilowego cewnik BeBack (urządzenie all in one) umożliwiającego pokonywanie zmian i  powrotu do światła naczynia, z nitinolową igłą o regulowanej

- długości i obrocie 360° w dwóch rozmiarach 2.9 i 4F

- - system 2.9F kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, posiadający dwie pozycje robocze igły

- - system 4F kompatybilny z prowadnikiem 0,018”, posiadający trzy pozycje robocze igły

- - obracająca się o 360° igła nitinolowa, sterowalna, dająca możliwość ukierunkowanego ponownego wejścia do naczynia

- - długość systemu 80 i 120cm

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. 1 asortymentu o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 9 formularza cenowego (załącznik 1.9 do swz) rekomendowanych prowadników o średnicy 0.014” lub 0.018”

- - hydrofilny prosty prowadnik ze stalowym rdzeniem o średnicy 0.014” i długości 190, 300cm lub sztywny prowadnik z nitinolowym rdzeniem i zagiętą, radiocieniującą, platynową, sprężynową końcówką o średnicy 0.014” i długości  180, 300cm

- - sztywny prowadnik z nitinolowym rdzeniem i zagiętą, radiocieniującą, platynową, sprężynową końcówką o średnicy 0.018” i długości  180, 300cm.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. 1 prowadników o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 10

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego pakiecie 10 formularza cenowego (załącznik 1.10 do swz):

- - prowadniki stalowe o usztywnianym rdzeniu z bezpiecznym, zewnętrznym stalowym oplotem pokrytym telonem

- - dostępne różne rodzaje sztywności: amplatz ekstra stiff, amplatz ultra stiff, lunderquist, rosen

- - prowadniki o profilu 0.035” z taperowanym końcem rdzenia prowadnika oraz z miękką elastyczną końcówką o długości od 1.5 do 7 cm.

- - długość prowadników: 145, 180, 260, 300cm. Końcówka prosta lub zagięta J.

- - dostępne prowadniki z podwójnie zakrzywioną końcówką

- - dostępne prowadniki z wewnętrznym złotym coilem poprawiającym widoczność w rtg.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. 1 prowadników o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

- Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych?

- W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 7

- Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

- Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 7

- Czy Zamawiajacy dopuści w zad 7stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby.

- Stent o długościach: 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm

- Długości systemu wprowadzającego: 80 cm i 120 i 150 cm

- Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire”

- • Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów

- • Markery na końcach – w sumie co najmniej 8

- Spiralne połączenia komórek stentu zapewniające giętkość i odporność na złamania

- Skracalność stentu pomijalnie mała <1%

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

- Pytanie nr 9 – dotyczy Projektu Umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 2 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

- „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

- Pytanie nr 10

- Czy Zamawiający zgodzi się na przesyłanie faktur drogą mailową, na wskazany przez niego adres e-mail?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

- Pytanie nr 11 – dotyczy Projektu Umowy

- Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ poprzez nadanie § 3 ust. 4 zdanie drugie następującego brzmienia: „Raz w kwartale Wykonawca może przeprowadzić spis z natury w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

- Pytanie nr 12 – dotyczy Projektu Umowy

- Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 4a o następującej treści: „Przedmiot umowy, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje Załącznik nr 1.2 (formularz asortymentowo-cenowy) do Formularza Ofertowego. Zmodyfikowany Formularz asortymentowo cenowy nr 1.2 stanowi załącznik do niniejszej Informacji dla Wykonawców.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.