## załącznik nr 1
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do oferty na dostawę urządzenia do mycia parowego, numer sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/24/2023
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | nazwa handlowa/ model/ nr katalogowy dla wszystkich elementów składowych | producent
1 | Urządzenie do mycia parowego narzędzi chirurgicznych o parametrach nie gorszych niż: 1. fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2023 2. technichnika mycia: parowo-ciśnieniowa 3. ciśnienie robocze - zakres co najmniej 4-6 barów z płynną regulacją ciśnienia 4. pojemność komory na wodę nie mniejsza niż 3.5l 5. ręczne napełnianie komory 6. bez sterownika nożnego 7. funkcja spężonego powietrza | komplet | 1 |  | 0 |  | 0