30.000 €

5.000 €

# SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

## PRZETARG nr PM-25/2020

## NA   DOSTAWĘ  TESTÓW  PASKOWYCH  DO  POMIARU  CUKRU  WE  KRWI

## WRAZ  Z  UŻYCZENIEM  45  SZT.  GLUKOMETRÓW

## DLA  SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO

## IM DRA L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU.

Zamawiający:

Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr L. Błażka

w Inowrocławiu

ul. Poznańska 97

tel.(52) 35-45-500  fax  (52) 357-46-67

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie Regulaminu Szpitala Wielospecjalistycznego  w Inowrocławiu, z dnia 18 września 2015 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej  30.000 euro

- NAZWA I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

ul. Poznańska 97

88-100 Inowrocław

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

pod nr KRS 0000002494  Regon 092358780 NIP 556-22-39-217

tel.(52) 35-45-500  fax (52)  357-46-67, mail zam.pub@szpitalino.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu  na podstawie § 5 i  §11  Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro Nr 24/2015 z dnia 18.09.2015r. dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.pszozino.lo.pl , zwanego dalej Regulaminem Zamawiającego.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się  treść Regulaminu Zamawiającego  jw., a w sprawach nieuregulowanych w regulaminie  Zamawiającego – przepisy kodeksu cywilnego.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. P r z e d m i o t e m zamówienia jest  dostawa   testów  paskowych  do  pomiaru  cukru  we  krwi wraz  z  użyczeniem  45  szt.  glukometrów dla Szpitala Wielospecjalistycznego  w  Inowrocławiu.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy PM-25/2020

- Przedmiot zamówienia  został szczegółowo opisany w załącznikach nr 2 i  3  do SWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert częściowych. Ofertę  należy złożyć na  całość.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

IV.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert częściowych. Ofertę  należy złożyć na  całość

zamówienia.

##### V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia:  36 miesięcy  od dnia obowiązywania umowy.

- Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im dra L. Błażka w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97.

- Termin dostawy bieżącego zamówienia – min 24 godziny, maksymalnie do 72 godzin

VI.  WARUNKI   UDZIAŁU  W   POSTĘPOWANIU:

- Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę  przedmiotu postępowania o wartości 30.000 zł.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI. 1. 2) lit. a) niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. VI. 3) niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

  - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

VII . WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca załączy następujące dokumenty i oświadczenia do oferty:

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - zawarte w treści formularza oferty,

b)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zawarte w treści  formularza oferty,

c)  oświadczenie o  nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że   uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - zawarte w treści formularza oferty,

d)  oświadczenie o  nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne  i  społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności- zawarte w treści formularza ofert ,

e)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania dokumentu).

1.A.    Jeżeli Wykonawca  wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VI SWZ  polega na zasobach innych podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych wyżej (pkt. VII pkt. 1 a-d SWZ), iż w stosunku do tych podmiotów  nie zachodzą okoliczności wskazane  w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

2. W celu  wykazania spełniania  warunków opisanych w § 9 ust. 1 Regulaminu, Wykonawca   zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania dokumentu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości (1 usługa minimum 30.000,00 zł), przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów1, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

1/ Dowodami, o których mowa w pkt. 2 SWZ  są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw  okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania  dokumentu lub oświadczenie Wykonawca – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.

2A. W celu potwierdzenia, że przedmiot Zamówienia odpowiada wymaganiom   określonym przez Zamawiającego, Wykonawca do oferty dołączy:

- oświadczenie o terminie ważności  testów paskowych  (Sprzedający gwarantuje, że w dniu dostawy testów paskowych do Zamawiającego  ich termin ważności  nie będzie  krótszy niż  12 miesięcy ).

- deklarację  zgodności, certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli wymaga tego klasa urządzenia wg MDD 93/42/EWG, AIMD 90/385/EEC lub IVD 98/79/EC), oraz kopie zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 24.09. 2015 poz. 876)

- oświadczenie potwierdzające wykonanie prac wymienionych w art. 30 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2015 poz. 876).

- harmonogram wymaganych przez producenta okresowych przeglądów w okresie trwania umowy  lub oświadczenie producenta o braku obowiązku wykonywania przeglądów oraz informację o stawce netto 1 roboczogodziny w przypadku naprawy serwisowej

.

3. Oświadczenia należy składać w formie pisemnej.

4. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w   przypadku  podmiotów, o których mowa w pkt. VII. pkt. 1.A. , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio  Wykonawca lub tych podmiotów będą  poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

VIII.  DOKUMENTY POZOSTAŁE  STANOWIĄCE  INTEGRALNĄ  CZĘŚĆ  OFERTY

1.  Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz  -„Oferta” (zał. nr 1 i 2),

b) wypełnione i podpisane Załączniki nr 3 i 4

c) pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli

osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu z rejestru

handlowego. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać

pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis,

d) opis części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy (jeżeli dotyczy),

e) w przypadku,  gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy, doświadczeniu innych

podmiotów przedstawi w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu

zamówienia,

f) oświadczenie o przedłożeniu zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli

dotyczy), najpóźniej w dniu podpisania umowy

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu (www.platformazakupowa.pl)

2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

3.  Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom,  którym doręczono SWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej ,na której została udostępniona SWZ www.platformazakupowa.pl

4.  W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5.  W  uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SWZ.

6. Dokonaną zmianę  Zamawiający umieści na wskazanej wyżej stronie internetowej i przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SWZ. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian w ofertach wymagających dodatkowego czasu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian  Informację o zmianie terminu Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest  zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień  składania ofert, spełnianie   warunków ,o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu Zamawiającego i  brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

8.   Zamawiający informuje, że  oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli: Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U.  Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r. poz. 211 z późń. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje  posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były    przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”  Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu    wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

- Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Ewa Sempowicz,  tel. 52 35-45-587

- Referent ds. Zamówień Publicznych – Beata Sokołowska, tel. 52 35-45-626

XI.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII .TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą  został określony na  30 dni  i jego bieg rozpoczyna się wraz z terminem    składania ofert .

### XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym   Załącznik nr 1.

2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu VII  i VIII  SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię dokumentu, winna ona być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

3. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i   warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz  Regulaminu Zamawiającego.

4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem) oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną  część winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8. Dokumenty, co do których oferent zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania  należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty określone jako zastrzeżone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadkach określonych w § 23 Regulaminu Zamawiającego.

    - WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH.

1.	Wszystkie  dokumenty i oświadczenia oraz informacje przekazywania ich opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformyzakupowej.pl https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.

2.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 1GB przy max ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.

3.	Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików PDF.

4.     Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: .pdf.

5.    Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

6.	Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce:

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

XV.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zachowaniem postaci elektronicznej wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i oznakować w następujący sposób:

„Przetarg nr PM-25/202020 na dostawy  testów  paskowych  do  pomiaru  cukru  we  krwi wraz  z  użyczeniem  45  szt.  gleukometrów  dla Szpitala Wielospecjalistycznego im dra L. Błażka w Inowrocławiu”.

- Termin spływania ofert upływa 23.06.2020r o godz. 10:00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2020r, o godzinie 11:00

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na

Platformie zakupowej.pl i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

- Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.platformazakupowa.pl  informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

XVI.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium jakim jest cena.

| Kryterium Numer: | OZNACZENIE KRYTERIUM: | RANGA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | CENA | 100 % |

1.1 SPOSÓB OBLICZANIA DLA KRYTERIUM   -> CENA (C):

Liczba punktów  =  (Cmin/Cof) x 100 x 100%

gdzie:

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof – cena podana w ofercie

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria stanowić będzie końcową ocenę  danej oferty. Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejsza.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XVII.  WARUNKI PŁATNOŚCI

Wymagany termin płatności – przelew w terminie 60  dni od daty  otrzymania   faktury.

XVIII . INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA

UMOWY:

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na

warunkach przedstawionej oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

XIX. ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA,

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:

Projekt  umowy  stanowi  Załącznik  nr 5 do niniejszej SWZ.

Załączniki:

- Oferta cenowa – wzór (zał. nr 1)

- Opis przedmiotu Zamówienia (zał. nr 2)

- Opis glukometrów  (zał. nr 3)

- Warunki gwarancji glukometrów (zał. nr 4)

- Wzór umowy  (zał. Nr 5)

Specyfikację przygotowała:

Beata Sokołowska

Specyfikację sprawdziła:

Ewa Sempowicz

Podpisy Komisji przetargowej:

- ………………………

- ………………………

- ………………………

…………………………………..

Specyfikację zatwierdził:

(data i podpis)

pieczątka firmowa                                                                                 Załącznik Nr 1 do SWZ

Wykonawca     							    (wzór)

#### O F E R T A

W związku z  przetargiem nr PM-25/2020  na dostawę  testów  paskowych  do  pomiaru  cukru  we  krwi wraz  z  użyczeniem  45  szt.  glukometrów dla Szpitala Wielospecjalistycznego im dra L. Błażka w Inowrocławiu  przedstawiamy ofertę następującej treści:

      - Niniejszym oferujemy dostawy  testów paskowych do pomiaru cukru we krwi wraz z użyczeniem 45 szt. glukometrów  w  cenie:

..................zł netto + …..........VAT % =.................... zł brutto

      - Oferowany termin realizacji bieżącego zamówienia  - …………………………..

      - Oświadczamy, iż spełniamy warunki określone w § 9 ust. 1 Regulaminu Zamawiającego.

      - Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, zgodnie z zapisem  zawartym w  § 9 ust. 5 Regulaminu Zamawiającego w zw. z art.  24 ust. 1 pkt 13-22  ust.5  ustawy Pzp.

      - Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na formę i termin płatności określony w SWZ

      - Oświadczamy, że wszystkie artykuły przedstawione w formularzu  ofertowym  spełniają Polskie Normy oraz posiadają atesty dopuszczające je do obrotu.

      - Oświadczam/y, iż  nie zalegam/y z opłacaniem podatków, opłat w Urzędzie Skarbowym

      - Oświadczam/y, iż  nie zalegam/y  z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne  i  społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych / Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

      - Zapewniamy bezpłatny transport do magazynu Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją  Warunków Zamówienia  oraz wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

      - Oświadczam/y, iż termin ważności testów paskowych do pomiaru cukru we krwi wynosi………….

      - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się przekazać nieodpłatnie glukometry w ilości 45 szt. na  okres obowiązywania umowy

      - Oświadczam/y wykonanie prac wymienione w art. 30 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2015 poz. 876)

      - Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SWZ tj. 30 dni.

      - Dane kontaktowe Wykonawcy:

- nr telefonu ......................................

- -nr fax/Tel ..........................................

- adres poczty elektronicznej ..................................

      - Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ...................................................

  - ..................................................

  - ………………………………..

DATA:.................................                                              .................................................

pieczęć firmowa                                                       podpis osoby upoważnionej