Trzcińsko-Zdrój 25.10.2021r.   
  
  
  
  
 Uczestnicy postępowania   
 IRG.271.7.2021.IRG  
  
  
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę i montaż dwóch pomostów pływających na Jeziorze Miejskim w Trzcińsku Zdroju w związku z realizacją projektu pn „Trzcińskie centrum rekreacji i turystyki wodnej” działka nr 463/1 obręb 3 Trzcińsko-Zdrój”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.   
W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. Proszę o sprecyzowanie jaki ma być dokładnie pomost czy z kostek polietylenowych ( niskoburtowych) łączonych łącznikami o wys. 0,25 m ?,

Czy z kostek polietylenowych ( wysokoburtowych ) łączonych łącznikami o wys. 0,45 m ? Czy z pływaków polietylenowych z pokładem z deski sosnowej impregnowanej ciśnieniowo ?

*Odpowiedź:* Pomost ma być wykonany z kostek polietylenowych ( wysokoburtowych ) łączonych łącznikami o wys. 0,25 m.

2. Czy Zamawiający dopuści inną szerokość pomostu (minimum 2 m), gdyż przy szerokości 1,225 m i barierki jednostronnej, pomost będzie niestabilny ?

*Odpowiedź:* Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

3. Czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne w stosunku do zaprojektowanych?

Opis rozwiązań równoważnych opisany jest w rozdzialeVI Wymagane dokumenty pkt 1 Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę, ppkt. 8a)

*Odpowiedź:* Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

4. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję pomostu z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo ?

*Odpowiedź:* Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

5. Czy Zamawiający dopuści barierkę wykonaną w całości ze stali nierdzewnej ?

*Odpowiedź:* Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

6. Czy Zamawiający dopuści trap z barierką dwustronną ?.

*Odpowiedź:* Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

# ROZDZIAŁ VI Wymagane dokumenty

# pkt 1 Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę, ppkt. 8a)

**przedmiotowe środki dowodowe otrzymuje brzmienie:**

opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

**ROZDZIAŁ** **XV Opis przedmiotu zamówienia - dodaje się zapis**

„Pomost ma być wykonany z kostek polietylenowych ( wysokoburtowych ) łączonych łącznikami o wys. 0,25 m.”

Oryginał podpisany przez

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

Bartłomieja Wróbla