Radom, dnia 31.03.2022r.

ZP – 474/22

**WYKONAWCY**

**WYJASNIENIA TREŚCI SWZ**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane  
w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 2  
 w przedmiocie zamówienia** **„ Modernizacja instalacji c.o. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu - zaprojektuj i wybuduj – w obiekcie czynnym”**

**Nr spr. 9/22**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w związku z pytaniami które wpłynęły od wykonawcy dokonuje na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie 1.**

Czy dysponują Państwo dokumentacją archiwalne, budowlaną obiektu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, ze posiada dokumentację archiwalną budowlaną obiektu KPP w Szydłowcu, która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj. KWP zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, Wydział Inwestycji i Remontów VIII p.

**Pytanie 2.**

Ile jest istniejących grzejników?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że instalacja c.o jest wyposażona w 95 sztuk grzejników stalowych typu PURMO z zaworami regulacyjnymi termostatycznymi.

***Z poważaniem***

**KIEROWNIK**

**Sekcji Zamówien Publicznych**

**KWP zs. w Radomiu**

**Justyna Kowalska**

*Wyjaśnienia treści SWZ opublikowano na platformie zakupowej Open Nexus, pod adresem* [*www.platformazaqkupowa.pl/pn/kwp\_radom*](http://www.platformazaqkupowa.pl/pn/kwp_radom) *w dniu 31.03.2022r.*

*Opr. E.P.G*