L.dz.TP/…………/2021

Wodzisław Śl., .20.12.2021r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę sprzętu jednorazowego użytku,

płynów dializacyjnych i opatrunków

specjalistycznych”

nr sprawy 23/ZP/21

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytania do Pakietu 02- specjalistyka I:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści prowadnicę do trudnych intubacji Bougie, wielorazową,

z wygiętym końcem, elastyczną, wykonaną z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą bez zawartości PCW, ze znacznikami głębokości,  w rozmiarze CH 15/60 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści prowadnicę intubacyjną krótką w rozmiarach:

2mm/22,5 cm do rurek 2,5 – 4,5 mm; 4mm/33,5 cm do rurek 5-8 mm;  5mm/ 36,5 cm mm do rurek 8,5 – 11 mm; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 19 (z racji na zakończoną produkcję rurek z 1-otworem)) dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu, fenestracyjną (foniatryczną), z termoplastycznego PCW, z 5 otworami fenestracyjnymi, z elastycznym, przezroczystym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera; w zestawie z 2 kaniulami (jedna zwykła i jedna fenestracyjną), z opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul, koreczkiem;  rurka sterylna, średnica wewnętrzna 7,0- 9,0 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 do odrębnego pakietu, decyzja Zamawiającego pozwoli

na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo na pozostały w Pakiecie asortyment.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy: 23/Zp/21, Pakiet 21, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany

z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia

i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie

i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi

w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny

z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Dotyczy: 23/Zp/21, Pakiet 21, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trzyświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany

z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Dotyczy: 23/Zp/21, Pakiet 21, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trzyświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany

z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Dotyczy: 23/Zp/21, Pakiet 21, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany

z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8,5Fr o długości 15cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Dotyczy: 23/Zp/21, Pakiet 21, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany

z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8,5Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Dotyczy części nr 18

    W związku z tym że niektórzy producenci kołderek/koców grzewczych zastrzegają ich użycie z konkretnym urządzeniem (aby np. nie narażać pacjenta na przypadkowy uraz termiczny lub zbyt niski poziom transferu ciepła) co widnieje np. w Instrukcji obsługi urządzenia czy też kołderki/koca, prosimy o wyjaśnienie, czy potwierdzając kompatybilność koców ze wskazanym w części nr 18 ogrzewaczem Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta wymienionego urządzenia o kompatybilności oferowanych koców ze tym urządzeniem?

Odp. Tak, wymagamy przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia o kompatybilności oferowanych koców z urządzeniem

Mistral.

1) Czy Zamawiający dopuści w Części nr 14:

Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarach:

Poz. 1 – 11x14 cm

Poz. 2 – 14x18 cm

Poz. 3 – 11x14 cm

Poz. 4 – 25x35 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

W związku z brakiem w formularzu cenowym ilości siatek, zwracamy się z prośbą o ich podanie.

1. Dotyczy Części nr 14:

Odp. Poz.1- 250 szt

Poz. 2- 20 szt

Poz. 3 – 10 szt

Poz. 4 – 10 szt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania w razie wezwania próbki niesterylnej?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz. 3 płynów w workach 1000ml lub 2000ml. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp. dopuszczamy worki a 2000 ml w poz 3.

Pytania do SWZ:

Część 01

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów z protezami o długości 5, 7, 9, 12, i 15 cm.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie cewników jednokanałowych       o długości 215 cm, średnica 7Fr/ 5,5 Fr, osobny port dla prowadnika i podawania kontrastu.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część 15

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy drutu prowadzącego 1,7 mm.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Pakiet 14

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 14 w poz. 1,2,3 i 4 siatek przepuklinowych kompozytowych wchłanialnych zbudowanych w 50 % z włókien polipopylenowych (część niewchłanialna) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłanialna),  o czasie wchłaniania 90-120 dni , rozmiary zgodnie z SWZ?

Odp.  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy materiałów opatrunkowych w terminie o którym mowa w § 5 ust.1  Kupujący ma prawo do ich zakupu we własnym zakresie i obciążenia Sprzedawcy różnicą między ceną zawartą w ofercie, a ceną zakupu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie zwrotu towaru Sprzedawca jest  zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru odpowiedniej jakości w terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nieuzasadniona odmowa uwzględnienia reklamacji upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu zastępczego u innego dostawcy na koszt i ryzyko Sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedawca nie może przenosić wierzytelności ani związanych z nią praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Kupującego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Ad.1 do Ad.4 - Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 17 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści maty wchłaniające o parametrach:

- maty wchłaniają wszystkie płyny ustrojowe, oraz wszelkie inne płyny,

- warstwy wchłanialne gwarantują wysoką odporność na plamy po Betadine,

- umożliwiają pozbycie się nadmiaru płynów z podłogi w trakcie zabiegów z dużą ilością

płynów,

- firma DeRoyal oferuje trzy rozmiary mat absorpcyjnych, na sale operacyjne, laboratoria,

pomieszczenia do sterylizacji, itd.

- przylegają do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków ze sprzętem lub łóżek bez ryzyka

zwijania się maty lub jej rozdarcia,

- laminowana, nieprzemakająca warstwa spodnia, eliminuje bezpośredni kontakt płynów z

podłogą, nie pozostawia plam,

- maty eliminują koszty prania zabrudzonych ręczników oraz prześcieradeł,

- bezlateksowe,

|  | Opis | Rozmiar | Absorpcja wody w litrach | Zdolność absorpcyjna w cm³/g | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dla pozycji 1 | Mata Absorpcyjna, Mała | 117 cm x 102 cm | 2,5 | 11,35 | 10/opakowanie |
| Dla pozycji 2 i 3 | Mata Absorpcyjna, Średnia | 117 cm x 183 cm | 4,5 | 13,29 | 10/opakowanie |

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Pakiet 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; op. 100szt

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Pakiet 20 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie pakowane osobno wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim.  Bluza i spodnie pakowane jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Z poważaniem