

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Do wniosku nr ……………………….. z dnia ……………………………………….**

Z uwagi na wyłączenie stosowania przepisów ustawy w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.)zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na ~~dostawę~~/usługę/~~robotę budowlaną~~\*

1. Nazwa zamówienia (oraz kod CPV):

Przeprowadzenie badań odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania – mały zakres badań.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadu poddawany badaniom** | **Przewidywana ilość badań** | **Zakres badań zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania, załącznik nr 1 + zawartość chloru** |
| 1. | 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma | 1 | 1. zawartość wilgoci całkowitej
2. zawartość wilgoci w ogólnej próbce analitycznej
3. zawartość popiołu
4. ciepło spalania
5. zawartość siarki całkowitej
6. zawartość węgla i całkowitego i wodoru
7. strata prażenia
8. zawartość biomasy
9. zawartość węgla organicznego
10. zawartość chloru
 |
| 2. | 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) | 1 |
| 3. | 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 7 |
| 4. | 19 05 99 - Inne niewymienione odpady (stabilizat) | 1 |

Przeprowadzenie badań odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania – duży zakres badań.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadu poddawany badaniom** | **Przewidywana ilość badań** | **Zakres badań**  |
| 1. | 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma | 1 | 1. Wartość opałowa zakres2. Wartość opałowa, nominalna 3. Normalna zawartość wody 4. Max. zawartość wody 5. Min. zawartość wody 6. Zawartość popiołu 7. Temperatura topnienia popiołu 8. N (Azot), max. 9. S (Siarka), max. 10. Cl (Chlor), max. 11. F (Fluor), max. 12. Al (Aluminium), max. 13. Na (Sód), max. 14. K (Potas), max. 15. Pb (Ołów), max. 16. Zn (Cynk), max. 17. Fe (Żelazo), max. 18. Gęstość paliwa, stan luźny 19. Normalny maksymalny rozmiar cząstek 20. Pojedyncze/większe rozmiary frakcji, max 10% masy 21. Wielkość cząstek / pył <3 mm 22. Wielkość cząstek / pył <1 mm 23. Zawartość „materiałów niepalnych”, na przykład metalu, piasku, popiołu, szkła itp. 24. Maksymalny rozmiar „niepalnych fragmentów”, na przykład metalu, kamienia, szkła itp. 25. Zawartość drewna impregnowanego ciśnieniowo lub drewna kreozotowego  |
| 2. | 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) | 1 |
| 3. | 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 3 |
| 4. | 19 05 99 - Inne niewymienione odpady (stabilizat) | 1 |

Podsumowanie ilości przewidywanych badań wg określonych zakresów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres badań oraz kryteria dopuszczania** | **Przewidywana ilość przeprowadzonych badań**  |
| 1. | mały zakres badań | 10 |
| 2. | duży zakres badań | 6 |

***Zamawiający wskazuje ww. ilości badań jako szacunkowe w okresie realizacji przedmiotu zamówienia; ww. ilości mogą ulec zmianie***

Kod CPV 71610000-7, CPV 71800000-6

1. Pożądany termin wykonania zamówienia: **Od 17.07.2023 r. do 30.09.2023 r.**
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:

- laboratorium musi posiadać akredytację na pobór i wszystkie wykonywane badania parametrów (również podwykonawcy), zgodnie z pkt. 3.1

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

- KLAZULA INFORMACYJNA. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

3.1. Wymagania Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do:

- posiadania akredytacji na pobór i wszystkie wykonywane badania parametrów (również podwykonawcy) dla małego zakresu badań,

- posiadania akredytacji (również podwykonawcy) na pobór i wykonywane badania dla dużego zakresu badań, przynajmniej dla takich parametrów jak: wartość opałowa, zawartość wody, siarka, chlor, zawartość popiołu, azot, ołów, cynk, potas, sód, żelazo

- poboru prób wykonywanych przez pracowników Wykonawcy,

- dowozu próbek do laboratorium transportem własnym Wykonawcy,

- przedstawiania wyników badań w formie czytelnych sprawozdań, przesyłanych również w wersji elektronicznej,

- prowadzania badań odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na czas wykonywania usługi,

- przeprowadzania badań w czasookresach wyznaczonych przez zamawiającego,

- przedłożenia wyników badań w formie sprawozdania w terminie do 18 dni od momentu pobrania próby.

Uwaga! W cenie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty wykonywania usług, w tym koszty dojazdu oraz pobrania próby.

1. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena 100%

1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

1. Dokumenty potwierdzający posiadanie akredytacji w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
3. KLAZULA INFORMACYJNA. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Uwaga! Jeżeli wykonawca nie dołączy wymaganych do formularza ofertowego dokumentów lub złożone wymagane dokumenty będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

1. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Ofertę złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Komunalna 5

75-724 Koszalin

Termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia **13.07.2023 r. do godz. 12:00**

1. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

jest: Monika Górecka

Nr telefonu/fax.: 94 348 44 75, kom. 502 554 623

E-mail: monika.gorecka@pgkkoszalin.pl

**Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych**

...................................................................

 (data i podpis kierownika Zamawiającego)

Załączniki:

- formularz ofertowy

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

- KLAZULA INFORMACYJNA. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.