Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowy

SUKCESYWNE DOSTAWY SIATEK CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WZMOCNIENIA IMPLANTÓW WYKORZYSTYWANYCH W CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych od czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych). Dostarczony produkt powinien zawierać co najmniej następujące dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.

Część nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Cena jednostkowa brutto 7=5*9+5 | Wartość brutto 7=6*9+6 | Stawka podatku VAT% | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny/numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sterylna siatka chirurgiczna przeznaczona do wzmocnienia implantu, długo i całkowicie wchłanialna do 36 miesięcy. Siatka chirurgiczna splatana z 2 różnych resorbowalnych włókien syntetycznych o różnych parametrach degradacji, w której szybko resorbowalne włókno stanowi 40% wagowych matrycy siatki jest kopopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu. Wolno resorbowalne włókno stanowi około 60% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem laktydu i węglanu trimetylenu. Rozmiar 10 x 15 cm | SZT. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna siatka chirurgiczna przeznaczona do wzmocnienia implantu, długo i całkowicie wchłanialna do 36 miesięcy. Siatka chirurgiczna splatana z 2 różnych resorbowalnych włókien syntetycznych o różnych parametrach degradacji, w której szybko resorbowalne włókno stanowi 40% wagowych matrycy siatki jest kopopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu. Wolno resorbowalne włókno stanowi około 60% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem laktydu i węglanu trimetylenu. Rozmiar 15 x 20 cm | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna siatka chirurgiczna przeznaczona do wzmocnienia implantu, długo i całkowicie wchłanialna do 36 miesięcy. Siatka chirurgiczna splatana z 2 różnych resorbowalnych włókien syntetycznych o różnych parametrach degradacji, w której szybko resorbowalne włókno stanowi 40% wagowych matrycy siatki jest kopopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu. Wolno resorbowalne włókno stanowi około 60% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem laktydu i węglanu trimetylenu. Rozmiar 20 x 30 cm | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X | X |

Część nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Cena jednostkowa brutto 7=5*9+5 | Wartość brutto 7=6*9+6 | Stawka podatku VAT% | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny/numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego typu Pocket. Membrana perforowana służy do chirurgicznej naprawy tkanek miękkich, ścian jamy brzusznej i klatki piersiowej, zapewniając większą przepuszczalność cieczy. Membrana jest nieprzezroczysta w kolorze białym. Rozmiar 16 x 20 cm | SZT. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X | X |

podpis