Kraków, dnia 09.04.2024 r.

ZZP-271-14-11/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 9

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-11/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 08.04.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

PAKIET I - drobny sprzęt medyczny

Pytanie nr 1

Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości  60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 210 cm i rozmiarze CH24 – średnica wewnętrzna 5,60mm / zewnętrzna 8mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 210 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści dren o długości  426cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42x56mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści  wycenę koreczków w opakowaniu a’250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Pozycja 30 – Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarach 1-5?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Pozycja 31-32 – Czy Zamawiający dopuści maski bez użebrowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Pozycja 35 – Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8ml, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Pozycja 37 – Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności użytkowej 300 ml i maksymalnej 900ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Pozycja 39-43– Czy Zamawiający dopuści papiery EKG i USG zawierające 23% vat?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Pozycja 42 – Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru Mitsubishi do K61B w rozmiarze 110x20?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oryginału, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Pozycja 43 – Czy Zamawiający dopuści papiery Lifepack w rozmiarze 106x25 lub 107x23?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

Pozycja 44 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz (Tulipan) o pojemności 2,5l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Pozycja 46 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Pozycja 46 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Pozycja 47 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu NIOSH?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

Pozycja 47 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z nazwą producenta na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Pozycja 47 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd pracujący w systemie zamkniętym do momentu aż nie zostanie otwarty filtr powietrza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Pozycja 47 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem powietrza 0,5 μm o wysokiej jakości filtracji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Pozycja 66 – Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym 14 dniowy z workiem 2000ml, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Pozycja 66 – Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym 7 dniowy z workiem 2000ml, bez możliwości podwieszania drenu, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Pozycja 74 – Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki, o powierzchni gładkiej pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet II – drobny sprzęt medyczny

Pytanie nr 24

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń z drenem 150 cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25

Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę igły iniekcyjnej typu motylek w opakowaniu a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę z poniższymi właściwościami:

▪ posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem

▪ igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

▪ cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG

▪ kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru

▪ uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

▪ filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

▪ dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G

▪ jednorazowego użytku

▪ nie zawiera lateksu

▪ nie zawiera ftalanów

▪ sterylizowana tlenkiem etylenu

▪ pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC)  z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem wykonany z poliwęglanu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28

Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty” działający w zakresie 360 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30

Pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w poniższych rozmiarach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31

Pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do wymiany rurek w rozmiarze 3,3 oraz 5,0mm o długości 800mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki z dodatkowym dołączonym oddzielnie portem bezigłowym zapewniającym szczelność po odłączeniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet V – rękawice diagnostyczne

Pytanie nr 33

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35

Pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość

min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta

wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z

EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2

poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów

zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min

70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone

badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT,

ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.

Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt (na opakowaniu oznakowane fabrycznie: zgodność z normami, datą produkcji, ważności i numerem serii)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36

Pozycja 3 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o odstąpienie od wymogu aby informacja „wolny od akceleratorów chemicznych” była fabrycznie oznakowana na opakowaniu. Jednocześnie potwierdzimy w/w wymóg na ulotce.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)