# Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.6.2024 Lublin, dnia 26.02.2024 r.

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-2*

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na **świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji   
i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.,   
wg. zadań 1-2** Zamawiający, zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

**PYTANIE Nr 1**

*Dot. ZADANIA 2*

Pytanie dotyczące podpunktu (3e) ,,Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się   
o udzielenie zamówieni.” Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2.

e) ,, Posiadać pisemną, aktualną na rok 2024 autoryzację serwisową wydaną przez firmę Hevalex – w zakresie zadania nr 2;

Kontaktowałem się z firmą odpowiadającą za urządzenia w celu skonsultowania warunków posiadania autoryzacji serwisowej. Otrzymałem wiadomość że obsługa danych urządzeń nie wymaga autoryzacji firmy odpowiadającej za urządzenia, a wymaga jedynie aktywnych certyfikatów FGAZ. Więc stąd moje zapytanie czy Zamawiający zgadza się z treścią odpowiedzi ze strony Firmy Hewalex?

W celu potwierdzenia załączam w pliku korespondencję z przedstawicielem firmy Hewalex.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyjaśnia, iż urządzenia nie są podłączone do sytemu Ekokontrol, w związku   
z powyższym zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej wymagane jest przeprowadzenie przeglądów przez serwisantów Hewalex.