Załącznik nr 7 do SWZ i załącznik nr 7 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Termomodernizacja Budynku Szkoły w Daszewicach Wraz z Odwodnieniem.

Przedmiotowy budynek stanowi wschodnie skrzydło  zespołu szkół w Daszewicach, jest obiektem trzy kondygnacyjnym , podpiwniczonym , kryty dachami płaskimi , wejście główne znajduje się w łączniku przybudowanym do jego elewacji zachodniej. Budynek został zrealizowany jako obiekt dydaktyczny , do chwili obecnej pełni funkcje zgodną z pierwotnym założeniem. Usytuowany w Daszewicach, 
ul. Szkolna, dz. Nr ew.364/5 , ark. 2 obręb Daszewice,  jedn. ew: Mosina

Roboty obejmują  m. innymi następujący zakres prac :

- Roboty ogólnobudowlane:

  - Roboty przygotowawcze.

  - Roboty rozbiórkowe.

  - Roboty ziemne i odwodnieniowe.

  - Roboty zabezpieczające.

  - Roboty konstrukcyjne w obrębie kominów, murowe i murarskie.

  - Obróbki blacharskie.

  - Rury spustowe.

  - Malowanie pomieszczeń.

  - Roboty w zakresie wymiany i renowacji stolarki otworowej.

  - Roboty związane z termomodernizacją dachu.

  - Pokrycia dachu.

  - Roboty termomodernizacyjne ścian.

  - Roboty elewacyjne(tynkowanie).

  - Roboty termomodernizacyjne i izolacyjne ścian fundamentowych.

  - Roboty glazurnicze na istniejących schodach

  - Roboty kowalsko-ślusarskie w zakresie renowacji istniejących i montażu nowych balustrad i pochwytów.

  - Montaż zadaszeń poliwenglanowych.

  - Roboty związane z odsunięciem instalacji kominowej bezpośrednio przylegającej do elewacji budynku.

  - Uporządkowanie terenu budowy.

  - Wywóz gruzu.

- Instalacje sanitarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne

  - Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjna i tłoczna.

  - Ponowny montaż zewnętrznych elementów instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wraz z ich uruchomieniem

- Instalacje elektryczne

3.1 instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne związane z wykonaniem zasilania przepompowni wód opadowych, ponownym zasileniem istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się na poszczególnych elewacjach budynku będących przedmiotem prac termomodernizacyjnych).

3.2 instalacje oświetleniowe  , zewnętrzne (montaż nowych opraw oświetleniowych).

3.3 instalacja odgromowa.

3.4 instalacja przepięciowa.

3.5 instalacje teletechniczne ( ponowny montaż elementów zdemontowanych po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wraz z uruchomieniem).

3.6 instalacje alarmowa (ponowny montaż elementów zdemontowanych po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wraz z uruchomieniem).

3.7 instalacja CCTV I AV (ponowny montaż elementów zdemontowanych po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wraz z uruchomieniem).

3.8 pomiary elektryczne po ponownym uruchomieniu wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych znajdujących się na poszczególnych elewacjach budynku będącego przedmiotem prac termomodernizacyjnych.

- Roboty drogowe

4.1. odtworzenie nawierzchni

- Zagospodarowanie terenu

  - Zieleń (wycinka drzew i krzewów wraz z wywozem i utylizacją materiału drzewnego oraz wykupem pozyskanego drewna od Gminy Mosina).

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew i krzewów.

Uwaga:

- Prace prowadzone są na podstawie:

- przedmiary robót należy traktować jedynie jako elementy pomocnicze i nie stanowią one podstawy do obliczania ceny ofertowej

- Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)

- dokumentacji projektowej obejmującej:

- Projekt Termomodernizacji Szkoły w Daszewicach w przy ul. Szkolnej (bud. Kat. IX)

Adres obiektu: ul. Szkolna, Daszewice, dz. Nr ewid:364/5, ark. 2   jedn. ewid: Mosina   obręb : Daszewice

- Inwentaryzacja drzew do wycinki w związku z pracami termomodernizacyjnymi. Adres obiektu: ul. Szkolna, Daszewice, dz. Nr ewid:364/5, ark. 2   jedn. ewid: Mosina   obręb : Daszewice

- Projekt Instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej z dnia luty 2021r.

Adres obiektu: ul. Szkolna, dz. Nr ewid:364/5, ark. 2    obręb : Daszewice Gmina Mosina