## Część 1
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Odczynniki do analizatorów ABL 90FLEX PLUS
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kaseta sensorowa: pełen panel z kontrolą jakości, opakowanie 600 oznaczeń; Kaseta czujników kompatybilna z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS | op. | 160
2 | Kaseta sensorowa: pełen panel z kontrolą jakości, opakowanie 900 oznaczeń; Kaseta czujników kompatybilna z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS | op | 20
3 | Kaseta sensorowa: pełen panel z kontrolą jakości, opakowanie 1200 oznaczeń; Kaseta czujników kompatybilna z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS | op. | 100
4 | Pakiet odczynnikowy: opakowanie 1200 oznaczeń; Zestaw odczynników kompatybilny z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS w postaci jednej, wymiennej kasety zawierającej odczynniki, kalibratory oraz materiał kontrolny, dające możliwość jednoczesnego oznaczenia z jednej próbki krwi minimum 1200 oznaczeń pełnych paneli, tj.: pH, pCO2, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCI–, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil. | op. | 334
Razem |  | x |  | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne dla pozycji 1-4 | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wyrób medyczny w rozumieniu obowiązującej ustawy | TAK
2 | Kompatybilne z analizatorami ABL 90FLEX PLUS | TAK
3 | Termin ważności odczynników: minimum 3 miesiące od daty dostawy. | TAK
Lp. | Wymagane dokumenty dla pozycji 1-4 | Opisać TAK
1 | Deklaracja zgodności | TAK
2 | Karta katalogowa z opisem wyrobu | TAK
………………………………………………..
Podpis wykonawcy