Oznaczenie sprawy: PN 11/21

Załącznik  Nr  1a do  SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje dostawę wyrobów medycznych sterylnych, materiałów szewnych, jednorazowych

- Zestaw do zabiegów waginalnych cz. 13 poz. 1

Sterylny zestaw ProcedurePak  zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie papier/folia typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej,  poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE przy każdym komponencie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi oraz oznaczenie kolorystyczne. Zestawy spełniają wymogi normy 13795.

Skład zestawu:

- Obłożenie do zabiegów ginekologicznych o  wymiarach 200/270x280cm wykonane z włókniny 2 warstwowej o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów, posiada przyklejany otwór w okolicy krocza o wymiarach 8x11cm oraz worek do przechwytywania płynów poniżej otworu z podłączeniem drenu o gramaturze 100 mikronów, jak również zintegrowane transparentne nogawice o gramaturze 40 mikronów i ekran anestezjologiczny, właściwości odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O – 1szt

- Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 100x150 cm, obszar chłonny o wymiarach 76x150cm, wykonana z włókniny minimum 23g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy - 1 szt.

- Ostrze chirurgiczne nr 20 – 1szt

- Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1szt

- Tupfer okrągły gazowy 40x50cm, gaza 20-nitkowa, znacznik RTG, biały – 3szt

- Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG ,biały – 20szt

- Kompres gazowy 7,5x7,5cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG ,biały – 10szt

- Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą hydrożelową Biogel, rozmiar 7.0, AQL=0,65 – 1szt.

- Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą hydrożelową Biogel, rozmiar 6.5, AQL=0,65 – 1szt.

- Strzykawka 5ml, 2-częściowa – 1szt.

- Cewnik Foley 16F, długość 40cm, wypełnienie balona min. 5ml, balon wypełniający się równomiernie, lateksowy, obustronnie silikonowany, dwa otwory, rozmiar i  wypełnienie balona nadrukowane na konektor – 1szt.

- Worek na mocz 2000ml, z zaworem spustowym z podziałką, przezroczysty dren długość 120 cm, z możliwością podwieszenia do stołu operacyjnego – 1 szt.

- Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wzmocniony, w kolorze niebieskim, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym,  mankietem o dł min 6cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2; Odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej front/rękaw 149/138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 149/125 Kpa – rozm. XL – 2 szt.

- Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wzmocniony, w kolorze niebieskim, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym,  mankietem o dł min 6cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2; Odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej front/rękaw 149/138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 149/125 Kpa – rozm. XXL– 2szt

- Serweta wzmocniona o wymiarach 100 x 150 cm, obszar chłonny na całej powierzchni, służąca jako owinięcie całego zestawu, wykonana z włókniny minimum 30 g/m2, folia PE 55 mikronów ,odporna na przenikanie cieczy-1 szt.

Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z plastycznego materiału, gwarantującego podatność na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie oznakowane.