## p-1
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 1 - materiały zużywalne do wykonywania ekg i usg
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość ofer. Op | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | elektrody jednorazowe z sensorem Ag/AgCl i z żelem stałym dla dorosłych na podkładzie z włókniny,samoprzylepne, okrągłe o średnicy 50mm | szt | 300000
2 | elektrody jednorazowe z sensorem Ag/AgCl i z żelem stałym dla dzieci dla dzieci na podkładzie z włókniny, samoprzylepne, okrągłe o średnicy 30mm | szt | 25000
3 | elektrody jednorazowe z sensorem Ag/AgCl i z żelem stałym do aparatu Holter na podkładzie z włókniny, samoprzylepne, okrągłe o średnicy 50mm | szt | 35000
4 | elektrody ekg noworodkowe z kabelkiem op=3szt. | op. | 1500
5 | żel do ekg w op. po 0,25 kg +/- 0,05 kg | szt | 200
6 | żel do usg w op. po. 0,5kg | szt | 3000
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
1 | Max opakowanie elekrod w poz. 1,2 i 3 - 50 szt.
2 | Wysoka jakość sygnału | [6 empty] | .........................................................................................
3 | Certyfikowane i hipoalergiczne materiały, żele i kleje | [7 empty] | Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
4 | Doskonała przyczepność i komfort użytkowania
5 | Łatwość mocowania przewodów pacjenta

## p-2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2 - probówki do pomiaru czasu krzepnięcia
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | probówka plasikowa do pomiaru czasu krzepnięcia krwi z trzema aktywatorami krzepnięcia: celit, kaolin, kryształki szkła. | szt. | 1500
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-29 (2) (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.29
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 29 - elektrody do badań muzgowych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody do badań mózgowych potencjałów wywołanych Typ E-30 | szt. | 2500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## p-3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 3 - elektrody radioprzezierne do EKG
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | elektroda ekg radioprzezierna długoterminowa wykonana z antyalergicznego materiału do monitorowania w warunkach rezonansu magnetycznego. | szt. | 5500
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 4- Zamknięty aspiracyjno-próźniowy system do pobierania krwi
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | probówko - strzykawka do oznaczania OB z dodatkiem antykoagulanta (cytrynian) 3,5ml | szt. | 3000
2 | probówko - strzykawka do koagulacji z dodatkiem antykoagulanta (cytrynian sodu) 1,4ml lub 1,6ml | szt. | 2000
3 | probówko strzykawka do gazometrii z heparyną litową 2ml lub 2,3ml. sterylna pakowana pojedynczo | szt. | 25000
4 | probówko - strzykawka do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem 2,6ml lub 2,7ml | szt. | 42000
5 | probówko - strzykawka do hematologii z dodatkiem antykoagulanta (wersenian trójpotasowy) 2,6ml lub 2,7ml | szt. | 150000
6 | probówko - strzykawka do koagulacji z dodatkiem antykoagulanta (cytrynian sodu) 2,9ml lub 3ml | szt. | 50000
7 | probówko - strzykawka do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem 4,4ml lub 4,9ml | szt. | 100000
8 | probówko - strzykawka do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem 7,5ml | szt. | 30000
9 | probówko - strzykawka do hematologii z dodatkiem antykoagulanta (wersenian trójpotasowy) 2,7ml rozmiar 13x75mm | szt. | 800
10 | probówko - strzykawka do hematologii z dodatkiem antykoagulanta (wersenian trójpotasowy) 7,5ml | szt. | 45000
11 | igła do probówko - strzykawki 0,7 | szt. | 4000
12 | igła do probówko - strzykawki 0,8 | szt. | 100000
13 | igła do probówko - strzykawki 0,9 | szt. | 30000
14 | igła do probówko - strzykawki typu Motylek 0,6 | szt. | 900
15 | multi -adapter | szt. | 70000
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi pochodziły od jednego producenta.

## p-5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28./2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 5 - pojemniki różne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | woreczki do pobierania moczu dla niemowląt i dzieci - uniwersalne lub z rozróżnieniem na chłopięce i dziewczęce *) | szt. | 6000
2 | pojemnik niesterylny do transportu moczu z nakrętką poj.30ml-125ml | szt. | 50000
3 | pojemnik niesterylny na kał z łopatką poj. 25ml | szt. | 1000
* )Uwaga: dotyczy pozycji nr 1: Zamawiający dopuszcza wycenę woreczków do pobierania moczu za opakowanie a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-6
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.6
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28 /2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 6 - pojemniki na zużyty sprzęt medyczny
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pojemnik do zbierania i bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych odpadów medycznych ze szczelnym zamknięciem wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci , mechanicznie odpornego na przekłucia bądź przecięcia (żółte) | 07-1,0 l | szt. | 500
2 |  | 2 l | szt. | 400
4 |  | 5,0 l | szt. | 300
5 |  | 10,0 l | szt. | 600
6 |  | 20,0 l | szt. | 400
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-7
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.7
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28 /2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 7- pojemniki na zużyty sprzęt medyczny
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pojemnik do zbierania i bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych odpadów medycznych ze szczelnym zamknięciem wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci , mechanicznie odpornego na przekłucia bądź przecięcia ( czerwone) | 07-1,0 l | szt. | 7000
2 |  | 2 l | szt. | 15000
3 |  | 3,0-3,5 l | szt. | 300
4 |  | 5,0 l | szt. | 3500
5 |  | 10,0 l | szt. | 8000
6 |  | 20,0 l | szt. | 2500
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-8
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 8 - testy paskowe laboratoryjne do badania poziomu cukru
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test paskowy do badania zawartości glukozy w krwi przy użyciu glukometru On Call Sure op.=50szt. | op | 2500
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-9
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.9
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 9 - kieliszki do leków i inne materiały
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | kieliszki do leków plastikowe stożkowe poj. 25÷30ml ze skalą cyfrową co 5ml i skalą linearną co 1ml a.90szt. | op. | 5000
2 | termometr lekarski cyfrowy z miękką końcówką | szt. | 150
3 | opaski uciskowe - stazy automatyczne | szt. | 600
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-10
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.10
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28 /2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet 10 - różne materiały diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość ofer. Op | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | utrwalacz cytologiczny do preparacji | ml | 4500
2 | szkiełka podstawowe cięte z malowanym polem opisowym ze szkła wapniowo-sodowego o podwyższonej przezierności o wysokich właściwościach optycznych i technicznych o niskiej zawartości żelaza (Fe2O3 0,03%), z niskim poziomem fluoeroscencji w rozmiarze 26 x 76 x1,0mm zgodnie z ISO 8037/I lub BS 7011. Tolerancja grubości wynosi +/- 0,5mm.a.50 szt | op. | 50
UWAGA:
1. | dotyczy poz. nr 1: 6000 ml utrwalacza cytologicznego konfekcjonowane w opakowaniach od 150 do 200 ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-11
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.11
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28 /2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 11 - lancety i nakłuwacze
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | lancet do testów alergologicznych wykonany ze stali nierdzewnej, jałowy, każdy nożyk oddzielnie zapakowany op.=200szt. | op | 10
2 | Nakłuwacz automatyczny 2 mm op=200szt. | op | 800
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-12
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.12
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28 /2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 12- pokrycia higieniczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pokrycie higieniczne na kozetkę lekarską nieprzemakalne jednostronnie powleczone folią o szer. 50cm ( ± 2 cm) i dług. 50m z perforacją od 50cm do 150cm | rol | 2000
2 | pokrycie higieniczne na kozetkę lekarską o szer. 50cm ( ± 5cm) i dł. 50m z perforacją co 34-50cm | rol | p-14
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-13
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28 /2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 13 - baseny, kaczki, miski, pojniki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | basen sanitarny plastikowy z przykrywką | szt. | 100
2 | kaczki sanitarne plastikowe z rączką i przykrywką | szt. | 280
3 | miska nerkowata jednorazowa | szt. | 1500
4 | słój do moczu typu tulipan plastikowy z przykrywką i podziałką poj. 2-2,5l | szt. | 100
5 | pojnik dla pacjenta poj. 200 - 250ml | szt. | 700
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pa.18 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr18 - lancety i nożyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | lancet do testów alergologicznych op.=200szt. | op | 40
2 | Nożyk automatyczny do nakłuć 2 mm op=200szt. | op | 80
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne ……………………………….., str. ……………
| ** powielić w zależności od ilości pozycji | [5 empty] | .........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
)

## p-14
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.14
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 14 - pojemniki na wycinki do badań histopatologicznych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pojemnik PS lub PP na wycinki chirurgiczne z nakrętką poj.15 ml | szt. | 2200
2 | pojemnik PS lub PP na wycinki chirurgiczne z nakrętką poj.100 ml | szt. | 1500
3 | pojemnik PP na wycinki chirurgiczne ze szczelnym zamknięciem (pokrywką "na wcisk") poj.250 ml | szt. | 2000
4 | pojemnik PP na wycinki chirurgiczne ze szczelnym zamknięciem (pokrywką "na wcisk") poj.500 ml | szt. | 1500
5 | pojemnik PP na wycinki chirurgiczne ze szczelnym zamknięciem (pokrywką "na wcisk") poj.1000 ml | szt. | 1000
6 | pojemnik PP na wycinki chirurgiczne ze szczelnym zamknięciem (pokrywką "na wcisk") poj.2000 ml | szt. | 500
| pojemnik PP na wycinki chirurgiczne ze szczelnym zamknięciem (pokrywką "na wcisk") poj.5000 ml | szt. | 450
8 | Etykiety samoprzylepne rozm.40mmx60mm (+- 5 mm) na pojemniki z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia tj. nazwisko, imię, PESEL, data oraz linijka do wpisania innych przydatnych informacji . Op=100szt. | op | 80
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-21 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 21 - wymazówki i podłoże transportowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wymazówki z żelem transportowym plastikowe z węglem i bez węgla | szt. | 6500
2 | Wymazówka sucha plastikowa w probówce | szt. | 3000
3 | Podłoże transportowe do posiewu moczu typ uromedium lub równoważne | szt. | 500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
** powielić w zależności od ilości pozycji
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 15
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.15
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28 /2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 15 - Papiery rejestracyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | papier do EKG do aparatu Ascard3 104x40 na 10 kratek | rol. | 50
2 | papier do EKG do aparatu Mr Silver 112x25 kratka | rol. | 1000
3 | papier do EKG do aparatu Farum 120x20 | rol. | 20
4 | papier do EKG do aparatu Mr Gold 210x20 | rol. | 2000
5 | papier do EKG do aparatu E-60 110x35 | rol. | 30
6 | papier do EKG 80x90x280 | skł. | 20
7 | papier do KTG HP 150x 100x150 | skł. | 1500
8 | papier do KTG GE 90x151x160 - orginał | skł. | 200
9 | Papier do USG UPP-110S | rol. | 1500
10 | papier do USG UPP-210SE 210x25 | rol. | 20
11 | papier termiczny do Autorefraktometru gładki RM 8800 57x30 | rol. | 100
12 | papier do STATIM2000S 76x30 średnica wewntrzna rolki 12mm srednica zewnętrzna rolki 80mm gładki | rol. | 60
13 | papier do STATIM5000S 57x5 średnica wewnętrzna rolki 15mm gładki | rol. | 20
14 | papier termiczny do Tympanometru SIEMENS SD30 szer. 112 mm x 28,5 gładki | rol. | 60
15 | papier do programatora firmy St. Jude Medical Merlin TM rozm.210x140x150 | szt. | 10
16 | papier do programatora firmy Medtronic Vitatron rozm.110x150x200 | szt. | 10
17 | papier do programatora firmy Biotronik EPR-1000 Plus 112 x 125x 300 | szt. | 10
18 | papier do bieżni Marquette 210x280x300 | skł. | 60
19 | papier do spirometru Microlab 110x7 | szt. | 20
20 | papier do defibrylatora LifePack 20 rozm. 50x30 z nadrukiem | szt. | 200
21 | papier do defibrylatora LifePack 12 i 15 rozm. 107x23 z nadrukiem | szt. | 80
22 | papier do defibrylatora Zool 90x90x200 | skł. | 10
23 | Papier USG do Mitsubishi K-61B bez nadruku, rozmiar 110mm x 20m KP61B-CE | szt. | 20
24 | papier do defibrylatora RQS 50-3 | szt. | 10
Uwaga!
Dotyczy pozycji nr 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru o rozmiarze 112 x 125 x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-16
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.16
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 16 - wzierniki otolaryngologiczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wziernik otolaryngologiczny 2,75 ju a.34 | op | 100
2 | Wziernik otolaryngologiczny 4,25 ju a.34 | op | 80
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-17
| ……………………………………………………… | [7 empty] | Załącznik nr 1.17
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [7 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 17 - prezerwatywy
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłonki lateksowe na głowicę usg, pudrowane, pakowane pojedyńczo | szt. | 15000
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza wycenę osłonek lateksowych za opakowanie a’144szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-18
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 18 - pojemniki chirurgiczne napełnione formaliną
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem napełniony 10% roztworem formaliny o pojemności 8-10ml | szt. | 8000
2 | pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem napełniony 10% roztworem formaliny o pojemności 20-25ml | szt. | 500
3 | pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem napełniony 10% roztworem formaliny o pojemności 35-40ml | szt. | 300
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-19
………………………………………………………
Nazwa (Firmy) Wykonawcy
Załącznik nr 1.19
do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych i innych wyrobów medycznych - powtórka
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ –28/2021
Pakiet nr 19 - papier rejestracyjny
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | papier do ekg do aparatu Edan SE-301 80x20 orginał | szt. | 100
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-20
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.20
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 20 - Kapilary i mikrometody
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kapilara 75x2,3mm (130ul) do analizatorów gazowych z heparyną litową a.250szt. | szt. | 60
2 | Kapilara 75x2,3mm z heparyną litową a.250 z wyposażeniem (Mieszadełka a.250+ kapturki a.500) | szt. | 30
3 | Mieszadełko do kapilar 2,35mm a.250szt. | szt. | 20
| Kapturek do kapilar 2,35 a.500szt. |  | 50
| Mikrometoda 200ul z kapilarą do badań morfologicznych z EDTA-K2 a.100szt. |  | 70
| Mikrometoda 200ul z kapilarą do pozyskiwania surowicy krwi a.100szt. |  | 15
Poz.2 -Opakowanie zawiera: 250 kapilar, 500 kapturków/zatyczek (po dwie na każdą kapilarę) oraz 250 mieszadeł (przeznaczonych do każdej kapilary) Mieszadełka z metalu, który przyciąga magnes.
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-021
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 21 - Kaczki i baseny j.uż.
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaczka j.uż. Tekturowa | op | 3000
2 | Basen j.uż. Tekturowy | op | 2000
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## p-22
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.22
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 22 - Paski PH
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Paski diagnostyczne do oceny Ph pchwy ( ph 4,0-7,0) a 100 | op | 15
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## P-23
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.23
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 23 - Komora
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Komora IQ-U IQ-Ultra Komory do testów płatkowych | op | 10
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Wycena
do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-28/2021
W Y C E N A
PAKIET | ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT% | CENA BRUTTO
pakiet 1 | materiały zużywalne do wykonywania ekg i usg | 64578.7 | 8% | 69745
pakiet 2 | probówki do pomiaru czasu krzepnięcia | 12000 | 8% | 12960
pakiet 3 | elektrody radioprzezierne do EKG | 810.18 | 8% | 875
pakiet 4 | Zamknięty aspiracyjno-próźniowy system do pobierania krwi | 226712.96 | 8% | 244850
pakiet 5 | pojemniki różne | 8342.59 | 8% | 9010
pakiet 6 | pojemniki na zużyty sprzęt medyczny | 94026.85 | 8% | 101549
pakiet 7 | pojemniki na zużyty sprzęt medyczny | 9626.85 | 8% | 10397
pakiet 8 | testy paskowe laboratoryjne do badania poziomu cukru | 64814.8 | 8% | 70000
pakiet 9 | kieliszki do leków i inne materiały | 11952.77 | 8% | 12909
pakiet 10 | różne materiały diagnostyczne | 792.5 | 8% | 855.9
pakiet 11 | lancety i nakłuwacze | 28280 | 8% | 30542.4
pakiet 12 | pokrycia higieniczne | 80000 | 8% | 86400
pakiet 13 | baseny, kaczki, miski, pojniki | 5304.81 | 8% | 5729.2
pakiet 14 | pojemniki na wycinki do badań histopatologicznych | 9721.48 | 8% | 10499.2
pakiet 15 | Papiery rejestracyjne | 55156.85 | 8% | 59569.4
pakiet 16 | wzierniki otolaryngologiczne | 1365.55 | 8% | 1474.8
pakiet 17 | prezerwatywy | 2222.22 | 8% | 2400
pakiet 18 | pojemniki chirurgiczne napełnione formaliną | 8052.77 | 8% | 8697
pakiet 19 | papier rejestracyjny | 1826.01 | 8% | 1972.1
pakiet 20 | Kamilary i mikrometody | 21853.98 | 8% | 23602.3
pakiet 21 | Kaczki i baseny jednorazowego użytku | 5722.22 | 8% | 6180
pakiet 22 | Paski PH | 830.55 | 8% | 897
pakiet 23 | Komora | 9120 | 8% | 9849.6
|  | 723114.64 |  | 780963.9