## resuscytacja noworodka
25/SMUJ/2024 sprzęt do resuscytacji noworodków
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Worek samorozprężalny dla noworodków, jednorazowego użytku, wykonany z materialu SEBS, nie zawierający ftalanów i lateksu, z bezpośrednim podłączeniem do zastawek PEEP, posiadający zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych ( 40cm H2O) oraz złącze do manometru, wyposażony w rezerwuar w postaci drenu ( 100 ml). W zestawie maska j.u. dla noworodka, , posiadająca zawór napełniający mankiet. |  | szt. | 100
2 | Manometr jednorazowego użytku do resuscytatora, przeznaczony do pomiaru ciśnienia podczas wentylacji noworodków, mała objętość przestrzeni martwej, niski opór przepływowy |  | szt. | 100
3 | Jednorazowa zastawka PEEP do resuscytatora jednorazowego, do ciśnienia końcowowydechowego, regulowana w zakresie 0-20cm H2O |  | szt. | 100
4 | Cewnik pępowinowy, jednokanałowy, elastyczny, rozmiar 3,5, długość 38 cm |  | szt. | 100
5 | Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przeźroczystego, nieszeleszczącego (ISO 10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka, umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Rozmiar 50cmx38cm. |  | szt. | 100
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT