Lublin, dnia 19.08.2024 r.

SZP.26.2.106.2024.MT

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:

**Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji koncentratu krwinek płytkowych zlewanych z kożuszków leukocytarno-płytkowych**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Rozdziału XV. SWZ - Opisu sposobu przygotowania oferty oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia:

W rozdziale XV. SWZ, pkt. 9, ppkt. 2. oraz w załączniku nr 3 do SWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisu programu i parametrów wirowania oraz ustawień prasy automatycznej G5.

W związku z tym, iż firma Maco Pharma nie jest producentem/dostawcą używanych przez Zamawiącego pras automatycznych G5, zwracamy się z zapytaniem czy warunkiem wystarczającym dla spełnienia tego wymogu przez Zamawiającego będzie dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy, iż proponowane w ofercie zestawy należy użytkować stosując takie same parametry wirowania (program) oraz ustawienia prasy automatycznej G5 (program), jak obecnie używane przez Zamawiającego na naszych zestawach do półautomatycznej filtracji KKP? Dodatkowo pragniemy nadmienić, iż takie oświadczenie było przez naszą firmę załączane wraz z ofertą w poprzednich postepowaniach na tożsame zestawy oraz akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.