## Załącznik Nr 7 – Zestawienie parametrów granicznych

# Odczynniki do koagulologii i materiały eksploatacyjne kompatybilne z  koagulometrem CC 3003 na okres 24 miesięcy oraz przeglądy techniczne koagulometru CC 3003.

| Lp | Parametry graniczne | Warunek bezwzględnie konieczny | Potwierdzić lub opisać* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru-optycznie czyste (niemętne). | Tak |  |
| 2. | Tromboplastyna ludzka rekombinowana Trwałość odczynnika do PT po rekonstrukcji min. 30 dni | Tak |  |
| 3. | Współczynnik czułości tromboplastyny do PT - ISI nie większe niż 1,1. | Tak |  |
| 4. | Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT bez dodatkowego zakupu odczynnika do oznaczania fibrynogenu , co daje dużą oszczędność dla laboratorium ( fibrynogen mierzony przez aparat a nie wyliczany) | Tak |  |
| 5. | Możliwość zakupu niepełnych opakowań (pojedyncze butelki ) | Tak |  |
| 6. | Materiały kontrolne na 3 poziomach od jednego producenta (poziom: normalny, patologiczny niski i patologiczny wysoki) z możliwością zamrażania. Trwałość po rozpuszczeniu min. 24 godz. w temp. 2 0 - 25 0 C | Tak |  |
| 7. | W przypadku zastosowania nieoryginalnych odczynników, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki, materiały eksploatacyjne i części zamienne mogą być stosowane w wyżej wymienionym aparacie. Dokument winien być wystawiony przez producenta aparatu lub autoryzowany serwis. | Tak |  |
| 8. | Przeglądy techniczne aparatu wykonywane w siedzibie Zamawiającego, w przypadku awarii i konieczności naprawy aparatu w serwisie dostarczenie aparatu zastępczego | Tak |  |
| 9. | Wykonawca zapewni kontrolę jakości pracującą w interaktywnym systemie kontroli jakości obejmującą dzienną wewnętrzną i między laboratoryjną kontrolę jakości | Tak |  |
| 10. | Opieka aplikacyjna i merytoryczna przez cały okres trwania umowy | Tak |  |
| 11. | Dostarczenie wszystkich kart charakterystyki odczynników materiałów niebezpiecznych ( forma elektroniczna i papierowa ) wraz z pierwszą dostawą odczynników | Tak |  |
| 12. | Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczyć aktualny dokument dopuszczający użytkownika zaoferowanego asortymentu w publicznych placówkach służby zdrowia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r z późniejszymi zmianami ( potwierdzenie dopuszczenia wyrobu do obrotu i użytku) jeśli asortyment został zakwalifikowany do innej grupy zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o wyrobach medycznych prosimy o złożenie stosownego oświadczenia | Tak |  |

- * Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

- Podpis Wykonawcy

- …………………………….