Szczecin, 6 października 2020 r. 
Sygnatura: ZP/220/38/20 
Dot.: postępowania na dostawę pojemników na niebezpieczne odpady szpitalne dla SPSK-2.

WYJAŚNIENIA 1
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I
Pytanie 1: pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1L i średnicy dolnej wynoszącej 102 mm (średnica wymagana 85 – 100 mm), reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym          w SIWZ? Różnica 2 mm w średnicy dolnej pojemnika, przy utrzymaniu wszystkich innych wymogów nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe oraz jakość przeprowadzanych procedur, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że opisany powyżej pojemnik jest powszechnie stosowany w zakładach ochrony zdrowia,                             a zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. 
W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na odpady medyczne o pojemności 20L i średnicy dolnej wynoszącej 345 mm (średnica wymagana 310 – 340 mm), reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ? Różnica 5 mm w średnicy dolnej pojemnika, przy utrzymaniu wszystkich innych wymogów nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe oraz jakość przeprowadzanych procedur, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że opisany powyżej pojemnik jest powszechnie stosowany w zakładach ochrony zdrowia,                    a zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. 
W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (dopuszcza, nie wymaga) pojemnik o pojemności 20L i średnicy dolnej wynoszącej 345mm – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Jednocześnie zamawiający wskazuje, że pojemnik o opisanych parametrach został ujęty w formularzu cen jednostkowych w pozycji 5. Zwraca też uwagę na fakt, że średnica wskazana w pytaniu jako wymagana (podana                     w nawiasie) jest średnicą górną.  

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy                         do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź: zamawiający potwierdza – z zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w przypadku zmiany (przystąpienia do grupy kapitałowej), gdyby miała ona miejsce przed zakończeniem postępowania. 

Pytanie 4: pozycja 1 i 2: 
Czy Zamawiający dopuści w przypadku pojemników o pojemności 1L i 2L opakowania po 50 szt.? W przypadku pojemników o małych pojemnościach nie ma zagrożenia, że opakowanie zbiorcze będzie zbyt ciężkie, co sprawia,                   że sposób pakowania staje się jedynie kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza - wymagania zgodnie z SIWZ.
Jednocześnie zamawiający informuje, że wymagana wielkość opakowania zbiorczego dostosowana jest do potrzeb użytkowników (maksymalna ilość pojemników wydawanych jednorazowo wynosi zwykle 20 sztuk). Zmiana wielkości opakowań zbiorczych zwiększyłaby nakład czasu i pracy pracowników zamawiającego (przepakowanie) oraz pozbawiła opakowanie zbiorcze właściwego zabezpieczenia chroniącego przed zabrudzeniem.

WYKONAWCA II
Pytanie 5: poz. 1
Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 1 litra, o średnicy ok. 10-12 cm, wysokości 17,5 cm, otwór wrzutowy                           ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na wymóg zaoferowanie wyrobu w trzech kolorach: niebieskim, czerwonym                   i żółtym.

Pytanie 6: poz. 2
Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 2 litry, o średnicy ok. 10,5-12 cm, wysokości 22 cm, otwór wrzutowy                    ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na wymóg zaoferowanie wyrobu w trzech kolorach: niebieskim, czerwonym                   i żółtym.

Pytanie 7: poz. 3
Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości ok. 195 mm, średnica dolna 205 mm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: poz. 4
Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 225 mm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE