Numer postępowania: 26/PP/ZP/RB/2024 - Uzbrojenie terenu pod zaplecze kontenerowe.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty ziemne , montażowe oraz wykonanie przyłączy wod.-kan. w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków do zaplecza kontenerowego. Zaplecze kontenerowe zlokalizowane będzie w obiekcie USK im. WAM-CSW przy ul. Żeromskiego 113 w Łodzi i będzie stanowić tymczasowe gabinety lekarskie oraz część administracyjną budynku nr. 5 - POZ, przeznaczonego do przebudowy.

Przewidywany czas funkcjonowania zaplecza 24 miesiące.

Należy wykonać:

- roboty ziemne związane z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków do i z poszczególnych kontenerów - (szkic);

- połączenie i podłączenie odpływów umywalek i sanitariatów do sieci zbiorczej i odprowadzenie do kanalizacji;

- doprowadzenie wody ciepłej i zimnej do umywalek oraz zimnej do wc;

- zaizolowanie termiczne rur;

- termin wykonania: max. 10 dni roboczych od momentu ustawienia zaplecza;

WIZJA LOKALNA

- Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcom udział w wizji lokalnej w miejscu wykonania zamówienia. Niewzięcie udziału wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego skalkulowania ceny oferty.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej:

Szpital ul. Żeromskiego 113 na dzień  05.03.2024 r. godz. 12:00. Miejsce zbiórki: Kompleks szpitalny Zamawiającego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, w budynku Działu Technicznego.