Załącznik nr …. do umowy nr …………………………

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRAC**

**DLA ZADANIA NR 01823**

**„Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym – II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela”**

1. **Zakres prac do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej według poszczególnych branż:**

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu w pomieszczeniach przeznaczonych dla kadry kierowniczej Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, znajdującego się na II piętrze budynku nr 4 przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie, 6 stacjonarnych klimatyzatorów wysokiej wydajności, o wielokierunkowych nawiewach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Klimatyzatory powinny mieć zabudowane elementy/rozprowadzenia, powinny cechować się niską emisją dźwięku i być sterowane za pomocą Wi-Fi.

Pomieszczenia objęte opracowaniem:

Korytarz K- 270,

Korytarz K-271,

Pomieszczenie nr 214,

Pomieszczenie nr 215,

Pomieszczenie nr 216,

Pomieszczenie nr 217,

………………………………………………….