## Arkusz2
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Narzędzia chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w% | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Producent | Depozyt
1 | Narzędzie jednorazowe laparoskopowe o długości 37 cm, średnica 5mm, zamykające naczynia do 7 mm. Szczęki narzędzia proste, tępe, linia koagulacji 20 mm, linia cięcia 18mm. Rotacja 360 stopni. Oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. | szt | 50 | [6 empty] | 2 szt
2 | Narzędzie jednorazowe do chirurgii otwartej zamykające naczynia do 7 mm. Szczęki narzędzia zakrzywione, tępe, linia koagulacji 40 mm, linia cięcia 38 mm. Oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. | szt | 80 | [6 empty] | 2 szt
3 | Precyzyjne narzędzie jednorazowe do chirurgii otwartej zamykające naczynia do 7 mm. Szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym. Linia koagulacji 17 mm, linia cięcia 15 mm. Oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. | szt | 120 | [6 empty] | 5 szt
Razem:
Zamawiający wymaga użyczenia generatora kompatybilnego z oferowanymi narzędziami.
Producent: …………………………...………………..……… Typ / model oferowanego urządzenia: …………………………...………………..……… Klasa wyrobu medycznego: …………………………...………………..………
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)