## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 3 - Narzędzia endodontyczne
lp | Opis preparatu | Opakowania | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto za sztuke/opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu wraz z nawą producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ręczne narzędzia endodontyczne poszerzacze K, niklowo-tytanowe, długości 21mm, 25mm, 31mm, różne rozmiary. Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 20
2 | Ręczne narzędzia endodontyczne poszerzacze K, stalowe, długości 21mm, 25mm, 31mm, różne rozmiary Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 10
3 | Ręczne narzędzia endodontyczne pilniki K, niklowo-tytanowe, długości 21mm, 25mm, 31mm, różne rozmiary Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 20
4 | Ręczne narzędzia endodontyczne pilniki K, stalowe, długości 21mm, 25mm, 31mm, różne rozmiary. Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 20
5 | Ręczne narzędzia endodontyczne pilniki H, niklowo-tytanowe, długości 21mm, 25mm, 31mm, różne rozmiary Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 25
6 | Ręczne narzędzia endodontyczne pilniki H, stalowe, długości 21mm, 25mm, 31mm, różne rozmiary Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 15
7 | Maszynowe narzędzia endodontyczne poszerzacie GEATES, stalowe Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 5
8 | Poszerzacie maszynowe PESO LARGO- narzędzia endodontyczne, niklowo-tytanowe Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 10
9 | Poszerzacie maszynowe PESO LARGO- narzędzia endodontyczne, stalowe Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 4
10 | Koferdam klamra ze skrzydełkami - 2A i 208 | sztuki | 2
11 | Ręczne narzędzia endodontyczne miazgociągi Gwarancja wysokiej jakości | opak- 10 sztuk | 2
12 | Igły MILLERA czworokątne asortyment | opak- 6 sztuk | 10
13 | Igły LENTULO na kątnicę ze sprężynką do wypełniania kanałów, długość 31mm, ze sprężynką | 1opak- 4 sztuki | 25
14 | Upychadła do gutaperki, przeznaczone do bocznej kondensacji nr od 0,6-40 | opak- 6 sztuk | 3
15 | Rozpychacze do gutaperki, przeznaczone do pionowej kondensacji nr od 0,6-40 | opak- 6 sztuk | 3
16 | Igły do płukania kanałów, z dwoma bocznymi otworami, ścięte bocznie, różne rozmiary | opak- 100 sztuk | 20
17 | Płyn do płukania kanałów korzeniowych, glukonian chlorheksydyny 2% | opak- 250g | 15
18 | Zestaw do koferdamu ( 3 ramki, kleszcze, dziurkacz, szablon i 10 klamer z podstawką) | zestaw | 1
19 | Gumy do koferdamu | opakowanie - 36 szt. | 3
20 | Pilniki do poszukiwania kanałów typu C-PILOT, wszystkie rozmiary Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 90
21 | Pilniki Endo chuck do ultradźwiękowego opracowywania kanałów koronowo-korzeniowych, kompatybilne z uchwytem z pozycji 22 różne rozmiary Gwarancja wysokiej jakości | opak- 6 sztuk | 2
22 | Uchwyt Endo chuck 120 + kluczyk ( EMS ) - pasujący do pilników z pozycji 21 | sztuki | 5
23 | Tip do skalera EMS-końcówka endo z nasypem diamentowym ED10 Woodpecker | sztuki | 5
24 | Lusterka przedniopowierzchniowe do mikroskopu, typ HLW, rozmiar S - 8-14mm pakowane pojedyńczo | sztuki | 20
25 | Linijka endodontyczna z kalibratorem | sztuki | 8
26 | Sączki papierowe endodontyczne zbiezność 0,6 óżne rozmiary i asortyment | opakowanie | 10
27 | Instrumenty endodontyczne START-X – końcówki ultradźwiękowe z nasypem diamentowym EMS | 1 kompl – 5 końcówek | 1
28 | Klamry do koferdamu ze skrzydełkami, rozmiary: 7, 8, 9, 12A, 13A (2 szt.), 14A (3 szt.) | sztuki | 9 (rozmiary zgodnie z opisem)
29 | Klamry do koferdamu bez skrzydełek, rozmiary: W2A, W7, W8, W8A, W14A | sztuki | 5 sztuk (rozmiary zgodnie z opisem)
30 | Pluggery termiczne do kondensacji gutaperki na gorąco i na zimno Buchanan Hand Pluggers (SybronEndo) | komplety | 2
31 | Protaper Retreatment – pilniki maszynowe, D1, D2, D3 | opak- 6 sztuk | 5
32 | Protaper Uniwersal – Narzędzia endodontyczne niklowo-tytanowe asotyment (SX, S1, S2, F1, F2, F3) rozmiary 21 mm i 25 mm do ręcznego opracowania kanałów | opak- 6 sztuk | 3
33 | Protaper Uniwersal – Narzędzia endodontyczne niklowo-tytanowe S1, rozmiary 21 mm i 25 mm do ręcznego opracowania kanałów | opak- 6 sztuk | 3
34 | Protaper Uniwersal – Narzędzia endodontyczne niklowo-tytanowe S2, rozmiary 21 mm i 25 mm do ręcznego opracowania kanałów | opak- 6 sztuk | 3
35 | Protaper Uniwersal – Narzędzia endodontyczne niklowo-tytanowe SX, rozmiar 19 mm do ręcznego opracowania kanałów | opak- 6 sztuk | 3
36 | Instrumenty Flex Master VDW dla zbieżności 0,4 długość 25 mm – rozmiary 25, 30, 35, 40 | opak- 6 sztuk | 2
37 | Instrumenty Flex Master VDW dla zbieżności 0,4 długość 31 mm – rozmiary 25, 30, 35, 40 | opak- 6 sztuk | 2
38 | Instrumenty Flex Master VDW dla zbieżności 0,6 długość 25 – rozmiary 25, 30, 35, 40 | opak- 6 sztuk | 2
39 | Instrumenty MTWO rozmiary od 10 do 60 dla zbieżności od 0,4 do 0,7 długości 16 mm i 21 mm | opak- 6 sztuk | 6
40 | Instrumenty MTWO do reendo, różne rozmiary i długości | opak- 6 sztuk | 3
41 | Stopery umożliwiające kontrolę liczby użyć narzędzi endodontycznych | 1 opak- 25 szt. | 20
42 | Wiertła endodontyczne MUNCE (asortyment) dł. 31 mm | 1 komplet – 6 szt. | 4
43 | Wiertła endodontyczne MUNCE (asortyment) dł. 34 mm | 1 komplet – 6 szt. | 3
44 | MTA+ APLIKATOR- narzędzie stomatologiczne wielorazowego użytku do przenoszenia i aplikacji dawki zarobionego materiału MTA+. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję. | sztuki | 2
45 | Mikro-Debreider, 2%, asortyment | opakowanie -3 szt | 2
46 | Mikro-Opener, fioletowe, 2%, asortyment | opakowanie -3 szt | 2
47 | Endobox (bez instrumentów), możliwość sterylizacji, przeznaczony do przechowywania instrumentów do leczenia kanałowego | sztuki | 3
48 | Stojak do narzędzi endodontycznych (Interim-Stand) | sztuki | 3
49 | Wymienne gąbki do stojaka z poz. 48 | 1 opak – 25 szt. | 5
50 | Pistolet do aplikacji materiałów GC w kapsułkach (GC Applier III, RIVA) | sztuki | 1
51 | Kleszcze kramponowe „delfinki”, 16 cm | sztuki | 1
52 | Kleszcze do koferdamu służące do zakładania klamer | sztuki | 1
53 | Ramka do koferdamu, plastikowa, w kształcie litery U | sztuki | 2
54 | Pilniki K, długość 25 mm, kolor nr 12,5 | 1opak- 6 sztuk | 3
55 | Pilniki K, długość 25 mm, kolor nr 17,5 | 1opak- 6 sztuk | 3
56 | Końcówka ultradźwiękowa do skalera do wstecznego wypełniania kanałów | sztuki | 1
57 | Endobox do moczenia wierteł, śr. 8 cm, wys. 6 cm, z przykrywką | sztuki | 4
58 | Końcówki do endometru (klipsy do trzymania pilnika w kanale) ENDY 6200 | sztuki | 1
59 | Końcówki do endometru (klipsy do trzymania pilnika w kanale) VDW GOLD | sztuki | 1
60 | Końcówki do endometru (klipsy do trzymania pilnika w kanale) IPEX | sztuki | 1
61 | Pilniki niklowo-tytanowe (maszynowe) regenerujące się, niezwykle elastyczne, nie posiadają całkowitej pamięci kształtu tak jak tradycyjne pilniki. Pamięć kształtu pilników jest związana z temperaturą w jakiej są skręcane, rozkręcają się w trakcie normalnej pracy, skręcają się pod wpływem temperatury. Pilniki dobrze dopasowują się do anatomicznej budowy kanałów i dokładnie je opracowują, zmniejszając ryzyko perforacji. Mogą być wstępnie doginane, w podobny sposób jak pilniki stalowe. Pod wpływem wysokiej temperatury, wraca do swojej pierwotnej postaci, a brak takiej reakcji świadczy o wysokim stopniu zużycia, czyli informuje lekarza że instrument trzeba wyrzucić. Rozmiary: 21mm, 25mm, 31mm, różne rozszczelności: „0,4”, „0,6” | 1opak- 6 sztuk | 3
62 | Instrumenty do pracy w trybie ruchu oscylacyjnego RECIPROC blue, czerwone i czarne dł. 25 i 31mm | 1opak- 6 sztuk | 5
63 | Ćwieki gutaperkowe Reciproc GOLD | 1opak- 60 sztuk | 1
64 | Instrumenty Flex Master VDW dla zbieżności 0.2 długosć 25mm rozmiary 15,20,25,30 | 1opka- 6 sztuk | 2
65 | Sączki papierowe do urządzenia Reciproc Gold, różne rozmiary | 1opak- 60 sztuk | 2
| Sączki papierowe endodontyczne zbiezność 0,6 óżne rozmiary i asortyment | opakowanie | 10
66 | Sączki papierowe endodontyczne zbiezność 0,4 óżne rozmiary i asortyment | opakowanie | 10
Razem | [5 empty] | XXX |  |  | XXX