## Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo - cenowy.
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy z generatorem czterodyszowym, z zaworem kulkowym oraz podgrzewanym ramieniem wdechowym , przystosowanym do nawilżacza , jednorazowego użytku , sterylny , ze względu na kompatybilność z aparatem firmy Infant Flow. | 55
2. | Układ oddechowy do respiratora dla noworodków z komorą nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody :W skład zestawu wchodzi : odcinek wdechowy podgrzewany 1,2m , odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną , odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m , dren ciśnieniowy , zestaw adapterów , kompatybilny z respiratorem Bebilog 8000 Plus . | 10
3. | Komora nawilżacza dla dzieci , jednorazowego użytku , z automatyczną regulacją poziomu wody oraz z systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu. Kompatybilna z układem oddechowym. | 55
4. | Paskowe mocowanie układu pacjenta w różnych rozmiarach ( małe , średnie , duże ) , dostosowane do wyżej opisanego sprzętu. | 5
5. | Maski nosowe w różnych rozmiarach ( małe , średnie , duże ) , dostosowane do wyżej opisanego sprzętu. | 30
RAZEM
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik moczowodowy j.u. sterylny do wykonywania kontrastowych badań rtg układu kielichowo - miedniczkowego na drodze endoskopowej oraz do czasowego drenażu zewnętrznego dróg moczowych , widoczny w promieniach RTG , z podziałką oraz końcówką Nelaton 3F | 70
2. | j.w. 4 F | 25
3. | j.w. 5 F | 103
4. | j.w. 6 F | 6
5. | j.w. 7 F | 5
6. | j.w. 8 F | 5
7. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów j.u. sterylny , elementy zestawu : prowadnik dł. 90 cm , kateter typu Pigtail podwójnie wygięty , średnica pętli pęcherzowej 4cm, odstępy pomiędzy pętlami 28cm , popychacz , średnica cewnika 5F | 52
8. | j.w. 6 F | 5
9. | Zestaw do nefrostomii j.u. sterylny , elementy zestawu : kateter rozm. 9F typu Pigtail, dwuczęściowa igła wprowadzająca 18x20cm , drut wprowadzający Lunderouista "J" 038x80cm, dilatatory, dilator z rozrywaną koszulką , strzykawka 10 ml LL, kołnierz mocujący z opaską | 31
10. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu Cystofix CH 12 j.u. , jałowy , nietoksyczny. | 33
RAZEM
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Strzykawka - podwójne opakowanie (2 wkłady po 200ml + 2 złącza szybkiego napełniania oraz złącza niskiego ciśnienia) z trójnikiem o długości 150cm., j.u. Wymagany limit ciśnienia 400 PSI/28bar | 1500
2. | ADV zestaw CT Multipack (1 wkład po 200ml.) CT 900, j.u. Wymagany limit ciśnienia 400 PSI/28bar | 200
3. | Łącznik Y Adapter Tube (15cm.), j.u. Wymagany limit ciśnienia 300 PSI/21bar | 300
4. | Łącznik CTY Tubing (150cm.) j.u. Wymagany limit ciśnienia 400 PSI/28bar | 300
RAZEM
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Dializator syntetyczny , kapilarny, niskoprzepływowy , sterylizowany bez użycia ETO i pary wodnej - maksymalnie TMP od 450 - 500 ml/min o powierzchni 1,5 m² | 50
2. | j.w. o powierzchni 1,7m² | 1890
3. | j.w. o powierzchni 1,9m² | 3870
4. | j.w. o powierzchni 2,1 m² | 1940
5. | Dializator syntetyczny , kapilarny, wysokoprzepływowy , sterylizowany bez użycia ETO i pary wodnej - maksymalnie TMP od 450 - 500 ml/min o powierzchni 1,7 m² | 1030
6. | j.w. o powierzchni 1,9m² | 2150
7. | j.w. o powierzchni 2,1m² | 1120
RAZEM
Zadanie 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Maseczka tlenowa kompatybilna do inkubatora otwartgo COSYCOT firmy Fisher & Paykel i PANDA firmy GE. | 105
*Rozmiar L śr. 60 mm
*Rozmiar M śr.50 mm
* Rozmiar S śr.42 mm
* Rozmiar XS śr. 35 mm
RAZEM
Zadanie 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Kateter do embolektomii i trombolektomii do usuwania zatorów i skrzepli, j.u., sterylny, jednokanałowy z balonem, znakowany, mandryn z nierdzewnej stali miękko zakończony, koniec dalszy typu Luer-Lock, długośc cewnika 80cm, bardzo dobrze wycentrowały balon, wytrzymały na pęknięcia, ze strzykawką do wypełnienia balonu, pojemność balonu 0,20ml | 20
2. | j.w. pojemność balonu 0,50ml | 45
3. | j.w. pojemność balonu 0,75ml | 45
4. | j.w. pojemność balonu 1,00ml | 15
5. | j.w. pojemność balonu 1,25ml | 10
6. | j.w. pojemność balonu 1,50ml | 10
7. | j.w. pojemność balonu 1,75ml | 5
8. | j.w. pojemność balonu 2,00ml | 5
9. | j.w. pojemność balonu 2,50ml. | 3
10. | Filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2µm, j.u., sterylny. | 15
RAZEM
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła kulkowa j.u. sterylna ,śr.1,20 mm , dł. 80 mm, rozmiar 9,5 cm. | 210
RAZEM
Zadanie 8
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do portów bez drenu , pakowane pojedyńczo , sterylne przeznaczone do długotrwałych wlewów , Anglez Surrecan 20Gx25mm | 210
2. | Igła do portów posiadające dren z zaciskiem nie zawierającym PCV , pakowane pojedyńczo , sterylne przeznaczone do długotrwałych wlewów , Winged Surrecan 20Gx15mm,20mm,25mm | 240
RAZEM
Zadanie 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Worek do ewakuacji preparatu automatyczny, niezawierający lateksu, klips wzmacniająco -separujący tkankę, dodatkowe wzmocnienie wypełniające dno worka, objętość 225ml, kompatybilny z trokarem 11mm. | 200
2 | Retraktor/protektor 360 °, długośc linii cięcia 5-9 i do wyboru 9-14cm, dwa pojedyncze pierscienie polączone bezlateksowym rękawemsztywny, sztywny pierścień zewnętrzny | 10
RAZEM
Zadanie 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zamknięty system bezigłowy z zerowym wypływem wstecznym płynu, przeznaczony do użytku ze wszystkimi urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej. Posiada wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany typu Split septumJest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ grawitacyjny 105 ml/min, objętość wypełnienia do 0,03ml, nieprzezroczysty. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć. Umieszczony w opakowaniu typu blister lub w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotykiem, do wyboru przez Zamawiającego. Pakowany pojedynczo, sterylny. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. | 2200
RAZEM
Zadanie 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zatyczka do cewników, sterylna umożliwiająca bezpieczne zamknięcie cewnika w sposób nie grożący osobie cewnikowanej żadnymi powikłaniami, do cewników urologicznych o różnych średnicach. Budowa schodkowa zapewniająca uniwersalność zastosowań od Ø2 mm do Ø12 mm Wykonane z polipropylenu . | 250
RAZEM
Zadanie 12
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Lejce naczyniowe tzw. podwieszki silikonowe , niesterylne z możliwością sterylizacji , wykonane z silikonu , w zwojach 50m , szer. 2 mm, dostępne w czterech kolorach. | 10
RAZEM
Zadanie 13
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Rurka krtaniowa - przyrząd do podtrzymywania drożności dróg oddechowych jednorazowego użytku rozm. 1,2,3,4,5 | 20
RAZEM
Zadanie 14
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Przewody tętniczo-żylne ze zbiornikiem odpowietrzającym układ na lini tętniczej do aparatów do hemodializy firmy Gambro typu AK-90s, AK-95 , AK-200s , AK-200us | 12000
RAZEM
Zadanie 15
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igły do hemodializy , żylne z motylkiem rozmiar 1,6 j.u. | 12000
2. | Igły do hemodializy , tętnicze z motylkiem rozmiar 1,6 j.u. | 12000
3. | Igły do dializy jednoigłowej Y , rozmiar 1,6 j.u. | 400
RAZEM
Zadanie 16
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO: składający się z cewnika do pomiaru rzytu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCo tętnica udowa długość użyteczne 20 cm/średnica zewnętrzna 5F , tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22cm/średnica 4F , tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/ średnica 4F , tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm/średnica 4F , przystosowany do pomairu ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadającyczujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z tromagidu , materiału odpornego na działanie środków odkażających. | 10
2. | Przetwornik kompatybilny z modułami PICCO do pomiaru ciśnienia metodą krwawą , zawierający w standardzie zestaw płuczący linię tętniczą , dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czewrwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny , przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania | 10
RAZEM
Zadanie 17
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Wkład do ssaka Medivac 2,0 l z drenem i adapterem Medistop, j.u. | 730
RAZEM
Zadanie 18
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi , sterylny , Ch 4 dł. ok. 35-40 cm, jednorazowego użytku. | 35
2. | j.w. Ch 6 dł. ok.. 40 cm | 190
3. | j.w. Ch 8 dł. ok.. 40 cm | 1205
4. | j.w. Ch 10 dł. ok.. 40 cm | 2605
5. | j.w. Ch 12 dł. ok.. 50-60 cm | 780
6. | j.w. Ch 14 dł. ok.. 60 cm | 735
7. | j.w. Ch 16 dł. ok.. 60 cm | 15038
8. | j.w. Ch 18 dł. ok.. 60 cm | 3230
9. | Podwójny cewnik do odsysania perforowany, jednorazowego użytku, sterylny, koniec widoczny w promieniach rtg, CH 30-36 dł. ok. 45-50 cm. | 18
10. | Cewnik do karmienia przez nos z dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku, sterylny Ch 5, Ch 8 dł.ok. 40 cm, zaopatrzony w zatyczkę. | 690
11. | j.w. Ch 10, dł. ok. 100 cm | 10
12. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, dł. ok. 210 cm, dla dorosłych | 4600
13. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, dł. ok. 500 cm, dla dorosłych | 120
14. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, dł. ok. 210 cm, dla dzieci | 10
15. | Końcówka do odsysania prosta Poole'a, rozmiar 9,6x6,6 mm, dł. 200 lub 230 mm, jednorazowego użytku, sterylna | 250
16. | Zestaw ssący ortopedczny zawierający filtr wymienny do odsysania kanału śródszpikowego i przy wszczepianiu protez biodrowych , dł.drenu 250-300 cm, dł.końcówki do odsysania 23-26 cm, perforowana, gruba, jednorazowa, sterylna. | 55
17. | Łącznik schodkowy prosty o średnicy 6 mm | 120
18. | Łącznik schodkowy typu Y , polipropylenowy pasujący do drenów o średnicy 6-13mm | 20
19. | Dren do dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, z latexu, od F-12 do F-20 x 16 cm. | 10
20. | Cewnik Pezzera, jednorazowego użytku, sterylny, dł. 34 cm ± 2cm, z latexu, od Ch 32 do Ch 36. | 6
21. | Cewnik Couvelaire, jednorazowego użytku, sterylny, od Ch 18 do Ch 24, z dwoma otworami bocznymi i z otworem ściętym na boku wierzchołka. | 200
22. | Cewnik Nelaton, jednorazowego użytku, sterylny, dł.40 cm, od Ch 10 do Ch 22. | 470
23. | Cewnik Tiemanna, jednorazowego użytku, sterylny, od Ch 10 do Ch 22 | 380
24. | Cewnik typu Foley, jednorazowego użytku, sterylny lateksowy silikonowany, dwudrożny z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 6. | 25
25. | j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 8. | 25
26. | j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 10. | 23
27. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml, Ch 12. | 45
28. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml, Ch 14. | 430
29. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 16. | 2540
30. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 18. | 2570
31. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 20. | 400
32. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 22. | 220
RAZEM
Zadanie 19
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do znieczuleń typ Pencil-Point 25G , 26G , 27Gx90mm z igłą prowadzącą j.u. sterylna. | 1600
2. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard 22G , 25G, 26G , 27G x 90mm z igłą prowadzącą j.u. sterylna | 170
3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard 25Gx 130 z igłą prowadzącą j.u. sterylna | 15
4. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych MINIPACK 1 z Locklt ™ Plus -Igła Touchy 18 G * - Strzykawka niskoporowa o pojemności 10 ml z końcówką typu Luer SLIP - Cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi i o dużej przejrzystości i odporności na załamanie o gładko wykończonej końcówce - Filtr zewnątrzoponowy 0,2 qm płaski do 96 h - Łącznik Epifuse płaski zatrzaskowy - Prowadnik - Zatrzaskowy system mocowania cewnika 18G - sterylny | 100
5. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera , jednokanałowy , pediatryczny 24G/10 cm i 20G/16cm , strzykawka z otworem w tłoku , koreczki z samouszczelniającymi portami , prowadnica J 0.021" x 50 cm, j.u. sterylny | 10
6. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera , czteroświatłowy , 8.5Fdługość 15.16,20,30 cm , igła wprowadzająca typu Y 18Gx6,5cm ,nitinolowy prowadnik J o długości 50 cm i średnicy 0,035" ze znacznikiem głębokości strzykawka 5 ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości , skrzydełka mocujące do skóry pacjenta , rozszerzacz 9Fr , cztery korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. kanały 16Ga/14Ga/18Ga/18Ga j.u. sterylny. | 400
7. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera , dwukanałowy , strzykawka z otworem w tłoku, koreczki z samouszczelniającymi portami dla dorosłych 5Fx 20 cm , z prowadnicą w kształcie litery J 0.021"x 60cm, igła prosta 20Ga , kanały 18/20G , j.u. sterylny. | 10
RAZEM
Zadanie 20
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dorosłych j.u. | 275
2. | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dzieci j.u. | 25
RAZEM
Zadanie 21
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik Thorax CH 24 | 70
2. | Cewnik Thorax CH 28 | 70
3. | Cewnik Thorax CH 32 | 30
RAZEM
Zadanie 22
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii , przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego . Wykonany z poliuretanu o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, średnicy wewnętrznej 1,9mm, 9CH , z podziałką . Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. | 30
RAZEM
Zadanie 23
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Przewód do cystoskopu i resektoskopu do zabiegów elektroresekcji, pojedyńczy dł. 140 - 160cm , o dużym przepływie wody jednorazowego użytku , sterylny, nietoksyczny. | 293
RAZEM
Zadanie 24
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą , kompatybilny do kardiomonitorów B650 Carescape firmy GE Healthcare | 340
RAZEM
Zadanie 25
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Maska krtaniowa, jednorazowa, o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), przekrój rurki w kształcie litery D, kształt rurki odlany z mankietem jako jedna całość, roz. 1-6. | 1380
RAZEM
Zadanie 26
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zaciskacz do pępowiny j.u. mikrobiologicznie czysty , wykonany z polipropylenu,składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego wydającego charakterystyczny klik przy zamknięciu oznaczający przwidłowe - bezpiczne zamknięcie zaciskacza , trwałe zamknięcie nawet przy grubej pępowinie, ząbki zapobiegające ześlizgiwaniu, całkowita długość ramienia nie mniej niż 55 mm | 1215
RAZEM
Zadanie 27
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Elektroda igłowa koncentryczna , jednorazowego użytku 26Gx37mm | 50
RAZEM
Zadanie 28
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do znieczuleń splotów 22G x 2 " 0,7x50mm, 15 stopni . Izolowana igła do szlifu , krótki szlif , ergonomiczny uchwyt igły. Igła polączona na stałe z kablem elektrycznym , drenem do infuzji. | 60
RAZEM
Zadanie 29
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z zastawką bezzwrotną, j.u. | 30
RAZEM
Zadanie 30
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Jednorazowy układ oddechowy , jednorurowy z czujnikiem przepływu dla dorosłych: * dł. min. 2 m * kompatybilny z respiratorem Stephan EVE TR | 120
2. | Jednorazowy układ oddechowy , jednorurowy z czujnikiem przepływu dla dzieci * dł. min. 2 m * kompatybilny z respiratorem Stephan EVE TR | 30
3. | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnetrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta kompatybilny z respiratorem ParaPAC plus dla dorosłych | 120
4. | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnetrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta kompatybilny z respiratorem ParaPAC plus , dla dzieci | 30
5. | Elektrody terapeutyczne , jednorazowego użytku przeznaczone dla pacjentów dorosłych *wielofunkcyjne : defibrylacja , kardiowersja , stymulacja oraz monitorowanie EKG. *kompatybilne z defibrylatorem ZOLLXSeries | 50
RAZEM
Zadanie 31
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetaczania krwi do pomp objętościowych ALARIS GW, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 30
2. | Zestaw standardowy do podawania leków światłoczułych do pomp infuzyjnych objętościowych ALARIS GW z możliwością podaży grawitacyjnej, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 100
3. | Zestaw przeźroczysty do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 100
4 | Zestaw do żywienia pozajelitowego (do leków światłoczułych) do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 200
5 | Strzykawka trzyczęściowaLL 10 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 1800
6 | Strzykawka trzyczęściowaLL 20 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 300
7 | Strzykawka trzyczęściowaLL 50 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 480
8 | Strzykawka trzyczęściowaLL 50 ml zapewniająca ochronę przd światłem do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 720
RAZEM
Zadanie 32
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Układ do resuscytacji z końcówką neopuf kompatybilny z aparatem firmy Fisher& Paykel oraz Panda Firmy GE HEALTHCARE | 33
RAZEM