Załącznik nr 1

Krzesło laboratoryjne z kółkami – 12 szt

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- |
| 1 | Siedzisko obrotowe z miękkiego poliuretanu. Materiał odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne |  |
| 2 | Krzesło wyposażone CPT |  |
| 3 | Krzesło umożliwiające regulację wysokości i głębokości siedziska |  |
| 4 | Regulacja wysokości siedziska: 570 mm – 830 mm |  |
| 5 | Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan) |  |
| 6 | Krzesło bez podłokietników |  |
| 7 | Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne |  |
| 8 | Siłownik pneumatyczny pozwalający na zakres regulacji wysokości. |  |
| 9 | Kolor: czarny |  |
| 10 | Kółka miękkie |  |
| 11 | Przykładowe rozwiązanie: |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej