OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **„Remont ulicy Aleja Róż w Zacharzycach”**

**1.Stan istniejący**

Nawierzchnia dróg gminnych - ulica Aleja Róż w Zacharzycach ma

nawierzchnię gruntową z licznymi dziurami i odkształceniami w profilu podłużnym

i poprzecznym co powoduje postawanie zastoisk wodnych .

**2**. **Zakres robót budowlanych do wykonania.**

1).  Roboty przygotowawcze

2). Roboty ziemne – korytowanie nawierzchni ulicy Aleja Róż na głębokość 30 cm,

długości 150,00 m i szerokości 4,0 m z wywozem i utylizacją urobku na koszt

Wykonawcy.

4). Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego o frakcji 0/63 mm

grubość 20 cm po zagęszczeniu

5). Wykonanie górnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego o frakcji 0/31.5 mm

grubość 10 cm po zagęszczeniu

6). Uporządkowanie terenu – pasa drogowego po wykonanych robotach.

Transport materiałów z placu budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu kołowego. Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała możliwość ich zsunięcia się z samochodu - przyczepy, kruszywo, ziemię zabezpieczyć przed zsypaniem się z samochodu plandeką.

**4. Wykonanie robót**

Do wykonania robót można przystąpić po podpisaniu umowy lub zlecenia. Zaleca się, aby oferent dokonał oględzin w miejscu realizacji robót celem prawidłowego oszacowania kosztów i ryzyka. W okresie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia miejsc robót, a także uzgodnienia szczegółowych terminów rozbiórki w celu zapewnienia bezkolizyjnej pracy. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty bezpośrednie, pośrednie, podatki nałożone na Wykonawcę zgodnie z obowiązującym prawem i inne podobnego rodzaju obciążenia. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób nie powodujących kolizji z funkcjonowaniem okolicznych mieszkańców. Elementy i materiały z rozbiórki należy z utylizować. Wykonawca przedstawi fakturę za utylizację tych odpadów. Wykonawca po zakończeniu zadania uporządkuje teren oraz otoczenie z nieczystości związanych z realizacją robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na placu budowy przestrzegania zasad BHP, Sanepidu i P.POŻ., jak również zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska naturalnego przed degradacją. Rozpoczęcie robót może nastąpić po protokólarnym przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezabudowanych niebezpiecznych wykopów na czas dłuższy niż potrzebny do ich zasypania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, ponosi w stosunku do osób trzecich pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody.

Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzi go u Zamawiającego i zarządzającego ruchem tj. Starosta Powiatu Wrocławskiego.

**5. Inne istotne warunki zamówienia**

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach  z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą  z dnia 27.04.2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą   z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu rozbiórki budynku. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

**6. Gwarancja na wykonane roboty wynosi 24 miesięcy.** Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.

**7. Odbiór prac** odbędzie się komisyjnie w terenie, w terminie ustalonym przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego robót.

Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym do kwoty umownej.

Płatność zostanie dokonana w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę i wynosi 21 dni od daty jej utrzymania przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

**8. Termin realizacji do 20.10. 2023 r**.

Sporządził: Janina Stachera