## Zad1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 1: Dostawy systemów aspiracyjno-próżniowych do pobierania krwi ,wraz z dzierżawą automatu do odczytu OB.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Probówko-strzykawki: gwarantujące możliwość wytwarzania prózni tuż przed samym pobraniem, posiadające naklejone etykiety, wystandaryzowane i zapewniajace pobranie właściwej ilości krwi, zapewniające szybkie ( do 20 min) wykrzepianie krwi
Jednorazowa probówko-strzykawka do pobierania krwi „NA SKRZEP" plastikowa z zakręcanym korkiem
1 | pojemność 7-8 ml, średnica od 14-15 mm | 3000
2 | pojemność 4-4,5 ml, średnica od 13-14 mm, dł 70-80 mm | 500000
3 | pojemność 2-3 ml, średnica od 13-14 mm, dł 70-80 mm | 350000
4 | pojemność 1-1,5 ml , średnica od 8-9 mm | 50000
Probówko-strzykawka do badań hematologicznych – z napylonym EDTA plastikowa z zakręcanym korkiem
5 | pojemność 1-1,5 ml, średnica od 8-9 mm | 55000
6 | pojemność 1,6-2 ml, średnica od 11-12 mm | 350000
7 | pojemność 3-3,5 ml, średnica od 13-14 mm | 75000
Probówko-strzykawka do badań koagulogicznych plastikowa z zakręcanym korkiem:
8 | pojemność 1-1,5 ml, średnica 8- 9 mm | 40000
9 | pojemność 1,6-2 ml, średnica 11-14 mm | 100000
Probówko-strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg plastikowa z zakręcanym korkiem:
10 | pojemność 2-3 ml, średnica 11-12 mm | 2000
Probówko-strzykawka do pobierania krwi na badanie OB.-wersja liniowa plastikowa z zakręcanym korkiem
11 | pojemność do 1,5-2ml, średnica 11-12 mm | 10000
12 | Pipeta do OB. ze skalą – plastikowa | 10000
Probówki do pobierania krwi na badanie OB. plastikowe
13 | pojemność do 3-4 ml, średnica 8-9 mm | 35000
Strzykawka do równowagi kwasowo – zasadowej plastikowa z zakręcanym korkiem:
14 | pojemność 0,5-2ml średnica do 11 mm z filtrem odpowietrzającym | 90000
Probówko-strzykawka do pobierania krwi z heparyną litową plastikowa z zakręcanym korkiem
15 | pojemność 4-5 ml, średnica 11-13 mm | 500
16 | pojemność 2-3 ml, średnica 13-14 mm | 1500
17 | pojemność 1,0-1,5 ml , średnica 8-9 mm | 1000
Igły systemowe do pobierania krwi systemem aspiracyjno-próżniowym, jednoczęściowe, łatwe w manipulacji, z małym adapterem umożliwiającym wbicie igły pod kątem 30o.
18 | Igły o średnicy 0,8 mm i 0,9 mm, dług. do 40 mm | 400000
19 | Igły o średnicy 0,8 mm, dług. do 25 mm | 10000
20 | Igły bezpieczne o średnicy 0,8 mm, dług. do 40 mm | 10000
21 | Igły motylkowe o średnicy 0,6-0,9 mm z wężykiem dł. do 80 mm | 15000
Adaptery
22 | Umożliwiające podanie leku przez igłę systemową i pobranie RKZ z żyły | 1000
23 | Umożliwiające pobranie krwi przez istniejące wkłucie dożylne | 170000
25 | Otwieracz do drenów | 25000
Kontrola Jakości
Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości wyników badań OB. dostosowana do zaoferowannego automatu
Udział , co najmniej 2 razy w roku w zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości wyników OB. dostosowanym do zaoferowanego automatu
Dzierżawa aparatu
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jedn netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto /cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy x ilość m-cy dzierżawy/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
| Dzierżawa automatu do odczytu OB (minimum 80 pozycji do odczytu) zgodnie z opisem w ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO SWZ | 36
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 1:
Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od tego samego producenta.

## Zad2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 2: Dostawy probówek i kapilar do mikrometody .
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Probówki o kształcie umożliwiającym bezpośrednie wstawienie do analizatorów hematologicznych Sysmex oraz ustawienie w pozycji pionowej na stole laboratoryjnym, zamykane w sposób eliminujący efekt aerozolowy podczas otwierania probówki z krwią tj. zakręcane lub zamykane mechanizmem zaczepowo-zatrzaskowym.
1 | Probówki do morfologii z palca z EDTA i kapilarą poj. 200 - 250 l ze znacznikiem (op. à 100 szt.) | szt. | 7000
2 | Probówki do pobierania krwi mikrometodą na badanie biochemiczne z kapilarą poj. 200 - 250 l (op. à 100 szt.) | szt. | 2000
3 | Magnez do mieszania krwi w kapilarach do RKZ | szt. | 30
4 | Kapilary do RKZ z PET z heparyną litową dł. 100 mm poj. od 160 do 180 µl, śr. zewn. 2,3 mm w zestawie z mieszadełkiem i dwoma korkami (zestaw=4op.*200szt) | zestaw | 24
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 2:

## Zad3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 3: Dostawy probówek i dodatkowych materiałów.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Probówki plastikowe okrągłodenne z PS o całkowitej poj. Od 10-13ml, śr. 16mm | 10000
2 | Probówki plastikowe okrągłodenne poj. 5Ml, śr. 13 mm | 600000
3 | Probówki stożkowe poj. 10-12 ml (do wirowania moczu z polystyrenu, optycznie przejrzyste) | 120000
4 | Probówki Falkone z PP lub HD -PE poj. 50Ml, stożkowe, jałowe z podziałką co 5ml i zakrętką z PS | 10000
5 | Korki rozporowe do probówek poj. 5ml, śr. 13 mm op. | 20000
6 | Probówki okrągłodenne z PP poj. 11 ml śred. 16 mm | 5000
7 | Korki rozporowe do probówek śr. 16mm. | 10000
8 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym poj. 0,5 ml z zamknięciem | 3000
9 | Probówki typu Eppendorf z okrągłodenne poj. 2 ml z zamknięciem jałowe pakowane do 20 szt | 100000
10 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym poj. 1,5 ml z zamknięciem op. a 100 szt | 20000
11 | Probówki o poj 1.5 ml „save lock” | 1000
12 | Worki polipropylenowe do autoklawowania o wym. 400x780 mm, grubość 50 μm, z szerokim dolnym szwem. | 10000
13 | Statyw z tworzywa sztucznego autoklawowalny do probówek poj. 10 ml na 60 probówek | 60
14 | Statyw z tworzywa sztucznego autoklawowalny do probówek poj. 5ml na 60-90 probówek | 30
15 | Statyw z tworzywa sztucznego autoklawowalny do probówek Falkone poj. 50ml na 24 probówki | 20
16 | Statyw z tworzywa sztucznego autoklawowalny średnica zew. Probówki 15mm, na 10 probówek | 20
17 | Probówki stożkowe z PS lub PP jałowe z korkami poj. 10-12 ml, śr.16mm, wysokość 100mm, pakowane pojedyńczo jałowe | 3000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 3:

## Zad4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 4: Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kamera do określania liczby komórek w moczu na 10 oznaczeń | Szt. | 1000
2 | Pojemnik do moczu plastikowy, niesterylny, z zakrętką poj. 100-140 ml | Szt. | 140000
3 | Pojemnik na kał z PP, niesterylny, z nakrętką i łopatką poj. 30-35 ml op. a 100 szt. | Szt. | 8000
4 | Pojemnik jałowy do moczu na posiew bakteriologiczny, sterylny, pakowane indywidualnie | Szt. | 30000
5 | Przezroczyste płyty do oznaczania grup krwi przezroczyste, z PS lub PVC, 6 – rzędowe, op. a 100szt. | Szt. | 5000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 4:

## Zad5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 5: Dostawy pipet i końcówek do pipet automatycznych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pipeta Pasteura z PP lub PE poj. 2-3ml, dług. 150 -160mm z podziałką co 0,5 ml | Szt. | 20000
2 | Pipety Pasteura z PP poj. – 3,5 ml, dług. 15-16 cm, z podziałką co 0,25 ml oraz otworem tworzącym krople o wielkości30 ul, PRÓBKI 2 sztuki | Szt. | 100000
3 | Pipety Pasteura z PP poj. – 3,5 ml, dług. 15-16 cm, z podziałką co 0,5 ml oraz otworem tworzącym krople o wielkości 50 ul, PRÓBKI 2 sztuki | szt | 50000
4 | Końcówki do pipet automatycznych poj. 0,1-10 ul | Szt. | 80000
5 | Końcówki do pipet automatycznych poj. 200 ųl. Op.1000szt. | Szt. | 350000
6 | Końcówki do pipet automatycznych poj. 1000 ųl .Op.1000szt | Szt. | 250000
5 | Końcówki do pipet automatycznych poj. 5000 ųl Op.250szt | Szt. | 5000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 5:

## Zad6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 6: Dostawy końcówek typu Eppendorf z filtrem
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Końcówki Eppendorf z filtrem pakowane w workach niesterylne poj.do 10 ųl / opakowanie w statywach 10x96 sztuk, sterylne poj. do 10 ul, PRÓBKI 2 sztuki | szt. | 100800
2 | Końcówki Eppendorf z filtrem pakowane w workach niesterylne poj.do 20 ųl/ opakowanie w statywach 10x96 sztuk, sterylne poj. do 20 ul, PRÓBKI 2 sztuki | szt | 200640
3 | Końcówki Eppendorf z filtrem pakowane w workach niesterylne poj. 100 ųl / opakowanie w statywach 10x96 szt., sterylne poj. 100ul, PRÓBKI 2 sztuki | szt | 200640
4 | Końcówki Eppendorf z filtrem pakowane w workach niesterylne poj.do 200 ųl / opakowanie w pudełka po 96 szt., sterylne poj. do 200 ul, PRÓBKI 2 sztuki | szt | 100800
5 | Końcówki Eppendorf z filtrem pakowane w workach niesterylne poj. 1000 ųl/ opakowanie w pudełka po 96 szt., sterylne poj. 1000 ul, PRÓBKI 2 sztuki | szt. | 300000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 6:

## Zad7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 7: Dostawy ez bakteriologicznych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Ezy bakteriologiczne z PS, jałowe, pakowane pojedynczo, jednorazowe poj. 10 ųl , op. 500szt. | szt. | 14000
2 | Ezy bakteriologiczne z PS, jałowe, pakowane po 20szt, jednorazowe poj. 10ųl, op. 200szt. | szt. | 50000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 7:

## Zad 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 8: Dostawy testów kasetkowych do jakościowego wykrywania narkotyków i leków w moczu, wraz z dzierżawą urządzenia do odczytu testów.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Amfetamina – o czułości od 500 ng/ml | szt. | 2000
2 | Metamfetamina – o czułości od 500 ng/ml | szt. | 2000
3 | Benzodiazepiny – o czułości od 300 ng/ml | szt. | 2000
4 | Barbiturany – o czułości od 300 ng/ml | szt. | 2000
5 | Ekstaza – o czułości od 500 ng/ml | szt. | 2000
6 | Kokaina – o czułości od 300 ng/ml | szt. | 2000
7 | Opiaty – o czułości od 300 ng/ml | szt. | 2000
8 | Tetrahydroksykanabione (THC)- o czułości od 50 ng/ml | szt. | 2000
9 | TCA (trójcykliczne antydepresyjne) – o czułości od 1000 ng/ml | szt. | 2000
10 | Test kasetkowy wieloparametrowy wykrywający:Amfetamina o czułości od 1000 ng/ml, Buprenorfina o czułości od 10 ng/ml , Benzodiazepiny o czułości od 300 ng/ml ,Katyna o czułości od 100, Fentanyl o czułości od 10 ng/ml, Ekstaza o czułości od 500 ng/ml Metamfetamina o czułości od 1000 ng/ml, Opiaty/Morfina o czułości od 300 ng/ml , Metadon o czułości od 300 ng/ml , Marihuana o czułości od 50 ng/ml, SPC o czułości od 50 ng/ml, Mefedron o czułośco od 100 ng/ml | szt. | 2000
Dzierżawa aparatu
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jedn netto za 1 m-c dzierżawy |  | Wartość netto /cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy x ilość m-cy dzierżawy/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
| Dzierżawa urządzenia (czytnika) do odczytu testów, zgodnego z opisem w ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO SWZ | 24
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 8:

## Zad9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 9: Dostawy statywów i probówek .
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Statyw z tworzywa sztucznego autoklawowalny do probówek poj. 5ml, śr. 13mm - 15mm na 10-20 probówek | Szt. | 20
2 | Statyw z tworzywa sztucznego autoklawowalny do probówek poj. 2ml eppendorf okrągłodennych, na 48 probówek | Szt | 20
3 | Probówki do PCR 0,2 ml jałowe w stripach po 8 z indywidualnymi , pojedyńczymi zatyczkami do Miniwirówki MySpin 6 Thermo Scientific | szt | 600000
4 | Probówki do PCR 0,2 ml jałowe pojedyncze z zatyczkami do Miniwirówki MySpin 6 Thermo Scientific | szt | 50000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 9:

## Zad10
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie nr 10: Dostawy odczynników do wykonywania rozdziałów białek metodą elektroforezy kapilarnej (proteinogramów- 6 frakcji) i oznaczania białek monoklonalnych wraz z dzierżawą analizatora.
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań /Wykonawca określa na podstawie ilości oznaczeń/ | Cena Jedn. netto op. | Wartość netto /ilość opakowań x cena jedn. netto op./ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Odczynniki, kalibratory, płyny płuczące
1 | Elektroforeza białek | 5000
2 | Zestaw do identyfikacji białek monoklonalnych (immunoglobulin i łańcuchów lekkich) | 1800
Materiały zużywalne /wskazuje Wykonawca/
Kontrole wewnętrzne /wskazuje Wykonawca/
Kontrole zewnątrzlaboratoryjne /wskazuje Wykonawca/
Odczynniki dodatkowe /wskazuje Wykonawca/
Dzierżawa aparatu
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jedn netto za 1 m-c dzierżawy |  | Wartość netto /cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy x ilość m-cy dzierżawy/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
| Dzierżawa analizatora zgodnego z opisem w ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO SWZ | 36
Wartość ogółem w zakresie zadania 10 :
Formularz cenowy musi zawierać materiały zużywalne, odczynniki dodatkowe w ilości zabezpieczającej wykonanie w/w ilości oznaczeń oraz:
kontrole do elektroforezy białek poziom patologiczny i normalny w ilości zapewniającej wykonanie oznaczeń 1 raz w tygodniu.
kontrole do białek monoklonalnych w ilości zabezpieczającej wykonanie 1 raz w tygodniu
udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w/w parametrów

## Zad11
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................…
Adres wykonawcy:....................................…
Zadanie nr 11: Dostawy odczynników do analizy prążków oligoklonalnych oraz identyfikacji białka monoklonalnego w surowicy i białka Bence – Jones’a w moczu wraz z dzierżawą analizatora.
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań /Wykonawca określa na podstawie ilości oznaczeń/ | Cena Jedn. netto op. | Wartość netto /ilość opakowań x cena jedn. netto op./ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Zestawy odczynników
1 | Zestaw do oznaczania jakościowego i identyfikacji białek oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniwym | 400
2 | Zestaw do identyfikacji białek monoklonalnych (immunoglobulin i łańcuchów lekkich) | 60
3 | Zestaw do identyfikacji białka Bence – Jones’a w moczu | 180
Odczynniki dodatkowe: zestawy antysurowic, kontrole, płyny płuczące, barwiące, klarujące /wskazuje Wykonawca/
Dzierżawa aparatu
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jedn netto za 1 m-c dzierżawy |  | Wartość netto /cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy x ilość m-cy dzierżawy/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
| Dzierżawa analizatora zgodnego z opisem w ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO SWZ | 24
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 11:
Formularz musi zawierać kontrole , zestawy antysurowic, płyny płuczące, barwiące, klarujące w ilości zabezpieczającej wykonanie w/w ilości oznaczeń
Zestaw do identyfikacji białek monoklonalnych - maksymalnie 2 rozdziały na jednym żelu

## Zad12
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:
Zadanie nr 12: Dostawy testów do ilościowego oznaczania kalprotektyny w kale wraz z dzierżawą aparatu.
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań /Wykonawca określa na podstawie ilości oznaczeń/ | Cena Jedn. netto op. | Wartość netto /ilość opakowań x cena jedn. netto op./ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Testy (zestawy) oznaczające kalprotektynę w oparciu o ilościową metodę przepływu bocznego, zawierające specyficzne przeciwciało monoklonalne wychwytujące kalprotektynę, gwarantujące stabilność próbek po wykonaniu ekstrakcji (za pomocą probówek ekstrakcyjnych) >6 miesięcy, zawierajace kontrole na dwóch poziomach (gotowe do użycia, dołączone do zestawu)
1 | Testy do ilościowego oznaczania Kalprotektyny w kale w zakresie od 30-1000 ug/g | 700
2 | Testy do ilościowego oznaczania Kalprotektyny w kale w zakresie od 100-1800 ug/g | 100
Materiały, odczynniki dodatkowe /wskazuje Wykonawca/
Kontrole wewnętrzne /wskazuje Wykonawca/
Dzierżawa aparatu
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jedn netto za 1 m-c dzierżawy |  | Wartość netto /cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy x ilość m-cy dzierżawy/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dzierżawa analizatora zgodnego z opisem w ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO SWZ | 36
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 12 :

## Zad13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 13: Dostawy odczynników do aparatu Revi Color, będącego w posiadaniu Zamawiającego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Crystal violet C 500ml, fiolet krystaliczny | op. | 30
2 | Iodine-B 500ml | op. | 30
3 | Acetone Fuchsin-500ml | op. | 25
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 13:

## Zad14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 14: Dostawy surowic monoklonalnych i roztworów soli .
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Odczynnik monoklonalny anty-A (I klon) 10 ampułek po 10 ml | 1
2 | Odczynnik monoklonalny anty B (I klon) 10 ampułek po 10 ml | 1
3 | Odczynnik monoklonalny anty A ( II klon) 10 ampułek po 10 ml | 1
4 | Odczynnik monoklonalny anty B ( II klon) 10 ampułek po 10 ml | 1
5 | Odczynnik monoklonalny anty D RUM (IgM) 10 ampułek po 10 ml | 1
6 | Odczynnik monoklonalny anty D Blend (IgM + IgG) 10 ampułek po 10 ml | 1
7 | Bufor PBS; opakowania 500 ml | 320
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 14:

## Zad15
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................…
Adres wykonawcy:....................................…
Zadanie nr 15: Dostawy zestawu odczynników wraz z dzierżawą aparatu z metodą chemiluminescencji .
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań /Wykonawca określa na podstawie ilości oznaczeń/ | Cena Jedn. netto op. | Wartość netto /ilość opakowań x cena jedn. netto op. / | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Zestawy odczynników
1 | Odczynniki do oznaczania Ag Clostridium difficile GDH z kału | 2400
2 | Odczynniki do oznaczania toksyny Clostridum difficile A i B z kału | 1200
3 | Odczynniki do oznaczania gruźlicy latentnej w krwi | 2400
4 | Odczynniki do oznaczania antygenu legionella pneumophila w moczu | 900
5 | Odczynniki do oznaczania antygenu h.pylori w kale . | 900
Materiały zużywalne do wykonania wyżej wymienionych ilości oznaczeń (kontrole, materiały, rozcieńczalniki itp.) /wypełnia Wykonawca/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dzierżawa aparatu
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jedn netto za 1 m-c dzierżawy |  | Wartość netto /cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy x ilość m-cy dzierżawy/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
| Dzierżawa aparatu zgodnego z opisem w ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO SWZ | 36
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 15:

## Zad 16
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 16: Dostawy probówek do zagęszczania kału.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Probówki do zagęszczania kału: Probówki jednorazowe, gotowe do użycia, z odczynnikiem nie zawierającym formaliny wyposażone w: 1.System pobierania próby o długości min. 10 cm -umożliwiający pobranie materiału z różnego typu pojemników, 2. Pionowe trójwymiarowe filtry, przesiewowy i tłuszczowy, 3. Uszczelkę powietrze-ciecz zapobiegającą wyciekowi materiału | 600
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 16:

## Zad 17
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 17: Dostawy pipet i statywów na pipety.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m.. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Pipety: kompatybilne z różnymi końcówkami do pipet poprzez regulowaną wysokość zrzutnika, posiadające czterocyfrowy wyświetlacz objętości, zintegrowany system kalibracji pozwalający na szybką i precyzyjną kalibrację pipety przez użytkownika bez użycia dodatkowych narzędzi np.: klucze, śrubokręty, zrzutnik końcówek z przyciskiem (dla zachowania ergonomii i wygody pracy użytkownika) ulokowanym nad podpórką dłoni, posiadające możliwość autoklawowania pipety w całości (w warunkach 121 ºC) oraz odporność na promienie UV, wyraźnie sygnalizujące kliknięciem regulację/nastawienie objętości (dla uniknięcia przypadkowej zmiany zadanej objętości)
1 | pipety automatyczne zmiennopojemnościowe zakres 0,5-10 ul | szt | 4
2 | pipety automatyczne zmiennopojemnościowe zakres 2-20 ul | szt | 4
3 | pipety automatyczne zmiennopojemnościowe zakres 10-100 ul | szt | 4
4 | pipety automatyczne zmiennopojemnościowe zakres 20-200 ul | szt | 4
5 | pipety automatyczne zmiennopojemnościowe zakres 100-1000 ul | szt | 4
6 | statyw (stojak) na pipety jednokanałowe do pojemności 1000 ul | szt. | 8
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 17:

## Zad 18
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 18: Dostawy dozowników na butelki.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dozowniki butelkowy autoklawowalny, dozowanie: - 0,5-5,0 ml z zaworem zwrotnym podziałka co 0,1 ml, posiadający system zaworów i umożliwiający ponowną kalibrację .Dozownik posiadający obrotow trzon dozownika ( 360 st.),3 adaptery, które pasują do większości gwintów butelek na odczynniki. Odporny na działanie większości kwasów , rozpuszczalników i zasad. | szt. | 2
2 | Dozowniki butelkowy autoklawowalny, dozowanie: - 0,5-5,0 ml z zaworem zwrotnym , posiadający system zaworów i umożliwiający ponowną kalibrację .Dozownik posiadający obrotow trzon dozownika ( 360 st.),3 adaptery, które pasują do większości gwintów butelek na odczynniki. Odporny na działanie większości kwasów , rozpuszczalników i zasad. | szt | 2
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 18:

## Zad 19
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 19: Dostawy odczynników chemicznych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | 1,5 difenylokarbazon cz.d.a op.25 g | g | 50
2 | kwas azotowy 65% cz.d.a op. 500 ml | ml | 1000
3 | kwas siarkowy min 95% cz.d.a op. 500 ml | ml | 1000
4 | kwas solny 35-38% cz.d.a op. 500 ml | ml | 1000
5 | etanol 95% cz.d.a op. 500 ml | ml | 2000
6 | di-sodu wersenian 2 hydrat cz.d.a op. 500 g | g | 500
7 | chlorek sodu cz.d.a op. 500 g | g | 500
8 | rtęci (II)azotan 1 hydrat cz.d.a op. 25 g | g | 100
9 | płyn lugola op. 100 ml | ml | 1000
10 | Sudan III op. 50 ml | ml | 200
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 19:

## Zad 20
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 20: Dostawy testów do wykrywania odporności na cefalosporyny.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektrochemiczne badanie szybkiego wykrywania in vitro oporności na cefalosporyny trzeciej generacji metodą hydrolizy. Test zapewniajacy szybki i obiektywny wynik profilu hydrolizy 3GC szczepów Enterobacteriaceae. 1 op.= 25sztuk | 25
Wartość ogółem oferty w zakresie zadania nr 20:

## Zad 21
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 21: Dostawy testów do wykrywania szczepów Clostridium difficile.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Testy do wykrywania szczepów Clostridium difficile w ciągu około 45 minut z próbek kału. - obejmujące kilka parametrów docelowych, w tym: toksynę B (tcdB), toksynę binarną (cdtA) oraz delecję tcdC w zasadzie 117 związaną ze szczepem o rybotypie 027 .(1 op. = 10szt) | op | 24
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 21:

## Zad 22
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie nr 22: Dostawy testów biologicznych, paskowych.
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | SPORAL Atrophaeus, Stearothermophilus- test biologiczny do pary,EO, formaldehydu i na suche gorące powietrze. | szt. | 2000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 22:

## Zad 23
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie nr 23: Dostawy noży mikrotomowych.
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Nożyki do mikrotomu, niskoprofilowe, przeznaczone do skrawania rutynowego każdego rodzaju materiału tkankowego, w szczególności materiałów kostnych i trepanobiopsji. Długość - 80mm; Szerokość - 8 mm; Grubość 0,25 mm; Kąt ostrza – 35°.Materiał wykonania – stal nierdzewna. Hartowana krawędź tnąca. Wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców nożyka dla długości oraz 5 mm od ostrza nożyka dla szerokości (licząć od środka otworu).Opakowanie =Dozownik zawierający 50 ostrzy. | szt. | 2000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 23:

## Zad 24
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 24: Dostawy testów do wykrywania SARS-CoV-2, Grypa A, Grypa B, RSV.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Test do jakościowego, różnicowego wykrywania SARS-CoV-2, Grypy A, Grypy B, RSV. Test przeznaczony do badania przesiewowego, służący jako środek pomocniczy w diagnozowaniu. Czułość dla dodatniego ≥90%, specyficzność ≥99%, w oparciu o badania PCR zatwierdzona przez FDA lub ECDC. Wszystkie odczynniki do wykonania badania pojedynczo konfekcjonowane. Metodyka do testów. | szt | 5500
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 24:

## Zad 25
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/60/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 25: Dostawy asortymentu do wstrzykiwacza kontrastu Medrat Stellant CT, będącego w posiadaniu Zamawiającego.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do wstrzykiwacza kontrastu za-wierający: a) dwa wkłady o pojemności 200 ml, b) jedno złącze niskociśnieniowe, dł. 150 cm z trójnikiem typu T o wytrzymałości ciśnieniowej 400 PSI, c) dwa ostrza typu Spike. Produkt w pełni zgodny z instrukcją obsługi wstrzykiwacza. | zestaw | 50
2 | Sterylne złącze niskociśnieniowe o długo-ści 150 cm z trójnikiem typu T o wy-trzymałości ciśnieniowej 400 PSI. Produkt w pełni zgodny z instrukcją obsługi wstrzykiwacza. | szt. | 100
3 | 12 – godzinny zestaw do podawania środka kontrastowego składający się z: a) dwóch wkładów wielokrotnego napełniania o pojemności 200 ml, b) dwóch zestawów transferowych z zastawkami antyzwotnymi i zintegrowanymi spike’ami, c) jedno złącze wielorazowego użytku. Produkt w pełni zgodny z instrukcją obsługi wstrzykiwacza. | zestaw | 200
4 | Sterylny dren spiralny o długości 250 cm przy pełnym nierozciągnię-ciu z zintegrowanymi dwiema zastawkami antyzwrotnymi. Kompatybilny z zestawem 12 –godzinnym opisanym w punkcie 3. Produkt w pełni zgodny z instrukcją obsługi wstrzykiwacza. | szt. | 1000
Cena ogółem w zakresie zadania nr 25: